# 城市配电网网格化规划方法研究论文_王鹏, 乔俊

摘要：随着城市化建设的进程不断加快，城市配电网络体系，也逐渐朝着完善化的方向发展，城市配电网体系的完善能够确保，城市生产生活的水平，提升到更高层次，因此需要对城市配网工作予以重视。但是细致分析城市配网建设工作的实际情况可知，在某些角度上还存在着一定的问题，比如配电网线路过于繁杂、运行机制还不够成熟等，这些问题大大降低了城市配电网建设的质量。正是在这样的前提条件之下，城市配电网网格化规划方案得到了制定，因为它能够有效解决这类型的问题。

关键词：城市建设；配电网；网格规划；方法分析

在接下来的内容中，将会分析城市配电网网格化规划的思路、主要原则以及具体步骤。根据相关专业人士的分析得知，通过网格化规划，将会使得配电网供电区域，按照科学区域合理划分为供电网格，将复杂无序的城市配电网简化，以供电网格作为基本的单位开展规划工作，并且构建出相对完善的目标网架，以希望能够为有关部门，提供科学有效的参考建议。

一、城市配电网网格化规划的基本内涵

在进一步展开城市配电网网格规划的研究方法之前，我们应当对配电网网格化规划的基本概念作出科学的把握，如此才能为后续方法的研究，提供科学有效的建议。

网格化配网的规划，主要是依照“自上而下”的模式，同时以地块用电需求为主要导向，并且依据地区控规对不同用地性质，以及开发深度的地域，展开有针对性的归类，同时还能够结合典型的负荷预测模型，开展最为系统化的负荷预测。除此之外，还需要按照差异化的规划标准，尽可能的提升供电企业可靠性，分地域的开展10千伏一次网架布局，并且不断延伸规划110千伏电网与管沟布局，通过这些方面才能最终形成多元化的规划成果，并且还会与地区发展规划工作展开更为有效的对接。由此可见，展开城市配电网网络化规划工作的研究，是非常具有现实意义的。

二、关于城市配电网网格化规划方法分析

根据本文第一部分的内容分析得知，城市配电网网格化规划工作，是当前城市建设整体工作中较为重要的一环，做好该环节的工作才能有效确保城市建设的最终质量。因此，有关城市配电网网格化规划方法，主要从以下几个方面展开研究：

（一）更加精确的划分网格

有关配电部门应当切实结合规划区域内的地形地貌、城市总体规划以及各区域控制措施的制定，保证行政分区与供电管辖分区，都是按照精确化的标准确定出来的，之后还要制定出分区的主要依据与原则，这样才能使得整个规划区，形成大区、中区以及小区三个层次。应当明确的是，大区一般都需要按照行政分区以及供电管辖分区以及天然屏障划分，划分大区的目的在于便于统计分区负荷以及选址时出现的跨区域供电。针对于中区来讲，一般都是由相邻的几个小区构成，更好的划分中区以便根据中区负荷情况，展开更为有效的中亚网架规划，这样能够更加方便计算分配中压线路的有效供电范围。最后则是小区，该区域需要依照每一个单独的地块展开划分，需要明确不同性质的地块，需要选取的负荷，是具有极大不同的。正是因为如此，运用有针对性的措施，精确化的划分网络，将是整项工作得以顺利开展的前提基础，有关部门需要将其摆放在相对重要的位置上。

（二）全面把握好目标网架，构建出更好的建设原则

首先需要做好配网规划工作。其一要依照技术原则，来确定出配电网目标网架，基础设施构建较好的区域，电缆应当采用双环网结构，而基础设施构建相对较低的区域，其电缆也应当采用单环以及环射结构，这样架空网的建设才能呈现出多分段适度联络接线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其二则是要按照开发程度确定出配网建设原则，建设成区域电缆网，则需要依托老旧小区改造、架空线入地等工程，来使得现状对射逐步的转变成环网，架空网也需要增加分段以及以联络为主。全新构建区还应当依托土地一级开发，来使得配电网网架得到一次性建设。还需要注意的是，半建成区具有改造计划的网格，应当参照新建区的原则一次性建设到位，如果不具有改造计划的网格，则需要参照建设区的原则逐步的得以完善。其次要把握好主网规划。我们还需要根据10千伏站点布局与网架规划，在控规中确定出市政用地以及占地面积较大、负荷密度较高的网格中，科学规划出变电站地址。针对于建设区域，需要通过少许增加站点或者变电站增容改造，来有效提升现有的供电能力。只有做好目标网架工作，规划方法才能真正体现出已有的原则性，并且在实际运行过程中呈现出应有的价值。

（三）确定出电网项目，形成项目储备

根基于不同类型网格、供电区域，全面开展现状电网梳理工作，针对于不同网格更加有针对性的分析出现状问题、查找出薄弱环节、进一步的明确规划重点，这一环节是电网项目开展最需要注重的一点。从另一个方面来讲，有关工作人员还需要搭建模块化的目标网架，根据当地区域的实际情况，并且按照不同开发程度，来有效的确定出科学合理的建设方式，这样才能形成更为有效的规划项目储备。只有全方位的实现供电可靠性的目标，如此才能真正科学规划引领电网发展。由此可见，确定出电网项目，形成更为全面的项目储备，将会是做好城市配电网网格化工作的重要措施，所以广大相关工作人员应当对此予以高度重视，通过更加科学有效的措施，来使得最终工程建设的水平得到提升。

（四）切实开展更具系统化负荷预测

该点方法的根本在于，明确负荷密度指标确定方式。通常情况下来讲，各类小区负荷密度指标是远景年在负荷发展相对饱和情况下开展的，我们需要考虑到环保、社会、经济等因素，来有效确定指标系数，具体来讲应当从两个方面进行获取。首先，要参考以往的经验数据。应当通过对国内外各类相似小区负荷密度，以及有关资料的调查，将现有负荷密度数值按照有关因素加以归类整理，这样能够形成最为精确的小区负荷密度经验数据资料库，从而方便规划工作开展过程中的参考。落实到实际上来讲，该方法最为重要的便是借助发达国家，或者发达地区已经建成区域的经验，再借助类比的方式，来确定出规划各小区的负荷密度。其次，要通过密度外推方法来获取。有关人士应当根据各个小区的历史经验数据，有效的估算出小区历年的负荷密度，之后再次以历史负荷密度数值作为基本数据，进一步采用外推法有效计算出规划年的小区负荷密度指标。之所以采用负荷密度外推技术，其主要目的在于做好小区面积大小的确定工作，是相对重要的前提基础。因此，注重系统化负荷预测工作的开展，是该规划方法得以发挥作用的关键因素，有关部门需要注重这一环节的研究，如此才能强化城市配电网网格化构建水平。

结束语：

根据详细分析可知，城市建设的进程，在我国占据着重要的地位，随着建设工作的不断发展，城市配电网网格化建设工作，逐渐得到了广大人士的高度重视。主要从两个方面展开了分析，首先分析了城市配电网网格化基本内涵，其次深刻的展开了城市配电网网格化规划方案研究，相信随着有关部门与人士的进一步理解与研究，最终我国城市配电网建设的各个环节，都将会呈现出高质量化的状态，最终使得国内社会经济可持续化的发展下去。

参考文献：

[1]张维,张怡,钟志华.基于城市配电网格化管理的信息化支撑[J].电器工业,2018(01):69-71.

[2]张玲,吴稀西,宋淑敏.城市配电网“网格化”规划方法研究[J].青海电力,2019,38(01):15-18.

[3]陈超,李志铿,苏悦平.基于空间聚类的中压配电网网格优化划分方法[J].四川电力技术,2017,40(04):20-23.

[4]沈健,盛佳蓉,张麟,等.城市中心区配电网网格目标接线负荷转供策略研究[J].电气应用,2015,34(S2):278-281.

论文作者:王鹏, 乔俊

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第 21期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0047085bd435ed83f6412308.html