# 输电线路运行维护中存在的问题及对策论文_张宏波

（国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 河北省秦皇岛市 066000）

摘要：随着社会经济的发展，电网的建设规模的扩大，输电线路的运行维护必将遇到更多更复杂的问题，但只要我们加强分析，积极探索，就一定能够解决这些问题，确保输电线路的安全稳定运行。本文对输电线路运行维护中存在的问题及对策进行分析。

关键词：输电线路；运行维护；问题；对策

输电线路作为供电电网的重要组成部分，其能够正常运行与定期维护对于国民的生产与生活而言至关重要。由于我国地广人稀，平原、盆地、高原等地貌上安装的架空输电线路都面临着严重的人为破坏与复杂的自然破坏，导致其运行成本高昂，检修维护极其困难。

1输电线路运行维护的重要性

输电线路肩负的使命是输送电能，众所周知，输电线路是整个电力系统的“血管”，它将输电系统中的发电厂、变电站、变压器连为一体，它将几千万伏的电能输送到五湖四海，它是连接各个变电站、变压器、以及千家万户的重要纽带，输电线路的合理、安全、有效的运行，直接关系到全国电网的稳定，关系到用户稳定用电的前提保障。如果输电线路遭到破坏，那么电能没法输送，会导致整个电力系统的瘫痪。新时期电力系统的发展对输电线路提出了更高的要求：第一，必须保证输电线路运行的安全与稳定。第二，保证输电线路能够为人们提供高质量的电能。第三，实现输电线路经济供电。因此，输电线路的维护，就显得尤为重要。输电线路的维护，是实现“强电强网”的有效途径，是向广大农业生产者、广大人民生活提供保障的有效方式。

2输电线路运行维护中存在的问题

2.1线路上异物或外力造成短路形成的故障问题

鸟类停留或强风吹起的一些杂物和人放的风筝等落在配网线路上，导致线路出现短路故障，也可能使线路接近地面引发线路装置的保护开关跳闸造成跳闸故障，一些输电线路位于城乡结合部，由于在春夏两季，线路旁边的树木生长较快，树木的枝叶有的会无限接近甚至压迫着线路，一旦遇到风雨天气，就很容易造成导电或线路被压断现象，从而引发线路安全事故。由于社会的发展，机动车辆的增多，一些违章机动车辆会把输电线路线杆撞的倾斜甚至撞断，从而造成线路故障。

2.2大的自然环境及不可抗力影响

输电线路都是架空在室外露天的情况下，自然界的影响力相对比较多，这些都对输电线路的稳定和安全性能产生不利因素。首先，影响最为严重的大风，输电线路的布设大都在较为空旷的地带或者是避开居民聚集地，这些环境都较为空旷同时树木和自然植被较多，一般在夏天雨季集中期，强风会很多，加之大风会吹起一些树叶等杂物落在输电线路上，导致短路等技术故障，一旦线路开启自动保护装置，就会造成停电。其次，大雪天气的影响，输电线路都是置于外部温度较低的环境下，一旦下雪，很容易在输电线路上结冰，当冰层达到一定厚度时，输电线路的负荷量就超标，会造成线路的断裂、短路等故障。最后，雷击的影响，雷雨密集期，输电线路发生的故障率也是很高的，雷电产生的高压会使线路产生电击甚至火灾，引起一定范围内的停电。

2.3树木对输电线路运行造成的干扰

在城市化发展进程中，为了获得更多的利益，人们开始肆意开采资源，致使赖以生存的生态环境遭受到了严重的破坏。随着时代的发展，人们开始认识到环保工作的重要性，投入了大量的人力、物力及财力，旨在修复环境。在这样的情况下，国家及各级政府组织社会成员，积极开展了退耕还林、植树造林等绿化工作，但由于并未做好预先调查工作，在输电线路防护区兴工动土，种植了不同种类的植物，久而久之，将会影响供电的稳定性及安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3加强输电线路运行维护的对策

3.1加强宣传，提高人们对输电线路的保护意识

通过新闻媒体，加强对输电线路运行重要性以及相关法律的宣传力度，使人们树立保护电力设施的意识。在宣传过程中，不仅需要对相关法律法规的宣传，还需要结合具体的案例，对电力破坏危险性实施分析，充分发动群众，使其不仅树立输电线路的保护意识，还需要建立专门的检举平台，积极与犯罪分子做斗争。

3.2提高输电线路运行维护管理团队成员的综合能力

在当前形势下，科学化、制度化、专业化的用人理念非常重要，输电线路运行维护团队也不例外。电力企业可通过以下方式来提升整体团队综合能力，第一，加大培训力度，组织技能学习和讨论，拿出实际案例来共同探讨和学习，一方面可以增加团队的活跃度，一方面提升技术水平。使其它成员在遇到同类问题时，能有借鉴，可以准确高效处理。第二，完善团队成员的绩效考核机制。责任划分明确，任务安排科学，奖惩方式公平有效，充分调动大家的工作积极性。只有素质和工作主动性提升了，才能有效减低输电线路的故障率，保证输电线路安全可靠的运行。第三，组织技能比赛。让大家在比赛中增加工作积极性，主动性，发现问题的能力和专业技术能力，激发团队内成员的工作热情度。

3.3建立健全科学化的输电线路运行维护体系

建立输电线路运行维护体系的目的，即是确保供电工作的科学性、规范性、运行稳定性与安全性。与此同时，还应构建完善、科学化的责任机制，提高每一项工作或决策的贯彻与执行力度，让输电线路始终处于正常的工作状态。依据线路的运行特点，建立健全、科学化的运行管理机制，定期巡视线路及相关设备的运行状况，及时找出技术故障，并采取有效的方式进行处理，确保线路运行的稳定性及安全性。除此之外，供电企业及相关部门应充分发挥自身的作用，通过构建防护等级系统，了解区域内的树木、建筑、民居及林区等情况，便于后续对线路及相关设备的维护与检修工作。工作人员在巡视时，若发现技术故障或其他方面的问题，应及时呈报给上级部门，并依据国家政策及相关标准，采取有效的策略对其进行控制与处理，尽可能减少供电部门与人民群众的损失。

3.4制定科学的运行维护制度，加强巡视工作

要想提高架空输电线路运行管理效率，就必须要为该工作制定完善的制度。通过制度来规范运行管理工作，确保运行管理工作的科学性、规范化以及系统性。同时，还应该明确巡视工作的重要性。有关人员要加强输电线路巡视工作，及时发现问题，对特殊区域的重点地段增加巡视次数，把隐患消灭在萌芽状态。建立线路防护区域登记制度，通过对线路的巡视，把存在于线路防护区内的违章建房及高效农业区的塑料大棚、其他建筑物、树木、挖沙取土、器材丢失等问题进行登记备案，做到对运行维护工作心中有数，定期对其重点地段进行特殊巡视。每次巡视过程中，发现有迹象时，应主动了解情况，及时汇报并联系处理。处理方式可用签订安全协议、发放危急电力设施紧急通知单、派人蹲守等方式，尽量将可能对线路造成的危害降至最小，形成制度并坚持执行。

结束语：

目前，我国对输电线路的运行维护研究已经取得了卓有成效的成果，输电线路的正常运行与定期维护关系到国民的生产与生活。有关电力部门应加强对输电线路的巡检力度，及时处理输电线路运行维护中存在的问题，确保整个电网系统供电安全可靠。

参考文献：

[1]滕裕涛，方庆海.输电线路运行维护管理中存在的问题及其对策[J].中国高新技术企业，2016（6）：129-130.

[2]韩勇.输电线路运行维护管理中存在的问题及其对策[J].工程技术：文摘版，2016（5）：00110.

[3]范志文.输电线路运行维护管理中存在的问题及其对策[J].商品与质量，2016（6）.

[4]郭振华.输电线路运行维护中的问题和应对策略探析[J].通讯世界，2015，04：118-119.

论文作者:张宏波

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/008644c04c22e3ae1eea871f.html