# 电力系统变电运行安全管理与设备维护探讨论文_陈乾雄

（广东电网有限责任公司湛江供电局 广东湛江 524000）

摘要：电力系统的日常安全管理包含很多方面的内容，在变电运行管理中发挥着至关重要的作用，要针对出现的安全隐患和风险采取科学的安全检查和防护策略，并且对变电设备开展相应的巡检和维护工作。在不断完善变电运行与维护方面的安全管理体系和运行机制的基础上，还要制定应对突发事故和各类异常情况的应急处置预案，提升安全管理和控制的能力，注重对变电设备的保护。笔者根据当前主要安全问题提出相关解决方案。

关键词：电力系统；安全管理；设备维护

现今社会经济发展和人们的生活对于电力能源的需求量在逐年提升，电力系统和工程建设的压力很大，这就更加需要注重系统和设备的安全运行和安全管理方面的各项事务。变电系统是整个电力网络的重要组成部分，变电设备在供电过程中发挥着关键性的作用，对于变电运行的维护和安全管理就显得尤为重要。工作人员要注重设备的维护和保养，同时在日常的安全管理和防护工作中，要达到规定的安全级别，积极解决运行期间出现的安全问题。

一、当前变电运行安全管理及维护中的不良因素

首先，目前在变电系统的运行和维护工作中，缺少完善的安全防护和管理机制体系，造成大量安全管理漏洞，极大的影响了变电设备和其整个运行系统的安全性和稳定性，进而导致供电期间出现各类安全隐患和安全事故，不利于电力系统的持续健康运转。管理人员没有树立起足够的安全意识和警觉性， 对于变电设备出现的异常情况没有做到及时发现并合理维护， 造成设备故障率大幅度提升，从而影响到系统的稳定运行状态， 维护和检修工作人员的维修能力不足，技术水平较差，变电系统和设备的运行中总是带有各类安全隐患和风险。

其次，在提倡的安全管理和设备维护工作中，工作人员应该确切的掌握各类设备和整个系统的运行状态，包括设备的故障种类和成因、以及系统运行中经常出现的问题，以此来作为设备和系统运行安全性与可靠性方面的评估依据，但是目前很多管理人员没有重视这方面知识和经验的积累，对于以往出现的故障和问题信息没有完整记录下来，每次出现故障和险情时都要匆忙应对，遗留下一些隐患，问题得不到彻底的解决。主要问题就在于没有对变电系统和设备的运行状态有一个清晰明确的认识，尤其是对设备的运行情况知之甚少。

最后，变电运行的各个管理部门之间缺乏有效的沟通和交流，难以在安全问题出现后形成高效默契的合作与配合，在相关安全要求和规定的要求下，各部门在实际执行过程中难以达到步调一致的要求。

二、电力系统变电运行安全管理对策分析

（一）加强值班制度管理

尽管目前的电力系统在运行管理中运用了很多自动化和信息化的管理方法和技术手段，但是在处理安全问题和设备维护方面还需要专业的维护检修技术人员完成最终的技术操作流程，因此要部署好值班、排班的相关机制，加强定期巡检和值班的管理强度和力度，同时提高值班人员的职业素养和职业道德水平，注重培养有责任心、有耐心的工作人员。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）加强交接班制度管理

针对电力系统变电系统操作人员来说，应该在规定时间内落实好交接班工作，企业应当规范和完善交接班制度，加强交接班制度管理。在落实电力系统变电运行交接班工作的时候， 要确保所有的交接班工作人员都参与，且要确保他们准时到位。

（三）加强全面检查制度管理

针对电力系统变电系统工作人员来说，在实际工作当中， 必须应用专门的监控系统，全面巡视电力系统变电运行情况， 如果发现特殊问题和情况，要适当增加情况巡视时间或者次数。针对电力系统变电系统巡视人员来说，在变电站情况巡视过程中，要以标准化和规范化的作业指导书内容当作情况巡视指导， 严格遵循和执行，及时做好巡视信息记录工作。

（四）有效执行和管理分析制度

在电力系统变电运行系统监控中心，专门的操作组工作人员必须建立和完善系统运行情况分析和管理制度，具体的分析和管理内容有综合分析与管理、月度分析与管理、专题分析与管理。针对综合分析与管理来说，遵循每季度实施一次原则， 全面分析电力系统变电运行情况和管理情况。

三、电力系统变电运行设备维护对策分析

从制度的建设完善角度来讲，通过总结和分析以往的维护工作经验和产生的教训，进一步健全当前的变电设备的维护检修制度体系，制定工作目标和评价标准体系。对于变电系统和设备的维护工作中出现的诸多问题，其根本原因在于制度性的缺陷以及管理体制的落后，这就要求维护部门一方面弥补缺陷和不足，完善维护制度的建设和发展策略，另一方面还应该创新管理模式和体制，运用创新性思维来改变管理理念，进而提高管理能力和水平。

从设备评估和检测调试的角度来讲，维护人员要将各种设备的性能和运行状态全面掌握，这样才能在第一时间发现其异常状态和发生的故障问题，依据维护和检修的工作经验，对设备进行可靠性方面的评估，制定科学的检测调试方案和举措。

结语

电力系统变电运行安全管理与设备维护水平的提升，需要加强对其中存在问题的有效处理，制定出符合实际生产活动要求的问题处理措施，促使变电运行管理能够达到电力系统稳定工作的具体要求，延长各种电力设备的使用寿命。在制定这些处理措施的过程中，应从不同的方面对这些措施的合理科学性进行综合地评估，确保变电运行安全管理及设备维护相关工作开展的有效性，全面提高我国电力产业的整体生产水平。

参考文献

[1]李云启 . 电力系统变电运行安全管理与设备维护探讨 [J]. 科技创业家，2012（20）：142.

[2]宋生虎 . 浅谈电力系统变电运行安全管理与设备维护 [J]. 科技创新与应用，2012（28）：171.

论文作者:陈乾雄

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00ebbbd5da9c7a36a7f5b316.html