# 建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理论文

建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理

刘兴龙

中煤华昱能源有限公司 山西朔州 036900

[摘 要] 随着当前城市化进程的不断加快，城市内部土地与人口之间的冲突不断增加，这也就使得高层建筑成为当下一种较为普遍的建筑形式，而防雷接地工程作为整个高层建筑施工中的一个重要环节，关系到后续建筑的使用情况。随着我国近年来建筑工程在不断向现代化方向发展，建筑工程中安装的各种电气设备越来越多，建筑的高度也在不断增加，这些因素都使得建筑更容易受到雷击灾害的影响，这也就需要施工人员采取正确的防雷与接地技术，从而有效提高工程质量，为建筑使用提供充足保障。在安装建筑工程的各种电气设备时必须做好防雷接地措施。施工单位应根据建筑工程中电气设备的实际情况选择相应的防雷接地装置，并采用合理的施工技术，严格按照电气设备的防雷设计要求以及相关的施工操作规范来进行施工作业，提高防雷接地施工的质量和安全，这样确保建筑工程以及其相关电气设备的安全，并为相关人员的生命财产安全提供可靠的保障，从而推动我国建筑工程不断向电气化以及智能化方向发展。

[关键词] 建筑电气；安装；防雷接地；施工技术；应用；质量管理

## 1 建筑电气防雷接地技术概念

建筑电气防雷接地技术主要有引下线、防雷装置以及接地装置等，其中防雷装置主要包括内部雷电防护装置与外部雷电防护装置，引下线的使用需要与接闪杆、接闪带等结合使用，主要是把雷电流向接地装置传导。此外，等电位连接一般情况下是对装置与导电物体电位差的有效连接，以此有效避免雷电对接地装置的损坏，其中接地系统主要分为工作接地、防雷接地以及保护接地，防雷接地还具有使建筑物保持等电位的作用，在对接地系统设计的过程中，防雷节系统在其中尤为重要，这就需要提高建筑接地系统设计质量[1]。

## 2 防雷接地施工中的技术要点

### 2.1 基础接地施工

基础接地施工，需要充分利用建筑地基、地梁等中的主筋，来进行焊接工程，并在地底下形成一个基础接地网，利用这一接地网来充分保证当前建筑物的防雷功能。除此之外，施工企业还要分别将桩基钢筋与防雷引下线、基础钢筋与防雷引下线进行连焊。在这一过程中，施工人员必须要注意严格按照施工图纸中的各项设计来完成，通过双面施焊的方式来将完成施工，而焊接长度也应该得到有效控制，尽可能将其长度控制在钢筋直径的6倍为宜，在焊接技术方面也需要对施工人员进行控制，必须要保证焊接的饱满性，避免出现漏焊的情况。

### 2.2 屋面防雷施工

在屋面防雷施工中，女儿墙避雷带的安装是较为重要的一部分内容，同时也是屋面防雷施工中的主要部分，需要在墙上安装避雷带，然后将屋顶避雷带的连接线安装在刚性防水层之间，同时加强对网格面积进行合理控制。除此之外，现阶段大部分建筑工程顶层屋面设置多种不同的金属构件，本身就存在较多隐患，因此在进行屋面防雷施工的过程中，就需要将这些金属构件下的防雷带与防雷引下线进行焊接，使其始终是处于一种水平线上，而在弯角部分也需要保持相应的弧度，将各个安装工艺、安装质量予以有效控制，从而保证屋面防雷施工质量，为防雷接地系统的正常运行奠定有利基础。

### 2.3 等电位连接施工

等电位连接施工通常时被划分为两个部分，第一是总等电位施工。在这一环节中，应充分利用预留接地单子，将其与接触接地装置之间进行连接，并且保证与各个楼层强弱电间设置的合理性；第二是局部等电位施工，主要包括卫生间的金属给排水管道以及其他一些金属区间等，要与等电位联结线进行联通，注意要合理对安装位置进行设计，避免在后续检修的过程中出现问题，避免建筑物在今后使用过程中出现问题[2]。

### 2.4 电气设备接地干线施工技术

安装接地干线施工过程中如果需要对建筑楼板以及墙壁进行穿透时，施工人员应采用钢管等强度较高的保护套对其进行保护。此外，还应对接地干线采取有效的防腐处理措施，以防止化学物质对接地干线造成腐蚀，影响防雷接地的效果。此外，在安装接地干线的施工中如果需要对建筑的沉降缝以及伸缩缝等位置进行穿越时，施工人员可以采用弧状方式来对接地线进行处理，以减少接地线产生形变的可能。安装接地干线时应保证其与接地网至少有两点连接。同时在对电气设备进行接地时，其接地线应保持独立性，并单独与接地干线相连接，在同一接地干线上应避免有不同电气设备存在。

## 3 建筑电气安装中防雷接地施工技术的质量管理

### 3.1 施工前的准备

在防雷装置中，首先需要准备接地体，并且在此基础上进行施工质量的有效控制，一般分为人工接地体与底板钢筋。在进行引下线的安装过程中，需要具备通建筑结构的爬梯，这在较大程度上能够有效保证施工安全，同时在进行材料的选择过程中，以此选择镀锌材料为防雷装置，以此提高施工质量。

### 3.2 避免外部因素的影响

杨先生说：“不容易啊。从马占山将军算起，国人抗战，打了十四个年头。现在好容易要把东洋人赶跑了，你这时候去那狼窝，要有个三长两短，就太不值了！”

防雷接地系统在进行施工期间，需要根据不同的施工环节，选择合适的施工方法，主要是因建筑结构不同，致使电气设备系统具有较大差异，这在较大程度上会对防雷接地系统造成一定的影响，这就需要选择具有较高一致性的施工措施，以此保证电气安装质量[3]。

### 3.3 做好安全防护工作

在进行电气安装过程中，进行安全防护工作，在较大程度上能够有效提升项目施工质量，这就需要根据相关安全准则完成施工过程中的监督工作，也为安全施工奠定良好的基础。施工企业也需要对其进行有效的引导，以此为安全防护工作的提升提供助力，若是高空施工，需要应对安全绳质量进行检查，并且随身携带灭火装置，以此避免施工环节出现火灾情况。

## 4 结语

综上所述，在建筑电气安装过程中采用防雷接地施工技术，能够有效提高电气安装质量。随着我国科学技术的发展，建筑中各种电气设备的安装不断增加，并且在此基础上人们对一些家用电器使用的频率越来越高，这就需要在电气安装过程中采取有效的方法避免雷电的影响，最大程度上确保电气安装过程中的安全性。虽然防雷接地施工技术还存在一些问题，但是随着科学技术的不断进步，能够有效解决一些问题，为电气设备的安装质量的提升奠定良好的基础。

黄酮类化合物是中草药中重要的活性物质之一，大多数黄酮类化合物与糖类结合，以苷类的形式存在[3]。黄酮类化合物主要的药理作用有抗氧化、抗菌、抗肿瘤以及对心脑血管的保护作用等[4]，近年以来备受关注。黄酮类化合物是一类拥有较高抗氧化活性的低分子量化合物。植物中提取的黄酮类化合物就是一种毒副作用极小且纯天然的抗氧化剂。它们特定的化学结构使得它们可以通过多种机制来减弱氧化过程。黄酮类化合物能够在体内新陈代谢过程中产生大量简单的酚酸类物质，可以显著增强其他抗氧化剂的作用[5]。

作为一门学习课程，最终要以学习成绩来体现学习效果。完善课程的考核体系，既是教师维护课堂纪律、进行课堂管理之需，同时也是衡量各团队、各成员学习效果的一个标准。

参考文献：

[1]高东光.建筑电气设计安装问题及解决对策[J].建材与装饰，2017(16):84-85.

[2]谭刚雷,费凯,石刚传.建筑电气工程安装技术要点分析及应用[J].门窗,2017(04):242.

[3]周博.分析建筑电气安装工程施工方法及技术措施[J].城市建设理论研究(电子版),2017(10):21.

[中图分类号] F407.6

[文献标识码] A

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00f6011533b11499082c45a3.html