# 建筑工程框架剪力墙结构施工技术研究李论文_李 涛

摘要：近年来随着我国建筑行业的快速发展，各种先进的施工技术工艺逐渐被应用到建筑工程项目施工建设过程之中，比如框架剪力墙施工技术在现代房建工程项目施工建设过程中应用非常的广泛。本文首先阐述了框架剪力墙结构技术概述，接着分析了建筑框架剪力墙结构施工技术要点，最后对框架剪力墙结构质量问题控制的具体对策分析进行了探讨。希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。

关键词：建筑工程；框架剪力墙结构；施工技术

引言：

框架剪力墙结构是新时期建筑工程施工技术的应用，相比较传统承重技术，框架剪力墙兼顾了经济、实用两个层面，对广大基础设施和房屋住宅建设有着积极影响。并且框架剪力墙结构在施工技艺和可控性上有很大提升，有效提高了施工工程的效率，保证质量安全问题，推动了建筑行业稳定发展。

1 框架剪力墙结构技术概述

框架剪力墙结构作为一种新型的建筑施工技术，主要是通过对钢筋、混凝土进行合理的预制，进而成为了建筑主体的组成部分，提高了建筑施工的效率与质量。由于该结构可以预先制作，因此剪力墙的内部应力载荷承载阈值得到了很大的变化，有效地提高了建筑物的整体抗载荷强度，保障了建筑工程施工建设的整体安全。框架剪力墙可以作为建筑主体的连接部分，通过剪力墙的施工控制有效提高建筑的整体质量与安全。在框架剪力墙的作用下，建筑墙壁的抗震性和抗剪切力得到了有效提高。在房屋建筑工程设计开发时，通过剪力墙与钢筋混凝土结构进行有效的结合，可以有效提高建筑物的施工质量与安全。由于框架剪力墙的施工工序繁琐，为了保障框架剪力墙施工的整体质量与安全，需要对剪力墙的施工工序制定有效的管理控制，避免施工事故的发生。

2 建筑框架剪力墙结构施工技术要点

2.1 放线测量

建筑工程项目框架剪力墙结构施工之前，应当先进行测量放线；在测量过程中应当严格按照拟建工程项目施工图纸要求，以施工标准为基础采用先进的机械设备和仪器工具等进行放线测量，从而减少框架剪力墙结构施工测量误差。举例而言，在施工作业过程中利用经纬仪、全站仪等相关测量工具和设备，构建放线测量轴线管控网络系统，对实际情况标注说明，反复检验项目放线测量结果，这有利于提高工程放线测量准确度。

2.2 钢筋施工要点

施工钢筋是框架剪力墙结构的主要原材料之一，所以钢筋施工技术是影响剪力墙结构质量问题的关键。作为通过模具制作的特定结构，结构成形后的承载力、受力点等性能都受到制作过程中的钢筋施工质量影响，钢筋的应力方式与框架剪力墙结构能否达到设计施工标准是有直接联系的。首先，钢筋制作的模具要保证其完整性，以便于结构制作时，浇筑工作出现问题，无法确保剪力墙的总体质量；其次，在进行制作时，要防止钢筋结构出现形变、裂纹、不规则扭曲等情况，确保制作过程中，保证钢筋结构能够稳定定形，且效果良好；再者，对于钢筋原材料的质量检测，要从模具与钢筋材料的匹配度入手，严格筛选钢筋原材料，从规格、供应商及质量合格证书等方面判断是否存在质量问题。还要注意在制作框架结构时，钢筋之间的距离，避免出现排列过密的现象，避免框架剪力墙结构出现结构不合理的情况。

2.3 模板施工

模板施工技术是框架剪力墙结构的定形环节的重要组成部分，模具模板的优劣，决定了框架剪力墙建构的性能和质量上限，如果模板施工技术出现纰漏，那么框架剪力墙结构的性能和使用寿命都会大大降低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆模板施工技术从预处理到安装，都必须精确严格确认各类数值，从框架剪力墙结构的部位的数值测量、剪力墙结构细节区域的尺寸、剪力系数的参数设置等等主体因素，到内部空间建筑结构的环境限制、层高、建筑原材料和资金成本等客观条件。都是模板施工技术所要考虑的具体内容。在进行设计时，框架剪力墙结构由于省去了一部分二次砌筑工程，所以在布置和设计时要考虑一步到位，也就意味着墙面之间的分布，墙面与模板安装结合处的细节处理，要控制距离和长度尺寸。框架剪力墙结构既有优势，也存在一些局限性，比如内部空间较高的建筑类似于高层酒店住宅、空间开阔有穿层柱的大堂，框架剪力墙结构的模板设计就较为困难，并且材料费用也是一个问题。

2.4 混凝土施工

在建筑框架剪力墙施工过程中，混凝土施工过程中的技术质量管控是其中重要的一环。混凝土结构施工过程中，应当注意模板工程结束后对框剪结构施工建设，对工程梁板以及商品混凝土和相关的墙柱结构采取浇筑模式。对框剪结构进行浇筑时，应当严格按照施工现场的工况条件、施工内容等采取有效的措施浇筑混凝土。墙柱混凝土浇筑过程中，首先应当在墙柱底部位置填充适量的石子沙浆，并对其进行浇筑。在此过程中应当注意分层振捣以及施工浇筑。建筑结构的厚度、施工顺序以及施工要求等，均会影响到工程项目中墙柱混凝土建筑施工作业质量。在梁板混凝土施工浇筑过程中应当保持同步，即对梁、板进行同步浇筑，同时还要对建筑混凝土施工浇筑加强管护，以此来保证建筑工程项目施工质量。

2.5 隔墙施工

建筑内隔墙施工过程中应当注意建筑物美化，同时还要确保不影响墙体基础承重。具体施工过程中应当注意对内隔墙合理选材，选择抗震效果相对较好、性价比相对较高的施工材料，并且对内隔墙采用小型空心砌块进行施工作业，以此来美化其内部空间。较之于建筑基础构建施工，建筑内隔墙施工相对比较简单，而且施工操作比较便捷，内隔墙外观与整体施工质量其成本造价会产生一定的影响，实践中应当加强重视。

3 框架剪力墙结构质量问题控制的具体对策分析

框架剪力墙结构制作流程复杂，工序繁琐，并且任何一个环节都会影响到最终成品的质量，所以为了保证质量问题，要基于原材料监督、施工方案设计以及后期的养护工作进行治疗控制。许多框架剪力墙结构出现治疗问题就是由于施工单位在工程用料上有失误，钢筋、混凝土以及模具等原材料不符合设计要求和具体规格，所以对于原材料要实施严格监控，从而确保施工质量能够符合实际需求。其次就是合理控制剪力墙结构参数，从设计层面上要确保框架剪力墙符合需求，提升实用性和安全性，对于参数的设置要注重实际，在设计过程中要进行判断，确定结构位移比以及周期比，核算相关的数据资料，当剪力墙自身结构受外界不可抗力因素影响而出现数据偏差时，也要保证差值的补足措施到位。最后，还要考虑到外界环境和不可抗力因素对框架剪力墙的影响，温度、湿度和重力荷载使得结构出现裂缝，降低稳定性和使用寿命，威胁建筑工程的质量安全。

结束语：

框架剪力墙结构是新时期以钢筋混凝土作为原材料，在模具中浇筑制作而成的对应特征的建筑结构，框架剪力墙结构效果卓越、特点鲜明，在一些常见的施工作业环节中，能够优化细节处理，减少质量问题。框架剪力墙设计不仅能够有效减少钢材的需求，降低相应工程资金成本，并且剪力墙的性能和效果也相对于传统承重设计有一定优势，其强度和韧性对诸多情况下的重力荷载都有较高的限度。在建筑工程施工中合理应用剪力墙设计，能够保证建筑内部的承重墙受力不会过大，保证建筑物质量安全，保障内部空间使用性，特殊区域使用剪力墙还能够结合室内设计，有一定美观效果。

参考文献：

[1]洪长英.框架剪力墙结构施工在建筑工程中的运用[J].居舍.2019(04)

[2]周伟.建筑工程的框架剪力墙结构施工技术[J].建筑技术开发.2019(09)

[3]王磊.建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术重点分析[J].智能城市.2019(13)

论文作者:李 涛

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01c6987c73642c6634d63f22.html