# 建筑水电安装及质量控制措施分析论文_刘加勇

摘要：水电安装工程施工质量管理涉及多方面，且自始至终贯穿于安装施工管理的全过程。为了杜绝建筑水电施工中常见的质量问题，应做好施工质量控制。合理的质量控制要以预防为主，关键在于观念的转变，应重点抓好事前控制和事中控制，最后才是事后质量控制。唯有认真把好每一个环节的质量关，才能保证整个项目的工程质量。

关键词：建筑水电；安装；质量控制；措施

0引言

水电安装工程是建筑工程中的重要组成部分，在工程造价方面虽少于土建工程，但一旦发生设计、施工的不合理，将会严重降低建筑工程的整体质量，给使用者带来诸多麻烦，同时也给建筑企业的形象和声誉带来严重的影响。因此，在实际的工作中，要密切关注水电设计的合理性，施工过程中的有效性，依据规范及图纸以及现场具体情况，采取合理有效的方法，不断加强水电质量控制，提升整个工程的质量。

1建筑水电安装施工技术概述

水电安装工程的质量是建筑工程总体质量中重要的组成部分。我国设计、施工人员的整体素质参差不齐，设计及施工的总体质量问题较多，而水电工程质量的好坏会对人们正常的生产生活带来严重的干扰，必须加以重视。针对室内安装方面的问题，本文提出相应的解决方案。

1.1建筑水电安装施工技术存在的问题

在水电安装过程中，设计及施工责任意识的缺乏及质量管控的低下，影响着水电安装工程质量。很多设计及施工人员质量意识较差，不能够严格的依照规范标准及功能合理性的需求来进行设计或者施工，经常出现设计遗漏、冲突、功能缺失或者不合理，及施工人员施工质量管控不到位，施工质量粗糙，观感很差等，最终必然影响到工程质量，如，功能性设计施工预留不足，电气接地不良，管道标高冲突而未能很好的排布施工，排水管道的坡度不足有倒坡等，都会带来严重的后果。

1.2建筑水电安装施工技术原则

在任何施工技术中最应该强调的就是安全性原则。材料设备安装后的使用安全性，更加应当受到工程建设人员的重视，要通过对材料设备质量的良好把控，以及对水电安装方式的科学运用，来践行安全性原则。在建筑水电安装过程中，节能性原则也是水电安装施工的基本技术原则之一。适应性原则要求水电安装应当在有限的经费标准下，达到最佳的性价比。

1.3建筑水电安装施工技术要点

对于员工的专业素质要有一定的了解，做好员工岗前培训，让每位员工清楚自己工作的职责，和应该达到的要求。给排水系统的安装，首先要合理选择供水方式，同时还要选用更为先进的节水设备，通过水泵房的变频供水装置进行分区供水。关于电气的安装，一般项目在开始之前都会有工程预测，对如何操作要做到心中有数。电气安装工程不能忽视建筑物的整体布局，确保供水设备及其相关零件的质量满足工程要求，电气工程中插座和开关也是重要的组成部分，这些设备在施工的时候应该严格按照设计的图纸进行施工。

2加强建筑水电安装施工前期质量控制管理方法

2.1施工图纸审查管理

施工图纸的设计质量是影响整个建筑工程质量安全的决定性因素，在进行设计时，需将设备施工环节中的详细使用情况等在图纸中标明。因此，在开始施工前，建筑企业需和建设单位一起组织相关人员进行图纸的会审，仔细分析和研究图纸的可行性，并对施工工序的复杂环节展开重点质控审查，以及时发现图纸存在的问题，进而不断提高图纸的实用性。同时建筑企业应确保水电安装图纸设计人员的专业素养，提高他们的责任意识，进而避免出现设计缺陷，影响水电安装施工质量。

2.2施工材料与设备的质量管理

施工材料与设备的质量也是影响水电安装施工质量的一项重要因素，因此，在前期的质控管理工作中，建筑企业需要和建设单位加强对水电安装材料和设备的质量管理，为开展进一步的水电安装施工工作奠定良好的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，在采购中，要明确水电安装施工中需要使用的材料与设备，制定采购计划，并选择性价比相对较高的材料与设备，保证能够满足水电安装施工的要求。其次，每项材料与设备的进场都必须具备明确的出厂合格证书等证明材料，做好水电安装材料的进场验收，有序堆放，确保其质量检验合格。施工中严把材料关，避免出现偷工减料、以次充好的现象发生，进而促进施工的顺利开展。

2.3技术交底质量管理

在建筑水电安装施工前，还需加强技术交底管理工作。首先，建筑企业需加强图纸设计人员、技术与施工人员、建设单位之间的交流与沟通，根据施工要求对图纸的设计内容与施工方案和技术等进行有效地探讨，进而针对水电安装工程其中存在的问题实施相应的解决办法，做好技术交底工作。随后，每个工作人员都需要明确自身的工作职责，确保自己能够严格依据水电安装工程施工计划做好本职工作的同时加强与其他人员的技术交流，进而不断降低施工中的人为失误。

2.4水电安装与土建的协调管理

在进行土建工程建设时，需要根据水电安装施工需要事先预留出一些专门的孔洞，在土建施工结束后再开展水电安装施工工作。并且由于水电安装工程与土建工程是由不同的施工单位进行工作的，因此，为提高水电安装的质量，建筑企业需加强这两项施工工程的协调管理，加强两个施工单位之间的联系与沟通，促使相互配合，提高工作效率，避免交叉施工中信息不对称等问题造成建筑工程质量的下降。

2.5施工人员的管理

建筑企业在对水电安装施工的技术、材料、设备等进行管理的同时，还需加强对水电安装施工人员的管理力度。首先，要制定规范的相关管理制度，如责任机制、奖惩机制等，进而不断提高施工人员的工作责任感，促使其在职责范围内高效完成施工工作。

3水电安装中排水系统及电气系统质量控制措施

3.1排水系统质量控制措施

进行埋管之前要对所要进行操作的位置进行质控监督处理，同管径排水横管的坡度应按通用坡度要求执行。管道采购的过程中要减少以次充好的现象，排水管道设置的检查口或清扫口应符合设计需求，要选择那种大厂家生产的质量有保障的产品来进行，避免不合格材料的使用，进而保证工程的完工质量。实际的作业过程中不但要能够严格的依照相关执行标准，各种不同材质管道的连接和操作应符合产品要求、设计和规范的规定，还要能够参照实际使用的要求来进行。

3.2电气系统质量控制措施

建筑工程机电安装质控管理十分重要，通常需要施工单位对现场班组的施工人员进行技术交底，施工中有很多工作需要提前预留专门的孔洞。采取可靠、科学的防渗漏措施，通过安装质量的有效控制，为施工方创造更大经济的效益，暗装盒及箱体的埋深应符合要求，如轻质砖墙不得横向剔槽、插座的接地线不得直接连在金属箱的外壳上，应接在电表箱柜的接地排上等。对容易出现渗漏的管道部位如接口处进行良好处理，金属导管严禁熔焊对口连接，管壁应防腐处理，明配管应整齐排列，使其横平竖直，对施工的安全性也能得到有效保障。

4结束语

为全面提升水电安装工程的质量、提高建筑的使用率，就需要建筑企业切实落实水电安装的前期管理工作，加强各施工环节的质量控制，进而不断满足当下人们对建筑水电安装施工工程的要求与需求，为建筑企业创造更加可观的经济效益。

参考文献

[1]陈海明.建筑水电安装工程施工技术与质量控制难点分析[J].智能城市，2019，5(23)：97-98.

[2]余玉瑜.建筑水电安装工程的施工技术质量控制分析[J].住宅与房地产，2017(09)：184.

[3]郭薇薇.影响建筑水电安装工程造价的因素及控制措施分析[J].建材与装饰，2017(11)：135-136.

[4]刘希翔.试论建筑水电安装施工管理及质量控制措施[J].建材与装饰，2017(01)：7-9.

论文作者:刘加勇

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01c6ae5a21e25d6072e68adc.html