# 提升无线网络基站可用率的运维技术研究论文_强鹏辉

中邮通建设咨询有限公司 江苏南京 210000

摘要：自改革开放以来，我国的社会经济保持着高速发展，经济体量不断壮大，已经成为世界第二大经济体，而随着经济的发展，科技也在不断进步，移动通信网络的技术和规模也取得了长足进步。为了确保用户可以正常稳定的使用无线通信网络，必须做好相关的维护工作。无线网络基站就是移动通信网络中最重要的设备，而且具备相对投资大、使用量多等特点，同时存在的问题也比较突出，包括故障频发、可用率低等，所以必须加强维护无线网络基站，确保无线网络质量能够有效提高。本文主要分析和研究了提升无线网络基站可用率的运维技术。

关键词：无线网络基站；可用率；运维技术

随着我国智能手机的不断普及和无线网络的广泛覆盖，人们对通信质量的也提出了更高和更新的要求，目前我国很多通信公司都是通过加强建设无线网络基站的方式，来对通信质量进行显著提高。为了尽量避免基站运行中各类故障的出现，进而影响无线通信网络，因此通信公司必须加强维护无线网络的基站。但是近些年来，我国无线网络基站仍然问题频出，这些都严重影响着无线网络质量，所以本文通过对提升基站可用率运维质量的研究，从而明显提高无线网络的质量，尽最大可能避免通信公司出现无畏的经济损失。

1.基站的维护要求

随着我国通信技术的不断进步，现在无线通信网络的基站设备也变得更加先进和复杂，所以需要做好相关设备的维护，进而有效保障设备的正常稳定运行，使得用户可以正常稳定的使用无线网络。相关通信公司必须制定必要的巡检计划，同时依据巡检计划开展巡检工作，例如每月定期巡检基站的主设备、蓄电池、配电设备等。巡检内容包括检查电能、指示灯、蓄电池等工作是否正常，以及温度环境是否符合标准等。巡检完毕后，工作人员还要对基站的故障进行处理，基站的常见故障包括软件、硬件、空调、蓄电池等故障，如果交流电压没有问题存在，那么工作人员就要做好相应的判断，包括欠费、停电等问题，如果是因为雷击导致的防雷模块损坏，那么就要测试基站的阻值。如果是传输出现问题，那么就要检查电路、光路、供电系统等，在检查时要尽可能避免损坏无关的设备及线路。同时工作人员还必须做好施工、资料、投诉等工作的处理。

2.提升无线网络基站可用率的相关技术

2.1动力掉站的解决方法

因为现在人们对电能的需求非常大，所以供电企业的供电压力也比较大，一些地区也因为电力不足等原因频繁出现停电等问题，进而使得基站电池很多时候处在一种放电的状态。过于频繁的停电会造成蓄电池处于疲劳的工作状态，进而引起基站掉站。同时，如果停电后自发电力量不足也同样会引发掉站现象，这主要是因为自发电力的电量无法满足基站设备的电力需求。另外，电源设备的故障、监控系统失灵、雷电等问题也会造成设备的损坏，进而引发基站掉站。相关工作人员必须先设置和调整电池管理的参数值，按照相关标准精确调整浮充电压值，保证浮充电压在适宜的温度范围内，大概在二十七摄氏度左右，同时定期检测浮充电压值，一旦电压值出现偏差，那么就要第一时间进行调整。相关工作人员还要注意设置温度校正的系数，同时主要开关电源采集温度要始终保持在标准范围内，适时关闭温补等功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2雷击掉站的解决方法

目前我国针对防雷措施，无线网络基站通常都做好了相应的防护措施，但依然还有一些问题存在：比如机房电源线路的引入通常采用的都是架空电缆方式，但这种模式极易受电磁场的干扰，进而增加了被雷电侵害的概率；又比如现在很多无线网络基站采用的保护器都是B级浪涌，但是如安装不符合要求，那么就导造成保护器没有办法正常启动，进而引起设备出现损坏的情况。通信企业还必须针对无线网络基站做好相关的防雷工作，例如使用离子接地材料等，离子接地单元能够单独进行接地体使用，还能够配合其他接地网的使用，而且它还具有其他明显的优势，包括稳定性、长效性、占地面小等。相对于传统材料来说，离子接地材料的安装更加便捷，导电能力非常强，防雷效果非常好。

2.3利用GPS定位追踪

无线网络基站还面临一个非常大的风险，就是容易被盗窃，进而影响无线网络通信的质量。通常这类盗窃分为三种类型，主要包括一是本地人作案，那么因为本地优势等，使得作案周期极短；二是流窜盗窃，那么作案人往往是外地人，所以这类盗窃都是使用的盗窃设备很好，技术较强；三是和无线网络基站相关的人员盗窃，包括内部人员、曾经的施工人员等。因为无线网络基站设备如果失窃的话，那么就会对通信公司造成非常大的经济损失，同时影响用户通信的正常使用，所以通信公司应该联合当地警方利用GPS定位等技术手段来确保基站设备的安全。

2.4通过干接点来进行动力监控

为了尽可能避免因为停电等原因造成无法监控问题的出现，因此必须及时有效的解决动力监控问题。通信公司应该联合相关技术公司对基站监控系统的开发和使用进行深入研究，使动力监控系统可以第一时间发现设备故障、基站停电等各类问题，同时可以针对设备运行的质量数据进行相应的研究和分析。通信公司还必须加强集中监控通信电源，同时利用基站采集器联合告警子系统，提高基站动力环境的控制力度，保护基站安全。

结束语

写此篇文章的主要目的是分析了基站的维护要求，探讨了提升无线网络基站可用率的相关技术，包括动力掉站的解决方法、雷击掉站的解决方法、利用GPS定位追踪、通过干接点来进行动力监控等，希望通过本文的分析和研究，能为我国无线网络基站可用率的运维技术的发展提供更多的参考和借鉴。

参考文献

[1]石晶.提升无线网络基站可用率的运维技术研究[J].建筑工程技术与设计,2017,(21):4727-4727,4732.

[2]庄晓明.提升无线网络基站可用率的运维技术研究[J].数字化用户,2018,(20):26.

[3]林海峰,刘云飞.基于Anycast的无线传感器网络多基站路由算法[J].中南民族大学学报（自然科学版）,2018,(1):120-124.

[4]蒋阅,刘海林,王强.基于基站休眠技术的无线通信网络能源协作策略[J].广东工业大学学报,2018,(2):69-74.

[5]苏兴喆.电信网络无线基站传输网络提升策略研究[J].无线互联科技,2018,(12):28-29.

论文作者:强鹏辉

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01d1e17deb9e0b4b5c2038f5.html