# 城镇燃气管道安全隐患与风险管控论文_刘帅

摘要：近年来，我国的综合国力的发展迅速，我国社会也不断发展，燃气管道已经逐渐从城市蔓延到城镇，由于城镇燃气管道的安全保障不足，因此城镇燃气管道面临着众多的安全风险问题。在另一方面，与长输管道相比，城镇燃气管道的结构相对较为复杂，安全问题受到的客观影响因素相对较多，保障城镇燃气管道的安全难度相对较大，同时，与长输管道相比，如果城镇燃气管道出现安全风险问题，则造成的后果将更为严重，因此，保障城镇燃气管道的安全十分关键。目前，国内外学者对长输管道安全问题研究相对较多，但是对于城镇燃气管道的安全问题研究相对较少，这对于城镇燃气管道的安全运行十分不利。针对此问题，从我国城镇燃气管道的安全现状出发，对安全评估方法进行简单介绍，在此基础上对面临的安全隐患进行深入分析，最后提出适用于我国城镇燃气管道安全隐患管控的具体方法，为保障我国燃气管道的安全奠定基础。

关键词：城镇燃气管道；安全隐患；风险管控

引言

天然气是人们日常生活中不可或缺的资源。由于我国城市天然气井类型差异相对较大，制定标准可能会因地域不同出现不同的标准。由于我国各地区差异较大，天然气管道建设水平和质量存在差异。因此，难以将气体运输过程的可靠性和安全性质量达到统一的标准。由于气体管线的内壁和外壁受各种因素的影响，可能发生不同程度的腐蚀，这导致气体管线会出现泄漏等。因此，在这种情况下，燃气管道本身的安全运行受到越来越多的关注。如何有效地降低天然气管道的安全风险是研究燃气运输过程中应该考虑的问题。

1燃气管道风险评估方法简介

在管道风险管理方面，管道风险评估的模型和各种评估方法，具有很强的指导意义，为世界各国所接受且作为开发风险评估软件的依据。风险评估方法总体上分为定性法、半定量法、定量法，风险评估者可以利用不同的方法进行风险评估。定性法有预先危险性分析(PHA)、安全检查表(SCL)、失效模式和影响分析(FMEA)、危险可操作性分析(HAZOP)、模糊综合评价法(FCE)、事故树分析(FTA)、事件树分析(ETA)等，定性法不能量化危险事故发生的可能性和事故后果。半定量法，例如指标法，是以风险的数量指标为基础的分析方法，对危险事故发生的可能性和事故后果各分配一个指标，然后将两个指标相乘，形成风险指标，这种方法可以提高风险评估的实用性和准确性。定量法又称概率风险分析法，是一种事故概率统计学方法，计算过程比较复杂，对风险分析的要求较高。

2当前我国城镇燃气管道管理现状

2.1城镇燃气管道设计不合理性

当前燃气已经在我国城镇普遍使用，燃气管道的铺设也已经遍及乡镇每个地区。然而在铺设管道时，燃气管道设计缺乏合理性，经常会与其他用途的管道同沟铺设，带来了严重的管道安全风险。例如，在铺设燃气管道时，与水管同沟铺设。随着燃气使用量的不断增长，燃气负荷也在不断地增加，燃气的使用压力就会大大降低。这时就需要继续增设燃气管线，但是由于最初铺设燃气管道时缺乏合理的设计，继续增设管线就会牺牲安全间距。该问题出现的根本原因是因为相关设计人员对燃气管道的铺设没有进行远期规划，导致管道铺设缺乏合理性。

2.2城镇燃气管道施工质量较差

燃气管道是为居民提供燃气的重要渠道，所以在施工中一定要确保其质量，才能保证居民煤气使用的安全性。施工过程中，有些管道的铺设深浅度达不到安全标准，有些管线埋设的过浅，而有些管线则被埋设的过深，这都会影响管道的安全性，带来不必要的安全风险。在对管道进行焊接时，也存在一些质量问题。如施工人员未按照技术标准对管道进行焊接，导致焊接口出现破口或夹渣等，或者对焊接口未进行防锈处理，存在较大的管道安全技术风险，很容易导致管道在后期使用过程中出现安全问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3城镇燃气管道安全隐患的优化

3.1优化定性、定量评估方法应用

目前有两种方法可用于选择城市燃气管道安全风险的定性评估，即主观赋权评估过程和客观加权评估过程。前者是基于评估者工作经验的主观评价，通过层次分析法和综合模糊评价法得到比较权重。后者主要基于管道安全管理使用包络分析方法和事件树方法确定权重的指标之间的关系。在实际应用评估方法的过程中，层次分析过程应充分了解影响因素，以提高判断结果，以及数据收集的科学性与适用性。综合模糊评价方法应充分利用其优势，适用于复杂多因素，多层次问题的评估中。这样，可以保证官方评级方法的可靠性。对于客观加权方法中的数据包络分析方法，工作方向应确定为评估风险发生的可能性，以便充分发挥输入和输出之间的比较效果。事件树分析的方法，应该采取评估工作作为目标方向的整体提高，也就是分类问题的原因和环境条件进行对比度，提高了评价工作的质量。但是，该方法仅影响天然气管网故障后的安全风险评估，适当的人员应将其应用于适用国家城市燃气管道的安全风险防范工作。

3.2注重定期检查，消除安全隐患

燃气管道企业需注重巡检工作，检查压力级制、辅助状况、自身工作能力等。达到中压级别的管道（以运营时间超20年的管道更为重要），有必要加大巡检力度，正视各类问题并提出可行维护措施。燃气管道运行状况复杂，诸多因素均会对其造成影响，因此对应的定期检查项目也较为丰富，除了基础的泄漏检查外，还涉及到保护装置检查、保温层检查等。为提升检查效率，在针对管道维护作业时，可兼并检查壁厚情况；若存在特殊需求，还可分析环境产生的腐蚀情况。值得注意的是，腐蚀是出现管道泄漏现象的主要原因，因此通过全面的检查工作可有效避免腐蚀现象，给燃气管道的运行提供稳定环境。

3.3在防止管道出现内外腐蚀方面

(1)首先，相关单位需要对城镇燃气管道采取一定的内外防腐措施，在管道内壁和外壁分别实施防腐层，进而使得管道内腐蚀速率可以得到一定的降低，对于土壤电流相对较强的区域，相关单位还需要实施阴极保护方法，对管道实施阴极保护，进而使得杂散电流对管道产生的干扰降低，如果燃气中含有大量的腐蚀性物质，则需要向城镇燃气管道中注入一定量的缓蚀剂，进而使得天然气中腐蚀性物质对管道内壁的腐蚀速率可以达到一定的降低。(2)其次，相关单位也需要对城镇燃气管道定期实施内外检测，通过内检测的方法，可以及时发现管道内壁的腐蚀缺陷、裂纹等，进而相关单位可以及时的采取措施修补管道，防止出现风险问题。管道内外检测都属于管道完整性管理的范畴，通过实施管道完整性管理的方法可以使得管道运行的安全性得到大幅提升。

结语

总之，城市燃气业务处于快速发展阶段，不仅对本行业的发展产生了非常重要的影响，而且对国民经济的整体建设和发展起着重要作用。然而，城市中天然气管道事故的频繁发生，在一定程度上加剧了现代人们使用燃气的心理负担。在这种情况下，城市燃气管道行业的有关部门应加强自身建设过程及后期维护的安全防范。现代社会发展形势与现代科技手段相结合，增强了技术在防范安全风险中的总体作用，从根本上提高了天然气管道的整体质量和可行性。

参考文献

[1]于海娟，李军.城镇燃气安全隐患治理实践[J].现代职业安全，2016(8):41-43.

[2]许物王.城镇燃气用户安全隐患分析[J].交通与港航，2011,25(4):22-25.

[3]赵凯，冯修军，祝宏祥.城镇燃气运行主要安全隐患分析及对策[J].中国石油石化，2017(05):44-45.

[4]吕圆.城市燃气管道的风险隐患及风险管理研究[J].化学工程与装备，2016(12):263-264.

[5]陈文书.论城镇燃气风险评估及控制方法[J].中国石油石化，2017(12):93-94.

论文作者:刘帅

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01d9604fed9563ad7702086c.html