# 建筑消防工程防火分隔施工技术论文_王俊波

海南省三亚市公安消防支队 572000

摘要：社会经济的不断发展，使得高层建筑逐渐涌现出来，城市的高层建筑为火灾高发的场所。文章通过消防隔离的种类及作用，分析建筑消防工程中消防隔离的使用方法，并由此对传统防火分隔的类型及应用情况进行分析，探析新型防火隔离技术应用情况进行，从而不断完善防火分隔施工技术，保证人民的生命安全及财产。

关键词：建筑消防工程 ；防火分隔施工 ；施工技术

建筑物是人们生活工作的地方，需要严格做好防火安全设计。

建筑工程已经完全有能力做好建筑物防火设计与施工，只有从设计源头抓起，才能保证建筑物使用安全可靠性提升。施工人员要全面掌握施工技术，用全新的思维方式设计出安全性能高的建筑物，不仅能够预防火灾，更能在火灾发生后防止火势蔓延，给消防员救援提供充足的准备时间，最大程度降低火宅事故损失，保护人民群众生命财产安全。

一、消防隔离的种类和作用

1、消防隔离技术简介

消防工程的隔离主要是通过防火、耐火性能较佳的材料构成结构，

将结构房屋进行分隔。一旦产生火灾能够有效的延缓火势，对火势进行有效的处理，这样能够灭火。同时，防火的材料有许多的种，比如防火楼板、卷帘门、防火楼板、防火隔离墙等。可根据建筑物体选择防火方面的材料，并且通过防火材料划分成不同的消防区域。消防工程主要是通过小消防空间避免火势在短时间的蔓延，进而降低火灾的损失，便于实施利用。同时，可以根据分隔的区域，在火灾的情况，采取紧急撤离疏散人员，救火人员也可以从通道进行救火工作。

2、防火分隔技术的作用

第一，专业性。施工单位对防火分隔施工的各个环节进行安全控制，提出有效可行的方法，在这整个过程中起着非常关键的作用。所安排的施工人员中，在工程技术方面具有专业的水平，在法律、经济、还有安全管理方面都有丰富的管理知识。对施工单位的安全隐患责令其整改，减少甚至防止施工事故的发生；第二，安全性。加强监理监管能力是保障施工过程中安全的强有力的措施。当出现不正当的行为时，也有权利责令其整改或制止；第三，调度性。我国施工现场存在着市场不规范：安全意识缺乏、必要的安全资金投入不足、管理水平的粗糙、违章指挥、声音作业等问题。对消防人员、施工人员、质检人员等综合调度，不断提升消防施工作业水平；加强现场的安全管理力度，发挥监理单位对施工单位的管理等，这些是保证防火分隔施工质量的关键。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、建筑消防工程中消防隔离的使用方法

1、消防墙

在建筑施工过程中，监理单位采用事前、事中和事后控制方法综合管理相结合，对施工的各个环节进行控制，采取有效的管理方法规范施工单位的行为，最大限度的避免安全事故的发生。消防墙是通过实行浇筑混凝土，是为了阻止火势蔓延的墙。墙体的组成材料包括是由红砖、钢筋、混凝土、石头等搅拌而成，由于防火墙的作用是为了防火。因此，需要保持墙面的完成，从而防止出现孔、洞等情况。

2、隔离墙

以安全生产的整个过程来说，承建单位在施工安全各个环节上首先负第一责任，是现场安全责任的第一人，并且承担大部分的安全责任事故。消防隔离墙是使用不易燃的材料裹住不燃的材料制成的，这是与防火墙不一样的，消防隔离墙在使用前，必须经过极限测试后，测试合格后才可以使用或安装，现如今已经被广泛使用，多使用质量较轻的消防隔离墙。

3、卷帘门

在建筑房屋时，都倾向于大空间，因为美观的要求，许多的建筑物就使用防火卷帘们来防火。在高层建筑物内就不一样了，高层一般有两种形式的防火卷帘：背火面温升和不包括背火面温升。施工单位可以通过现场检查、监管等方法，督促承建单位加大安全生产管理力度，改善施工的不得条件。

4、门窗

在建筑防火分隔施工中，需提高生产技术手段等来确保建筑过程的安全行为，提高施工单位的自身管理水平，从而做到提升整个建筑行业的管理水平。在建筑物的连接开口的地方、步行梯的进入口、消防应急口以及制冷自动防火体系等等的主要地方就要安装防火门窗，消防门主要是对紧急撤离而设置的，在消防门关闭后如需重新开启则用手动开门。

5、排烟阀

建筑火灾是由于是多种因素造成的结果，消防排烟系统布局不科学，造成建筑抗灾能力拍若、事故不断发生，这也是造成安全隐患的原因之一。把安装在排烟通风管道上的阀叫做排烟防火阀，排烟防火阀平常是常闭的，一旦发生火灾，只要指挥中心一控制，它们就自行打开，它的作用就是把火灾初期的烟雾排出，同样还可以吧通道内的烟雾排出。

三、防火分隔技术应用的分类

建筑防火分隔技术根据不同的用途有着严格的分类主要由水平防火分隔、垂直防火分隔两种形式构成，横向分隔主要指为避免火势于水平横向方向进行蔓延，需合理地进行分隔方面的设置。而纵向分隔主要指为避免高层建筑的楼层间火势蔓延情况。但是根据用途不同，需要采取不同的防火分隔技术类型。

1、水平防火分隔技术

水平防火分隔技术主要是对同一楼层防火功能设计，使用时需要在同一楼层进行分布，根据防火面积形成不等的空间分区，使用时需要和防火门、防火墙、防火窗共同结合，起到对相同楼层水平面火灾蔓延的阻挡，使火势得不到扩散，保证了人员的快速逃生。

2、垂直防火分隔技术类型

垂直防火分隔技术是按照楼层情况差异做好布局设计，主要是通过层与层之间达到防火目的，这种材料多是防火性能良好的楼板和建筑构件，如果发生火灾，则会保证上下层安全，使火势不能向上或者向下扩散，保证了各楼层安全，实现了层与层之间的防火间隔。

四、新型消防分离技术应用情况分析

传统的消防分离技术都存在诸多问题，为了有效解决防火分离技术的这些问题，研究人员发现了一种新的消防分离技术。该项技术就窗玻璃喷头和钢化玻璃结合。不过这种技术使用的不是普通的玻璃，而是增热型的玻璃，玻璃的厚度在6mm以上这种增热型的玻璃会随着温度的升高自动降温，从而保护系统中的原件，降低玻璃温度，防止火势蔓延。这种技术不仅能弥补的常用消防分离技术的不足之处，而且还能提高建筑的美观。在使用这种新型的消防技术时要注意：第一，要选择合适的产品，保证玻璃喷头喷淋系统的独立，且在钢化玻璃表面分布均匀，在钢化玻璃的两边都要有玻璃喷头的存在，避免火灾从玻璃一侧蔓延至另一侧的问题；第二，对玻璃喷头的水力进行计算。玻璃喷头的水力是钢化玻璃温度控制的重要途径，直接关系到钢化玻璃的防火能力，在一些没有喷淋系统的建筑物中，要准确计算玻璃喷头的水力，保证钢化玻璃防火效果的良好。第三，做好钢化玻璃安装施工控制。在安装钢化玻璃过程中，禁止对其进行其它的加工或者受损处理，以防止钢化玻璃结构发生损坏，自身防火性能降低，同时，选用密封剂和安装框架时，要保证两者材料的不可燃性，使其与钢化玻璃共同组成良好的防火分隔设施。

结束语 综上所述，建筑物安全关系到人们生命财产安全，需要在设计施工时全面充分的考虑防火能力和等级，正确选择使用防火分隔技术，对建筑做好防火分区设计，形成科学合理的防火区域，确保防火功能发挥，由此需要不断探索新的技术，不断的降低火灾对人员生命安全及财产所造成的损失，促进社会经济的发展。

参考文献

[1]史建峰.建筑消防工程防火分隔施工技术[J].建筑技术开发,2016(01)

[2]彭发旭.建筑消防工程中防火分隔施工技术研究[J].科技资讯.2015(06)

论文作者:王俊波

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01fa0946106b11e98b2234bf.html