# 市政公用工程施工质量控制及相关技术问题研究论文_唐庆科

身份证号码：45242819870219XXXX 广西富阳 542799

摘要：在当前市政工程建设逐步扩大的背景下，市政设施作为城市经济运行的载体，随着时代的发展而发展。从投资模式上看，市政工程建设投资已由政府单一投资向政府、企业等社会资本多元投资转变。在市政工程质量管理方面，也有一套比较完善的质量管理体系，由建设单位的单一责任制转变为政府监督、社会监督和企业控制相结合的质量管理体系。然而，随着时代的发展，市政公用工程质量管理存在一些令人担忧的问题。

关键词：市政公用工程；施工质量控制；相关技术；问题研究

1市政公用工程存在的质量问题

1.1工程质量意识较差

通过对市政公用工程建设的分析可以看出，大多数市政工程建设项目对城市经济的发展和进步不够重视，建设项目的实际情况很难正确规划，因此会有很多变化，而且施工质量难以保证。市政公用工程与其他建设项目有一定的区别，建设目的较多，工作人员的思想也不尽相同。缩短工期，注意有关施工质量问题。由于各员工的想法不同，很难顺利进行相关的维修工作也很难顺利地进行。

1.2缺少建设资金

市政公用工程是国家的重中之重，能有效地保证工程质量。工程建设资金与工程建设总进度密切相关。一般来说，市政建设资金主要由地方政府提供。在施工过程中，如果不及时拨付资金，将影响施工进度，也将严重影响工程的整体质量。

1.3施工工艺和设计方案存在一定的差异

在市政公用工程建设中，仍有许多因素制约着工程的建设。工程建设没有健全的标准和法规，工程质量水平低，难以保持工程建设的良好发展状态。在设计图纸方面，由于设计单位人员专业能力和综合素质较低，经验不足，设计方案与实际施工存在一定差异。对于位置不清的，需要进行语言解释，保证设计方案的严谨性，否则会影响整体工作的顺利进行。

1.4建筑市场规范管理不够完善

质量问题的主要原因是管理不规范。目前，在市政公用工程建设中，建设单位主要是本区的行政管理部门。但是，很容易违反规定。相关人员没有参考实际的施工规程。这一时期，人们对工程的施工程序和法人制度重视不够，相关的招投标制度和合同管理制度也不完善，特别是对已经开工的工程，没有签订施工合同，相关文件也不完善。最后，大多数项目经理过于注重经济效益，这将影响到后续的工程建设。

2 市政公用工程施工质量控制的原则

2.1加强过程控制

工程建设的质量主要由工程建设的标准施工工艺决定。投资方与建设方签订合同后，施工技术按合同规定执行。工程质量不符合工程标准的，应当停止下一步施工，并进行检查。现场负责管理人员应随时规范施工人员的施工工艺，达到工程施工的规定标准，保证工程施工质量。

2.2强化竣工验收

在后期的养护工作中，施工单位和施工单位共同负责养护工作，施工单位要严格监督施工单位的施工质量。工程竣工后，双方应对工程的各个部分进行检查，包括一些隐蔽工程，以确保其符合国家施工标准的要求。

2.3关注施工进度，进行现场勘察

工程质量是第一原则。市政公用工程施工过程中，为合理控制工程施工质量问题，应采取一切质量问题的预防措施。在正常施工进度下，定期或不定期对施工现场进行检查，严格解决质量问题。

3加强市政公用工程施工质量，提高相关技术

3.1 预防排水管道渗水漏水

（1）对于市政排水管道来说，由于年久失修或其他因素，更常见的是出现渗水、漏水、水密等问题。为了解决这个问题，我们必须找出具体的原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来说，漏水和渗漏是由地基沉降或管道材料质量问题和端部密封密度不足引起的。（2）排水管的位置变了，管里的水也积了起来。一般来说，这个问题比较严重，这一般与施工质量有关。施工过程中的测量精度也是直接影响这种情况的原因之一。由于排水管道一般安装在地下，在施工过程中不可避免地会遇到其他建筑物或类似的管道，因此有必要避免。不可避免地会出现位移或积水。

3.2加强对裂缝的养护维修

（1）对于小于3mm的轻微裂缝，吹灰后可直接用乳化沥青或环氧树脂乳液缝合。（2）对于宽度大于3mm小于6mm的中裂缝，可采用聚氨酯或硅铜胶进行胀缝和灌浆。（3）对于全厚度大于6mm小于i5mm的中裂纹，可用带罩填缝。切割裂缝两侧接缝时，应与收缩缝平行，与裂缝的距离不小于15cm。在两个横向接缝处凿出7厘米深的混凝土。（4）对于宽度大于乔mm的严重裂缝，可采用全深度修补。在修复的混凝土路面位置，平行于收缩缝标记，沿着标记位置切割整个深度。全深度锯切混凝土的垂直面应凿成粗糙面。基层处理合格后，进行修补，安装传力杆、拉杆，摊铺水泥混凝土，其配合比弯拉强度达到要求，强度等级提高一级，并振捣密实。应使用固化剂固化补片。板中间的每一个收缩缝应锯成板厚的1/4，并在收缩缝内填充填缝料。混凝土达到交通强度后，方可通车。

3.3 科学管理，分步控制

公共工程施工前，有关工程人员应熟悉设计图纸，并进行现场踏勘。施工设计图纸必须按有关正常程序逐步审批。只有符合实际情况的图纸才能盖章。可以转到下一个部门。

3.4 路基土方施工技术

施工方案审查通过后，施工人员即可进行路基土石方施工，主要包括三个方面。（1）路基填筑施工质量控制要点：施工方案中假设路基填筑高度为7.5m，填筑时可采用推土机和压路机两台联合作业。使用压路机碾压路基后，发现压实度达不到设计方案要求时，需使用推土机再次碾压；（2）压实要点：路基填筑过程中，首先进行试验，测试压实后的煤层厚度，取得资料后，将填料运至施工路段摊铺。每次摊铺后，都要测量轨距的厚度，测得的厚度应超过路堤的基本宽度，以保证路基边缘和路基中心的压实度处于同一高度。以斜坡路基为例，斜坡路基地形较陡，沟壑、洼地较多。为了保持路基的平整，需要在沟壑和洼地中填大量的土石方，以保证整个路基的完整性。

3.5 运用路基排水施工技术

在市政公用工程施工中，如果相关施工技术不到位，排水效果不理想，将影响后期施工质量。如果后期投入使用，会在很多方面造成不满意的结果。市政公用工程中的积水如果长期渗入其结构，将长期影响建筑材料的使用。其不利影响比较大，如混凝土中钢筋长期锈蚀，会引起变形等质量问题，严重影响质量。因此，在维护可持续发展的理念下，市政公用工程施工人员要与水利工程协调配合，相互探讨、相互协调，根据绿色可持续的理念和当地实际情况，提出绿色施工建议。从而在不影响绿色技术的前提下，提高技术要求。

3.6 强化市政工程检测手段

市政工程原材料抽检、半成品检验、技术制定是实施市政工程质量安全监督的重要手段。因此，对市政工程原材料、半成品的检验，不仅要严格要求施工单位按工程量、批次进行自检，还要严格要求监理单位进行见证取样，确保原材料质量，市政工程零部件与市政工程使用安全。施工监理实施的关键是实施旁站监理。

3.7 完善质保体系和提高从业人员素质

建设工程的质量安全由各参建单位的质量安全保证体系保证，而人是质量保证体系中最基本的要素，是形成工程最终产品的直接原因和影响。因此，市政工程责任主体应建立健全质量保证体系，培养一批专业素质高、操作能力强的从业人员，同时实现自我控制和监督到位，确保工程质量安全。

结束语

随着我国社会经济的发展，国内城市建设也步入了发展的快车道。要建设人民放心的示范工程和良知工程，必须始终牢记质量第一的工程理念，避免施工过程中的监督漏洞，共同保证质量，真正落实市政公用工程质量管理。

参考文献：

[1]罗挺.市政工程质量及安全管理[J].河南建材，2018（3）.

[2]殷传斌.有关市政道路工程施工的问题分析[J].中国新技术新产品，2019（08）.

论文作者:唐庆科

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02011228a2192ae9535b1f47.html