# 消防设计在建筑电气设计中的应用孔爱玲论文_孔爱玲

摘要：随着我国综合国力的不断提升，建筑电气设计的水平不断提升，建筑电气设计中的消防设计是预防事故发生、保障建筑行业电气安全运行、保障相关人员安全、保障建筑工程质量的重要设计内容，需要建筑行业加强对消防设计的合理规划，提升建筑电气运行的整体安全水平。

关键词：消防设计；建筑电气设计；应用

1导言

现代经济水平的发展使我国建筑行业的进程不断加快，建筑师对于城市建筑行业的规划与发展理念有了一定的转变，因此当代的建筑布局与以往也必然出现与众不同之处。当代城市中的建筑面积不断扩大使建筑产业的发展前景越来越广阔，人们对于建筑的功能需求越来越多，从建筑的类型上划分，当代建筑的高度也远远高于以往的水平，随着建筑工程的复杂化，建筑中所涉及的电气结构也更加繁琐，因此建筑中的电气安全不容忽视，设计者应在设计环节上采取更为科学合理的安排，才能有效的避免电火事故的发生。

2建筑电气工程中消防设计的必要性

建筑工程中电气消防设计属于一项系统而复杂的工作，对施工建设而言的专业性要求较高，在具体的设计工作中，不仅要保证建筑物外观的美化程度，而且要保证消防功能的实现。在电气设备运行中，其消防安全关系到人们的生命财产安全，是保证建筑工程安全稳定的关键。倘若电气设计不合理，会导致安全事故频发，引起社会恐慌，不利于建筑物使用人员的身心健康。针对建筑物本身而言，消防系统设计是建筑物安全稳定的前提与保障，特别是近年来绿色建筑与施工理念的发展，人们更加关注电气设计的安全性与经济性，对消防安全的重视力度也逐渐提高，为满足建筑物居住者日益增长的安全保障需要，相关设计人员应重点强化电气设计的安全性与可靠性，为新时期建筑设计提供良好的物质条件基础。

3消防设计中存在的问题

3.1缺乏合理的管线布线

在消防设计中管线布线非常重要，合理有效的管线布线能够体现消防设计的最大使用效果，但是在目前的消防设计过程中缺乏合理的管线布线，很多施工技术人员在实际施工过程中并不能够严格按照对应的设计图纸进行施工，为了节约施工投入资金，缩短施工时间，在进行管线布线时就容易对材料、线路等方面进行改动。如在消防设计方案中明显标注需要使用隔离套管，而为了降低成本则换为普通的胶管导线，使用普通胶管导线后，若建筑物发生火灾时就无法起到隔离电路的作用，极易导致消防系统瘫痪，威胁建筑物的安全质量问题，若建筑物中有人群甚至会严重威胁到人们的生命。

3.2火灾报警系统不完善

在建筑物正常使用过程中，最大的危险因素就是火灾，由于建筑物较为封闭在发生火灾后蔓延速度极强，且危害性强。但是依照目前现状分析，大多数建筑物内都缺乏对火灾报警系统的优化设计，使得火灾报警系统在火灾发生时仅能起到通知作用。相关设计人员在设计火灾报警系统时，尽可能将消防电源与其他电源分为不同线路，在火灾发生后，火灾报警系统能够第一时间切断其他电源，降低对建筑物的二次伤害，更有利于消防人员进行救火。

4建筑电气设计中的消防设计要求

设计环节是建筑工程中的重要环节，在建筑的消防设计过程中，设计环节的负责人应注重实际应用，增强工程图纸的实用性，使其设计具有实效意义。当代的许多建筑都倾向于高层建筑，对于消防入口位置的设计是高层建筑的消防设计核心所在，当建筑的高度超过十二层以上，其逐层的电梯内应配置单独的消防担架，以确保电梯的使用安全。另外，电梯的安全使用是建筑电气设计的重要标准，作为高层住宅中的主要移动设施，电梯也极容易出现相关运行问题，并对人们的生命安全造成威胁。如在医院等大型公共设施中，对于频繁使用的电梯更应做好安全防护工作，确保消防设计的合理性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5消防设计在建筑电气设计中的有效应用

5.1电梯消防设计

随着高层建筑物越来越多，使得电梯数量也在不断上涨，这就需要进一步加强电梯消防设计。一般在高层建筑物电梯设计中都会设有普遍电梯和消防电梯，普通电梯与消防电梯在设计上有着非常大的差别，对于消防电梯来说需要在发生火灾时能够切断电源，阻止火灾情况进一步恶化[3]。所以设计人员在对电梯消防设计时，需要进行单独布设电源线路，保证在发生火灾后能够将电梯层数降至最底层后进行电源切断操作，保证电梯内人员的人身安全。

5.2照明消防设计

照明设备是建筑物中最常见的设备之一，所以其的消防设计在建筑电气设计中也非常重要，根据相关规定和标准，建筑物在发生火灾后需要切断除消防电源以外的其他电源，但是人们若处在黑暗中会急剧增高自身的恐慌感，所以一般的照明设备都会有其对应的备用照明电源，其中应急照明系统就能够一定程度上平稳人们的害怕心理，还能有助于人们更快找到逃生出口。所以设计人员在照明消防设计上需要根据我国相关标准和该建筑物的实际情况进行照明系统的设计。①在普通照明系统设计时需要注意其电路的漏电性能和抵抗性，避免在发生火灾时照明电路漏电、燃火。②在应急照明系统设计时同样需要确保照明设备的用电安全，根据建筑物实际情况决定应急照明系统是否与普通照明系统一起运转。

5.3火灾报警系统设计

火灾报警系统是消防设计中最重要的内容，通过火灾报警系统的正确运作，能够在火灾发生后的第一时间通知建筑物内的所有人和当地的消防站。设计人员在进行火灾报警系统设计时需要用先进的互联网技术来监测建筑物内所有电气设备的运作情况同时还需要确定线路并记录需要切除的符合部分，有助于相关人员制定相应的防火救火措施。比如，若该建筑物的楼梯区域是封闭型或露天型，设计人员需要对该区域进行独立划分，建立相应的探测区，在该探测区还需要配备对应的火灾探测器保证火灾报警系统的有效运转。在设置和划分好火灾探测区域后，设计人员还需要根据建筑物的结构、自然因素等选择合适的火灾探测器进行正确位置安装。除了自动的火灾报警系统外，还要配备一定数量的手动报警装置，以防在火灾自动报警系统出现故障或失灵时无法检测火灾，严重威胁人身及建筑物的安全。设计人员在设计手动报警安全位置时，尽可能将报警装置安装在显眼且易涉及的区域，这样能够极大程度上降低火灾对人们的危害性，为人们的生命安全争取尽可能多的救援时间。

5.4消防控制系统设计

建筑物内消防系统能够发挥最大的应用价值还需要设计人员做好消防控制系统的设计工作。在目前的消防控制系统设计方面存在几点问题，如在发生火灾时人员误按消防按钮而导致逃生时间缩短，逃生难度增高。还会因为消防控制系统设计过于复杂致使消防人员错过最佳的救火时间。所以如何优化消防控制系统，在体现消防控制系统最大价值的前提下尽可能降低系统设计的繁琐性。比如，在消防栓按钮设计上，首先要安装在较隐蔽但发生火灾时能够及时触碰到的地方，其次设置明显的标志确保人们能够准确找到，最后对消防栓按钮的灵敏性进行升级和优化，保证人们在启动消防栓按钮后消防水泵能够第一时间发挥作用[5]。在灭火阀门设计上，需要设置自动机手动操作方式，这样在人员发生误启后能够通过手动操作进行关闭，避免不必要的经济损失，节省消防员的工作时间。

6结语

综上所述，在消防电气设备中，相关人员应做好电梯、照明系统、消防控制系统以及报警系统的设计工作，并对相关电气设备进行定期检查与维护，保证电气设备应用的安全性与可靠性，为建筑物使用人员提供安全和谐的居住环境。同时，加强电气设备设计工作对安全施工建设也具有重要意义。

参考文献

[1]宋艳华.对建筑电气设计中消防设计的探究[J].绿色环保建材,2018(07):100-101.

[2]朱红.浅谈建筑电气设计中的消防设计[J].中国新技术新产品,2018(13):143-144.

[3]杨志刚.建筑电气设计中的消防设计探讨[J].住宅与房地产,2018(15):89.

论文作者:孔爱玲

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02b19c1a26d2564635e5f85b.html