# 重复性计算公式双sigma

##### 问：重复性怎么计算

答：将测量列(10次测量结果，n=10)用贝塞尔公式计算即可。如果要计算由标准装置重复性引入的标准不确定度，则应该用平均值的实验标准偏差来表征。

即：还要将该单次测量结果的实验标准偏差(重复性)再除以根号m(m为实际测量次数，通常m≤n，自由度仍然为n-1。

重复性（Repeatability）是用本方法在正常和正确操作情况下，由同一操作人员，在同一实验室内，使用同一仪器，并在短期内，对相同试样所做多个单次测试结果，在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。重复性条件包括注2中所列的五个内容。

总言之，就是在尽量相同的条件下，包括程序、人员、仪器、环境等，以及尽量短的时间间隔内完成重复测量任务。

重复性

在测试中当测量条件是在以下4个状况下实验时，相同的待测量的测量结果有一致性的称为重复性，4个条件如下：

1、相同的测量环境

2、相同的测量仪器及在相同的条件下使用

3、相同的位置

4、在短时间内的重复

拓展资料

贝塞尔曲线(Bézier curve)，又称贝兹曲线或贝济埃曲线，是应用于二维图形应用程序的数学曲线。一般的矢量图形软件通过它来精确画出曲线，贝兹曲线由线段与节点组成，节点是可拖动的支点，线段像可伸缩的皮筋，我们在绘图工具上看到的钢笔工具就是来做这种矢量曲线的。

- 贝塞尔曲线是计算机图形学中相当重要的参数曲线，在一些比较成熟的位图软件中也有贝塞尔曲线工具，如PhotoShop等。在Flash4中还没有完整的曲线工具，而在Flash5里面已经提供出贝塞尔曲线工具。

- 答：重复性用单次测量结果的实验标准偏差表征，即：将测量列(10次测量结果，n=10)用贝塞尔公式计算即可。如果要计算由标准装置重复性引入的标准不确定度，则应该用平均值的实验标准偏差来表征。即：还要将该单次测量结果的实验标准偏差(重复性)再除以根号m(m为实际测量次数，通常m≤n，自由度仍然为n-1)。

- 答：重复性指的是相对标准偏差RSD，用检测数据的标准偏差和平均值计算而得，即RSD=标准偏差/平均值。一般仪器对重复性的要求为小于10%.

- 答：重复性用单次测量结果的实验标准偏差表征，即：将测量列(10次测量结果，n=10)用贝塞尔公式计算即可。如果要计算由标准装置重复性引入的标准不确定度，则应该用平均值的实验标准偏差来表征。即：还要将该单次测量结果的实验标准偏差(重复性)再除以根号m(m为实际测量次数，通常m≤n，自由度仍然为n-1)。

##### 问：重复性怎么计算

- 答：重复性指的是相对标准偏差RSD,用检测数据的标准偏差和平均值计算而得,即RSD=标准偏差/平均值.一般仪器对重复性的要求为小于10%.

##### 问：如何计算重复性标准差

答：r=2183sr。在重复性条件下所得测试结果的标准差，重复性标准差是测试结果分布的分散性的度量。作为重复性条件下测试结果分散性的度量。

在相同条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。定义中的相同条件称为重复性条件。其中包括:相同的测量程序;相同的观测者，在相同条件下使用相同的测量仪器，相同地点以及在短时间内重复测量。所谓相同的观测者应考虑精神和能力状态，所谓短时间指上述这些条件能保证的时间，因此，可以是非连续的。

扩展资料：

对同一被测量的任意两次测量结果之差，以 95 %的概率不会被超出的极限值。重复性限一词，在 GB 的一些标准中，往往有不同的非规范的名称，例如“允许差”、“精密度”、“重复性”等，好在绝大多数指明了“任意两次结果之差不得超过”的含义。

在重复性条件下按贝塞尔(Bessel)公式算得的实验标准差被称为“重复性标准差”，并记以sr。下标r被称为“重复性限”，它是重复性条件下两次测量结果之差以95%的概率所存在的区间，即两次测量结果之差落于r这个区间内或这个差的概率为95%。

假定多次测量所得结果呈正态分布，而且算得的sr充分可靠(自由度充分大)，则可求得，即重复性限约为重复性标准差的3倍。观测者通常可以利用重复性限，来了解测量方法导致的不确定度，并用于评定测量结果是否符合要求。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

答：重复性标准差，即在重复性条件下所得测试结果的标准差。

计算方法：

1、独立样件法直接通过观测值来计算重复性标准差；

2、在控制图法中，采用极差法。

扩展资料：

从几何学的角度出发，标准差可以理解为一个从 n

维空间的一个点到一条直线的距离的函数。举一个简单的例子，一组数据中有3个值，X1,X2,X3。它们可以在3维空间中确定一个点 P =

(X1,X2,X3)。

想像一条通过原点的直线 。如果这组数据中的3个值都相等，则点 P 就是直线 L 上的一个点，P 到 L 的距离为0,

所以标准差也为0。若这3个值不都相等，过点 P 作垂线 PR 垂直于 L，PR 交 L 于点 R，则 R 的坐标为这3个值的平均数。

运用一些代数知识，不难发现点 P 与点 R 之间的距离(也就是点 P 到直线 L 的距离)是。在 n 维空间中，这个规律同样适用，把3换成 n 就可以了。

- 参考资料来源：

答：重复性标准差，即在重复性条件下所得测试结果的标准差。

计算方法：

1、独立样件法直接通过观测值来计算重复性标准差，

2、在控制图法中，采用极差法，

- 答：编一个excel表格，让软件自动计算

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02b76a10755857b22105dade.html