# 10kV线路接地故障快速诊断及处理论文_王文构, 陈修勇

摘要：配电线路频繁发生线路超负荷故障、单相接地故障以及短路故障等，对人们生产、生活造成极大影响，一旦发生故障，势必会影响电网安全运行，甚至造成大面积停电、火灾等，其经济损失难以想象。所以，故障发生时，一定要第一时间排查故障，及时有效处理，尽快恢复配电线路的正常运行，尽可能地降低配电线路故障带来的负面影响。本文首先分析了10kV配电线路常见故障原因，并提出了几点可行性应对措施。

关键词：线路；故障；诊断

前言：

前言：电力系统中10kV配电线路占据非常大的作用，其主要作用是电能的分配和输送，一旦其出现故障，将会影响到非常多的电力客户的正常用电，对人们的日常生活造成非常大的影响，因此做好10kV配电线路故障原因的分析并解决，做好相应的预防措施至关重要。

1.分析10kV配电线路常见故障原因

1.1配电线路自身原因

在经济的蓬勃发展下，逐渐加快了人们应用各类电器设备的种类和频率，由于在前期采购安装电气设备时，没有对用户增长后的超前设计进行充分考虑，导致了长期超负荷运行故障及变压器容量不足的现象；发生配电线路故障，设备长期带故障运行；未能及时更新维护及设备出现老化。另外，对设备老化原因进行分析，其所导致的线路故障现象，也是现阶段配电线路中最为常见的一种。

1.2自然及人为原因

应从各类故障类型方面分析配电线路出现故障的现象，通常最为常见的就是自然及人为因素。自然因素就是不可抗力引起的线路断路、设备损坏导致的物理性损坏引起的线路故障，包括地震、洪水、雷电以及刮风等。对自然因素造成的配电线路故障现象进行分析，具体可分为不可控性和偶发性。而人为因素主要是因为工作人员误操作或专业水平不足，在电路倒线中或操作设备时造成的配电线路故障。

1.3外力破坏造成接地

一是线路因树障导致接地。由于未清除树木障碍物，且线路进出口未达到规定要求，农民经常砍伐树木，导致树木落在电线上，导致线路接地。高山地区也有道路接地事故，因为树木被冰雪压碎，被大风吹倒在电线上。在另一种情况下，由于线路的坡度，树木落在线路上，导致接地。二是施工过程中长臂机械设备或车辆接触线路，在湖边或池塘捕鱼，在线路附近放风筝，盗窃电力设施等线路接地时产生外力。三是鸟、蛇、飞禽走兽等爬行动物接触配电变压器和开关的高压桩头，造成10kV接地。

2.10kv线路接地故障的处理对策

2.1建立完善的运行管理制度

由于10kV配电网经常处于高强度工作状态，24小时连续运行，极易出现过载异常。因此，必须进一步完善配电网的运行管理体制。在保证输电工程安全的过程中，配电网运行管理系统起着非常重要的作用。只有做好相关工作，才能从容不迫地解决事故中存在的问题。维护、检查等方面是配电网运行管理系统安全规程的内容，能够较好地处理配电网运行故障。检查工作的主要目的是在第一时间找出引起配电网故障的小问题。为了避免重大事故的发生，很有必要解决这些小问题，这也是预防事故发生的前提。只有定期检查，经营管理制度才能更加合理。此外，有关部门应尽快赶赴现场，防止问题进一步严重，并及时修复。

窗体底端

2.2外力破坏预防措施

供电企业需要开展通知和宣传业务，然后开展电力设施保护和安全用电宣传。比如，供电企业可以发放印有电力设施保护知识的环保卫生带，让所有农民了解电力设施保护的重要性和一些共同的保护知识。对于部分线路下的树木砍伐问题，需要及时与当地供电部门联系解决。10kV线路运营管理单位在清理树篱过程中，需要建立树篱台账，并满足相关施工规范的要求。对于一些特殊地区和农村地区的钉子户，供电部门也要与当地政府协调，组成树块清理小组开展这项工作。对于一些新建或改造的10kV线路，应尽量采用绝缘导线，避免因树木障碍物损坏而造成经济和社会损失。针对山区爬行动物或飞禽走兽引起的接地故障，应及时采取相应的保护措施。配电变压器高低压侧的桩头和避雷器应安装绝缘保护罩。此外，线路与其他线路重建方式之间的距离还需要进一步加大，以有效防止同一区域的线路接地故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3加强对配电设备的管理力度

为了确保整个配电线路的运行性能，要求配电运行和维护人员能够定期对配电设备(如绝缘子、分支熔断器和避雷器)进行绝缘测试，并对测试不合格的配电设备及时进行更换处理。定期检查配电变压器，以便及时修理和更换不合格的变压器。此外，配电线路上需要安装分支熔断器，这可以有效减少故障发生后的故障分类。一方面，可以减少停电的面积和时间。另一方面，它还可以快速发现和修复故障点，从而避免因停电而造成的一系列损失。避雷器的接地引下线需要焊接或螺栓连接。当铜线用于接地引下线时，要求其横截面积至少为16mm2。零件松动、断裂或丢失的问题需要及时处理，以确保避雷器的使用性能。

2.4加强设备管理

首先，要建立健全所辖配电网设备管理制度，并做好实施工作，包括建立设备档案、完善设备图纸、绘制各种图表等。以便使设备缺陷和跳闸时间等数据一目了然。同时，还必须澄清责任单位和责任人，以便于管理和问责。其次，对于用户管理的设备，有必要及时与相关单位沟通。对于设备缺陷和可能对配电网造成的损害，有必要及时发出通知，澄清利益，并在缺陷处理方面提供相应的合作和协助。

窗体顶端

2.5提高运维人员的专业技术水平

对于10kv电力配电网常见的故障，日常运行维护工作人员必须全面了解与掌握，并具有对故障进行快速解决的能力。基于此，我们必须对相关的专业技术人才进行大力培养，以此来对运维人员的专业技术水平进行切实有效的提高。首先，严格评估现有在岗技术人员的技术水平，并淘汰技术水平不达标的技术人员；其次，开展相关的技术培训工作，对合格技术人员加强专业化训练，从而更好的满足10kv电力配网的需求，提高运维人员的技术水平。

2.6雷击闪络预防措施

在配电线路的运行、管理和维护过程中，有必要做好易遭雷击的10kv配电线路的综合防雷工作。一些有重要功能的雷区或配电线路段也需要架设避雷线。此外，避雷线的假设和通过线路的大跨度或重要跨度段提高线路绝缘水平的方式也可以进一步提高线路对雷击的抗性水平，从而有效避免雷击闪络引起的配电线路接地故障的发生。此外，对于架空线路连接长度超过50m的电缆，两端需要安装氧化锌避雷器，或者需要设置保护间隙。对于长度小于50m的电缆，只需要在架空线连接处安装避雷器，这可以有效降低雷击对配电线路的影响，从而促进整个配电线路运行可靠性和稳定性的进一步提高。此外，供电企业需要使用高电压等级的绝缘子在许多雷区需要高可靠性供电的线路上传输电能，从而有效避免雷击跳闸或断线事故。

结束语：

总之，在电网长期运行过程中，10KV配电线路故障较为常见，同时也是应用最为广泛的，一旦出现故障，将直接威胁到附近居民的生命安全，同时还会损坏设备，所以，必须尽快处理和解决线路故障，从而最大限度地保证人身安全和设备安全。因此，必须加强接地线的可靠性，做好日常生活维护工作，积极研究新技术、新方法，确保电网安全运行。

参考文献：

[1]彭家颖.配电线路在线故障识别与诊断方法分析 [J].科技创新与应用，2015（35）：200.

[2]王林海.10kV配电线路单相接地故障分析及处理方法[J].甘肃科技,2010,26(17).

[3]田洪岩.10kV配电线路单相接地故障[J].农村电气化,2007(7).

[4]邓佳敏.浅析电力系统中小电流接地选线的配置及功能[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊),2014(12).

[5]麦洪,岳龙,金向朝,等.配电网小电抗接地方式的分析[J].武 汉大学学报(工学版),2014(5).

论文作者:王文构, 陈修勇

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02bfd13f168856c5c6477c23.html