# 浅析市政给排水节能设计现状及发展策略论文_毛敏

中冶南方工程技术有限公司 湖北省 430223

摘要：城市建设发展中，随着经济建设不断发展，其在资源方面的消耗也逐渐增加，在城市基础工程建设中，市政给排水工程数量与规模逐渐增加，由此所产生的能耗也越来越多。因此。在市政给排水设计中如何开展节能设计就显得十分必要。

关键词：市政给排水；节能设计；发展策略

新时期城市建设步伐的加快，逐渐扩大了市政给排水工程建设规模。在这类工程设计过程中，为了满足低碳经济时代的发展要求，实现对给排水工程的节能设计，增加其中的技术含量及优势，就需要对节能给排水技术的应用加以思考，将相应的设计工作落实到位，促使市政给排水工程节能设计效果更加显著。基于此，文章将对市政给排水设计中节能技术的应用进行系统阐述。

1市政给排水设计中的问题

1.1缺乏节能节水意识

长期以来，负责给排水设计的单位，在进行设计过程中，仅将重点放在系统设计方面，没有重视节能节水设计，究其根本，是这些设计单位自身缺乏节能节水意识，导致我国多数市政给排水工程仅停留在保证功能层面，而水资源浪费的情况比比皆是。以城市污水为例，每个城市都会产生大量的污水，但是因为设计过程中缺乏节水理念的指导，导致系统在实际运行过程中将污水直接排入了河流，并没有对污水进行处理，减少了中水量，造成了水资源浪费，对城市生态环境亦造成了恶劣影响。

1.2给排水设计方案合理性差

一般情况下，在进行管网设计过程中，会考虑到城市运行，尽可能降低对城市的影响，因此，常见的设计方案中会将管网进行深埋。但是，在深埋施工之前，没有进行综合性的地质勘察，甚至没有到埋藏地进行实地考量，导致深埋地点无法满足施工要求，当系统运行一段时间后，出现一系列问题，除此以外，因为排水管的深埋，为后续的维修养护带来了极大困难，最终导致整个给排水系统存在诸多隐患。鉴于此，在进行方案设计初期，就应该从多方面进行考量，保证方案的合理性。

1.3污染浪费严重

随着经济发展，生产和生活用水逐年上升，导致我国水资源严重不足，从我国市政给排水系统当前情况分析，可知多数系统中依旧在使用传统的排水模式，凡进入即污染即排放，具体而言，就是将工业废水与百姓日常生活用水共同进行排放，此种做法，将所有排入水都定性为污水进行排放，对可再次利用的水而言是极大的浪费。虽然近年来人们的节水意识不断增强，城市居民生活中会自觉节约用水，但是此种方式的节约用水，是在降低居民用水自由的基础之上的，对缓解水资源匮乏的作用甚微。

2给排水设计中的节能节水技术

2.1分区供水系统设计应用要点

由于市政供水管道本身具有一定的供水压力，所以在城市建筑给排水系统节能设计过程中，需要充分借助市政管道内的供水压力直接对建筑物进行给水供水，如果供水量不足则要对市政管网进行加压处理。加压处理的方式是建立分区供水系统，结合区域不同需求采用不同加压技术，一般会采用包括管网叠压供水和变频调速供水两种先进加压技术，每一种加压技术都匹配不同的加压水泵，如此才能达到节能节水的理想效果。大中型城市中由于土地资源紧张，高层、超高层建筑众多，针对这些高层建筑的供水系统就必须采用分区供水方式，对高层区域的供水用户采用管网叠压供加压方式，配合变频调速加压设备给压，保证以最小效能实现最大供水效率，这就是分区供水节能节水的优势所在。例如，某地区专门针对给水范围内的地势高差，设计中采用了并联分区给水系统，虽然所增加的输水管长度不长，但设置高低两区泵站可实现本区域的分区供水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆分区给水的管理可分为两部分，即针对靠近高区位置区域采用的是并联分区管理，而远离高区位置区域则采用了串联分区管理，这是为了有效避免高区输水管过长增加分区供水系统能耗。在分区给水系统中，该地区还利用了高地水池和水塔作为基本的水量调节设备。当水量容量相当时，高地水池的造价比水塔更节能。

2.2中水系统设计应用要点

中水的内涵就是收集城市区域中的生活污水和废水，并对所收集的中水采取深度净化技术处理，以达到再次利用的非饮用水标准，确保水资源能够在城市中被循环利用。中水主要应用于城市中的风景园林区灌溉、城市绿化、车辆清洗、道路保洁、城市喷泉、冷却设备补充用水以及厕所冲洗等。可以说，中水处理配套设施已经被纳入到大多数城市的建筑项目总体规划中，即每一个建筑工程项目中都会考虑设计建设中水系统，利用它对建筑及建筑周边环境产生深远影响。目前在市政给排水系统建设中，它所收集的部分中水水源属于优质杂排水（冷凝冷却水、屋面雨水、生活淋浴，洗菜等用水），围绕建筑物综合技术管理类型、管理成本与管理面积展开综合考虑，可结合生化法或物化法等水处理工艺配合中水系统使用。

2.3重视太阳能加热节能技术应用

作为一种重要的清洁性能源，太阳能在实践应用中取得了良好的成效，潜在应用价值大。因此，在制定与实施市政给排水工程节能设计方案的过程中，应给予太阳能加热节能技术应用更多的重视，促使这类工程节能设计方案有着良好的适用性。具体表现为：（1）根据市政给排水工程的设计状况及节能设计要求，在运用太阳能加热节能技术的过程中，应注重集中性及分散式供热方式的合理选择及使用，充分发挥这类节能给排水技术的应用优势，给予市政给排水工程节能设计更多的专业支持，实现对相应设计方案的科学应用；（2）在太阳能加热节能技术应用过程中，设计人员应重视加热装置的合理设置，控制好安装过程，提高太阳能在市政给排水中的利用效率，保持良好的节能设计状况。

2.4考虑雨水收集与处理系统的应用

我国部分地区的水资源相对稀缺。雨水是淡水资源的主要来源之一，以往不注重雨水的收集及利用，导致雨水资源的浪费，且会对市政道路路面质量产生潜在威胁，影响着给排水系统的应用效果。针对这种情况，设计人员应充分考虑雨水收集与处理系统在市政给排水工程设计中的应用，实现对水资源的高效利用，丰富该工程节能设计方面所需的参考信息。具体表现为：（1）在专业能力出色、实践经验丰富的设计人员支持下，结合城市的整体规划设计要求，在市政给排水工程设计中构建好雨水收集及处理系统，从而达到这类水资源高效收集再利用的目的，满足给排水工程节能设计质量可靠性要求；（2）通过对雨水收集及处理系统应用方面的考虑，积极开展市政给排水工程节能设计工作，可增强设计中的专业性，实现对节能型给排水系统的科学应用。

3结语

综上所述，在节能给排水技术的支持下，可提高市政给排水工程设计效率及质量，丰富节能设计方面的实践经验，优化给排水系统的使用功能。因此，未来在提升市政给排水工程节能设计水平、优化设计方式的过程中，应深入思考节能给排水技术的引入及科学应用，积极开展针对性强的节能设计工作，突出市政给排水系统运行中的节能特性，避免能耗问题影响范围的扩大。

参考文献：

[1]郭锐，侯艳薇.市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用浅析[J].居舍，2019（21）：106.

[2]朱军.市政给排水工程设计中的节能技术措施的探讨[J].住宅与房地产，2018（31）：66.

[3]张利婷.探析市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用[J].科技风，2018（29）：134.

[4]刘丹.市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用探讨[J].低碳世界，2018（7）：155-156.

论文作者:毛敏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/030fafa6c120f2b0461d8939.html