# 变电检修执行工作中常出现的问题及对策分析论文_岳建蓉

国网四川宝兴县供电有限责任公司 四川宝兴 625700

摘要：随着社会经济的不断发展进步，我国各行各业也都取得了发展和进步，电力供应水平也在日益提高。变电检修是电力企业的重要工作项目，是电气设备正常有序运行和电力工作人员安全工作的重要保证，可以说，变电检修直接影响着电力系统的安全稳定。变电检修工作是一项很危险的工作，不仅要保证电力设备的正常运行，还要定期对其进行维修和管理，在实际操作过程中也容易出现很多问题，这些问题的存在将是供电设备安全稳定运行的一大隐患。因此，如何解决变电检修过程中的问题、提高检修工作质量具有重大意义。本文通过研究和分析变电检修工作中的常见问题，给出相应的解决对策，以希望为变电检修工作安全和质量提高方面提供帮助。

关键词：变电检修；执行工作；常见问题；对策

变电检修工作在电力系统中占据非常重要的地位，其安全性和工作质量决定着电力系统的安全稳定，也关系着社会生产和人们生活。经济的发展进步带动着人们生活水平的提高，与此同时，随着国民经济的快速发展，各个地区的用电量也在不断增加，这就给供电系统提出了更高的要求。然而，实际变电运行过程中，还是存在很多问题，而变电检修工作的工作环境往往是高空、带电或易燃易爆等场所，十分危险，发生紧急变电运行事故是不能很及时有效地处理，往往给民众生活带来不便[2]。所以，改进变电检修中存在的问题，提高变电运行的质量具有重要意义。本文对变电检修中常见问题进行探究分析，提出一些处理方法，希望能为变电检修工作提供参考和帮助。

1 变电检修概述

所谓变电检修原意是指对运行期间出现危险问题的电气设备进行检查和维修，并通过检修排除安全隐患，确保电力设备及系统正常安全运行，现在还包括对没有出现危险问题的电气设备的定期检查和维护工作。变电检修的主要工作目的就是通过检修，降低电力设备损耗成本、确保电力设备安全运行。在变电检修工作中，要重点检修易发生危险事故、易被人为破坏及易老化的设备、环节，通过对设备的危险性分析，针对、有效的实施控制和维修[2]。

我国变电检修部门是针对变电检修工作设置的检修单位，为一线基层岗位，分开关班、主变班、试验班和电缆班。变电检修岗位技术含量很高，直接负责变电检修工作。

2 变电检修工作的必要性

变电设备和其他设备一样在运行一定周期后会出现相应的损耗，包括环境侵蚀、自身老化、设备磨损、人为破坏等。因此，在变电运行中，变电检修工作必不可少。变电检修不仅是对电力设备的定期检查和维护，在检修和维护过程中排除安全隐患，这也是对长期工作在电力系统的变电检修人员的安全保障。作为电力生产安全的重要保障工作，变电检修要以安全为重点和首要工作，以预防危险为前提，通过控制和定期检修危险点来逐步排除安全隐患，保障电力系统安全、稳定运行。

3 变电检修执行工作中常见问题

3.1 检修目的不明确

目前我国电力企业对于电力系统中变电检修工作的必要性认识不够准确，对变电检修的目的也不明确，尤其是检修执行工作时，检修人员通常只是对设备进行整体性的检修和巡视，往往没有具体明确的目的，要重点排查哪里、检修和维护哪里，长久下来，对变电检修容易忽视，对自身及电力系统的安全问题不能够重视，检修不精细甚至应付了事，常常忽视检修过程中的细小问题，导致检修结果出现错误或误差，留下安全隐患[3]。

3.2 检修人员的心理素质和技术水平问题

变电检修工作可以说是一项危险性很高的工作，需要很强的心理素质和专业的技术水平，否则对电力检修工作和检修人员自身来说都是不负责任的体现。在实际变电检修执行工作中，很多检修人员的技术水平不足、业务培训不到位、安全意识也不强，或者有些检修人员掌握相关的技术和安全知识，但是不能够及时学习和更新自身知识系统，对于新的电力设备的检修和维护工作不能够做到很好的处理，影响检修效果。还有一些检修人员甚至从未做过检修工作，没有相关专业知识和技能，这就给变电检修工作带来一定安全隐患。再有，部分检修人员的心理素质能力不强，工作疏忽大意加上不好的心理、情绪等，给检修工作出现问题制造了好的条件，影响检修结果的准确性[3]。

3.3 检修方式落后

我国电力系统在不断的发展和壮大，以往在很多电力企业一般采用故障检修和定期检修的检修方式，这些检修方式已经不能适应我国电力系统的庞大规模，在检修实效和质量方面也有很多不足之处，检修方式单一落后，没有切实性、针对性，故障点查找仪器落后[1]，延长了检修工作时间的同时也加大了检修工作的难度，影响检修工作的正常进行。

3.4 检修管理方式不完善

变电检修工作主要依靠人工操作，因此，需要科学合理的工作管理方式，以约束和提高工作人员的工作质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随着电力企业的发展进步，电力网络日益复杂、检修工作也将日益繁琐，管理方式不当会给检修工作造成延误、重复等等，加大工作难度，影响工作效率和质量。而变电检修工作管理上缺乏适当的信息提示，工作人员不能及时掌握有效检修信息，从而限制了检修工作。

3.5检修记录不全面

在变电检修工作中，每次检修完毕后必须对电力设备的检修记录进行登记完善，并根据真实结果详细记录，以便随时关注设备动态和确立下次检修时间、方案。但是实际执行中，检修人员往往不能及时、有效地对检查结果进行详细记录，也不明白检修记录在变电检修工作中的重要性，致使变电检修记录不完整全面，对后期的变电检修结果分析造成了不良影响，也影响以后变电检修计划和检修重点的确定[5]。此外，对变电检修工作记录不全面也给下次检修造成了严重影响，容易出现重复检修和漏检的现象，并可能造成巨大安全隐患问题。

4 变电检修问题应对措施

4.1明确变电检修工作的目的

在变电检修执行中，首先要明确的就是检修工作的目的，以保证检修人员正规有序、有效的进行检修，同时也能保证检修工作顺利完成，排除安全隐患。可以通过事前对变电检修人员进行具体的检修任务布置来使其明确检修中每一项工作的重要性，明确每个检修工作的技术和方向，并认真执行工作，进而有效完成检修工作。在明确检修工作目的的基础上，定期对相关设备进行检修和维护，以保证电力设备的安全运行[1]。

4.2 加强检修人员的业务素质

电力企业在进行检修人员调配和招聘后，应及时对检修人员进行业务技术培训、安全知识培训等，并定期对在职检修人员进行专业检修技术的考核评定，重视检修人员的技术、心理素质、安全知识等，有针对性、经常性的专业培训，不断提高检修人员的理论、检修能力等多方面的系统性培训，并引导其提升知识技能、自身综合素质[4]。

4.3 改进检修技术

在变电检修执行工作中大力推广状态检修技术，通过检测设备和诊断技术实时检测电力设备的运行状态，以及时对设备的各种危险因素进行诊断和检修，确定合理的检修时间、检修重点和方式，有效完成检修工作。状态检修包括状态监测、故障诊断和状态预测三部分[5]，能够系统有效的实现变电检修。

4.4 建立科学的管理模式

变电检修工作在管理上必须科学合理，健康有序的管理模式是有效检修的保障。在日常管理中，要加强检修人员的责任感，重视其知识、技能的培训和提升，理论结合实践。定期考核和评定，激励员工上进。在检修工作中，明确关键性检修工作，集中检修力量检修，对易出现隐患的地方，经常性监测，防患于未然。在检修结束后，通过会议讨论等形式总结检修成果及发现的问题，详细记录本次检修情况，确定下次检修重点、检修时间和检修方案[4]。

4.5 加大变电检修监督力度

建立严格的监督制度和监督部门，强调检修工作中各个环节的重要性，明确检修团队职责，明确个人工作责任，落实各项安全措施，做到事事有人管[1]。监督部门专门负责检修过程监督和结果检查，检修团队内部人员也相互提醒、监督，拒绝违规、疏忽，保证人人安全。

结束语

国家电网的安全稳定运行离不开变电检修，变电检修工作意义重大。我国的供电企业应不断改进自身不足之处，加强自身建设，以适应日益发展的社会。变电检修工作就是要保证电力系统的安全有效运行，以满足人们的日常用电需求和生产需求。做好变电检修工作也是做好了检修人员的安全工作，为电力安全运行打下基础。

参考文献：

[1] 周静瑜.变电检修中常见问题及处理对策[J].科技与创新，2014（10）：42+44.

[2] 史川，赵凯.变电检修中常出现的问题分析及处理对策研究[J].经营管理者：学术理论，2013，9（下）：367.

[3] 郑增宇.变电运行中若干问题分析及措施[J].中国新技术新产品，2010，（12）.

[4] 王皓.浅析变电运行中的安全管理及设备检修[J].中小企业管理与科技，2011，（1）.

[5] 郭姝丽.浅谈电力系统二次设备检修技术与措施[J].民营科技，2010（1）.

作者简介：

岳建蓉，（1971.7.3），女，助理工程师，从事电压无功线损及电能质量技术。

论文作者:岳建蓉

论文发表刊物:《基层建设》2017年第9期

论文发表时间:2017/7/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0331fde2a213a60fd29ce8d0.html