# 关于水利水电项目施工质量控制的探讨论文_江峰

江峰

江西晶太水利电力建设有限责任公司

摘要：现阶段，在国民经济高速发展的大背景下，水利水电相关行业作为我国经济支柱型重要产业之一也出现了极为关键的改革与进步，其在工程建设方面更是取得了十分重要的成就，为当下社会经济稳定发展提供了巨大的支撑力与推动力。对于水利水单项目本身而言，其施工质量的有效确保是保障行业得以健康、长效发展的重要基础，因而，如何有效长期地实现水利水电项目施工质量各项管理工作的加强，成为行业发展的一项重要课题。在本文当中，就当前水利水电项目施工管理过程中的各项问题作出了简单的分析与阐述，并以此为基础提出相应的施工质量管理方法与改进措施，以供工作实践参考。

关键词：工程质量；水利水电；管理控制；对策措施

在新的发展时期，我国在水利水电工程建设上取得了重要成果，在实际建设施工方面也获得了十分宝贵、丰富的实践经验，为国民经济的高效发展创造条件，也为我国社会经济的进步提供了相应的基础。但是，由于建设施工过程中受到人员组织、建设环境以及社会发展等各方面实际因素的不利影响，项目工程施工中质量管理工作仍然面临着许多问题与不足，这些客观情况都对行业的发展形成阻碍。该文就我国目前水利水电工程在施工质量管理过程中存在的问题进行简单的分析,并研究和探讨如何提高和加强水利水电工程的施工质量管理水平,从而不断推动和促进我国的水利水电行业向着高效、 快速、 健康、 规范、可持续的现代化方面迈进。

一、水利水电项目施工管理过程中各项问题的分析

随着我国水利水电项目工程在数量与规模上的快速发展，其建设过程中尤其是施工管理工作中所面临的问题也逐渐显现出来，对工程质量本身影响巨大。

（一）工程施工的质量意识相对缺乏

当前，在水利水电项目工程施工建设过程中，施工企业往往面临着施工质量与工程进度之间相互冲突的问题，许多企业选择后者，以经济利益为出发点，轻视或者放弃工程质量管理部分的工作，将施工进度放在了工作的首位，致使工程建设中偷工减料、减少投资等问题相继出现，导致工程质量相关事故频繁发生。

（二）工程项目数量较多，工程量大

水利水电工程往往具有建筑规模大、建设项目多、 工程量巨大等特点,而这一行业特征也决定了建设单位倘若选用专业的水利工程建设队伍进行施工,就必然会都在工程成本的增加。 因此,有些建设单位出于利益的考虑,常常选用一些非专业性的建设队伍进行工程的施工,从而导致水利水电工程的施工质量得不到有效的保证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）工程建设施工经费不够充裕

目前,我国的许多水利水电工程在进行招投标的过程中,往往诸如存在压低临时建设费等方面的问题,使得水利水电工程在无形中造成了施工经费的紧张,从而造成有些水利水电工程在建设过程中产生了诸多隐性转包或分包的情况,而分包单位在得到低价工程之后在利益驱使下出现了许多弄虚作假、 偷工减料等问题,从而导致水利 水电 工程 的施工 质量 出现 重大 隐患。

（四）项目施工管理专业工作人员的缺乏

施工管理人员是水利水电工程质量管理的重要人员保障,然而,在实际的建设过程中,我国的水利工程施工单位普遍存在施工管理人员不稳定、 不充足的问题。 例如,缺乏固定的、 专业施工班组,人员组织管理制度不规范等,从而导致工程施工现场管理和组织管理等方面的杂乱无章,再加上有些管理人员在执行上缺乏有效的行动力度,因而造成许多水利水电工程存在违法挂靠资质等问题,进而阻碍了工程施工水平和质量的提升。

二、工程项目施工质量控制及管理措施的有效加强

针对当前我国水利水电工程在施工管理工作中出现的一些问题和不足,在今后的建设过程中,施工相关单位可以通过采取以下几个方面的措施来加强对工程施工质量的管理和控制。

（一）工程施工需在质量意识上进行加强

建设施工单位要通过教育宣传、 定期培训等方式加强管理人员和施工人员的质量管理监督意识,使他们充分认识到质量在工程施工建设中的重要性。 同时,还要加强施工质量的法制化教育,充分提高和加强人员的施工质量法制观念,将 “质量第一” 的理念真正的贯穿于水利水电工程的施工全过程中去,从而不断提高工程施工的质量和水平。

（二）质量管理相关方式上需做出转变

由于我国的水利水电工程属于国有企业管理,因此,其在施工质量管理方面或多或少都受到计划经济的影响,因此,必须加快对工程管理模式的转变,从而使其更好的适应当前社会经济发展的需要。 具体包括有:建立健全施工质量监督制度,全面执行和落实工程项目的质量管理责任制;加强工程质量的监理制度等,从而通过管理制度规 范而 控制 水利水 电工 程的 施工 质量。

（三）进一步推行工程质量整体过程化的管理理念

建设施工单位要着重加强对水利水电工程整个建设过程中的质量管理和控制工作,将工程建设施工进行细分,从而把质量管理控制落实到每一个施工阶段和环节当中去,建立和完善各个单位部分的施工质量管理制度、 合格标准以及检测体系等,同时注重加强各单位的质量评估工作,从而更好的提高工程施工的质量水平。

（四）综合运用科学技术，提升施工水平

伴随着社会经济发展的同时，工程建设与施工过程中所应用的各项科学技术与方法也呈现出飞速发展和变革的状态，所以，在水利水电项目建设中施工企业应当结合工程实际情况和具体需要，积极引进并应用好当代科学、先进的施工技术与工艺，对工程施工质量的管理与控制流程进行有效优化，广泛推行高质量高功效的工程施工机械设备，通过科学水平和科技力量达到提升项目施工质量控制与故那里的能力，实现水利水电项目工程质量高效控制与管理。

三、结束语

综上所述，水利水电各项工程的建设与运行时支撑我国经济发展的一个重要内容，也是保障我国国民经济高速、稳定、科学发展的关键物质基础，其建设过程中施工质量的高低不仅与企业社会效益、经济效益直接相关，并且对整个社会的稳定和谐有着重要影响。所以，水利水电项目建设施工单位应当积极主动提升其自身的业务水平和法制意识，从多方面提高水利水电项目施工质量，加强管理效益，进而全面推动我国水利行业科学化、规范化、现代化的发展。

参考文献：

[1]成雄.水利水电工程施工质量管理研究[J].价值工程,2012(3):80.

[2]吴舜,陈明国.论水利水电工程施工质量如何管理控制[J].科技资讯,2012(13):159.

[3]王玥.水利水电工程施工质量控制要点分析[J].科技传播,2011(9).

[4]邹前堡,陈新福.水利水电工程施工质量管 理 探 讨[J].科技 广场,2010(4):159-161.

[5]黄志辉.水利水电工程施工质量问题及控制管理[J].新西部(下旬.理论版),2012(1):93.

论文作者:江峰

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/035cf189d2fefd5941b2f463.html