# 移相调压最优SPWM控制逆变器的研究

闵峰[1]2003年在《移相调压最优SPWM控制逆变器的研究》文中提出本文分析了大功率逆变器通常所采用的各种方案，通过比较各自的优缺点，提出了应用移相调压的最优SPWM技术方案。 移相调压最优SPWM控制技术，在保证波形质量的前提下，调压电路简单，系统可靠性高。本文分析了工作原理，并对移相角与输出各次谐波的幅值，THD的关系做了详细的理论分析。同时运用MATLAB对系统进行了仿真，最后本文以一台2kVA逆变器为例，分析设计了功率电路和控制电路。 通过2kVA逆变器的研制，证明了采用移相调压最优SPWM方案，控制电路简单，波形质量较好，从而为该技术在大功率场合下的应用做了技术储备。

张业茂[2]2007年在《逆变器数字控制技术研究》文中进行了进一步梳理随着重要部门、用电设备对高品质的电源和电能质量的需求日益增多,高性能PWM逆变器的研究越来越受到关注,数字控制以其诸多的优点正逐步取代模拟控制。本文选取两种典型的逆变器:阶梯波逆变器和SPWM逆变器作为研究对象,采取多种数字控制方式进行了研究。因阶梯波逆变器本身不具备调压功能,本文采取两组12阶梯波逆变器串联迭加,通过调节两组逆变器的相位差角来调节输出电压。本文首先分析了移相调压阶梯波合成逆变器的工作原理,针对开关器件多,数字控制实现起来较困难的特点,采用固定超前组逆变器的相位,通过调节滞后组逆变器的相位来稳定输出电压,并利用“DSP+ CPLD”实现了其数字控制,给出了程序实现的方法和仿真结果,在5kVA的样机上进行了试验,给出了试验结果。最后通过与模拟控制比较说明了移相调压阶梯波逆变器数字控制的优越性。阶梯波逆变器应用场合有限,且难以对输出电压的波形进行控制,因而在本文的后面对单相全桥SPWM逆变器进行了研究,分析了单相SPWM逆变器的数学模型和电压波形畸变的原因,采用多种高性能的数字控制技术进行了研究,设计了相应的控制器,制作一台小功率的样机进行了试验,给出了试验结果,并进行了比较,系统获得了较好的特性。最后,对全文进行了总结,分析了存在的一些问题,并对下一阶段的工作作了展望。

熊招春[3]2006年在《移相调压阶梯波合成逆变器的研究》文中研究表明传统的大功率逆变电源一般采用SPWM调制方式,这种方式开关损耗大,效率低,电磁兼容性差,采用多重迭加方式的逆变电源有效的克服了上述缺点。由于逆变器本身不具备调压功能,需要增加一级变换器实现直流环节调压或者通过两台逆变器移相调压。常用的可控整流调节方式输入端低次谐波比较严重、动态响应差,而高频DC-DC变换调压则会给系统带来高频干扰。移相调压方式通过改变两台输出电压的相位差角,达到稳定系统输出电压,它本身不改变阶梯波逆变器的低频开关工作方式,因而高频干扰低,同时又能快速调节输出电压,达到较好的动态响应过程。本文首先分析了移相调压阶梯波合成逆变器工作原理,并对移相角与输出各次谐波的幅值,THD的关系做了详细的理论分析。根据逆变电源的实际电路结构,推导出了电源的动态模型,并利用该动态模型讨论系统的稳定性问题,确定了调节器的设计参数,同时运用MATLAB对系统进行了仿真。接着以一台4.5kVA逆变器为例,详细分析设计了功率电路和控制电路。最后对所设计的装置进行了试验,给出了实测数据和波形。通过4.5kVA逆变器的研制,证明了采用移相调压阶梯波合成方案,控制电路简单,波形质量较好,从而为该技术在大功率场合下的应用做了技术储备。

参考文献：

[1]. 移相调压最优SPWM控制逆变器的研究[D]. 闵峰. 南京航空航天大学. 2003

[2]. 逆变器数字控制技术研究[D]. 张业茂. 华中科技大学. 2007

[3]. 移相调压阶梯波合成逆变器的研究[D]. 熊招春. 华中科技大学. 2006

本文来源: https://www.lw33.cn/article/037a6bf0a7cbfbb546a372ea.html