# 工业与民用建筑中运用的防水防渗施工技术探析论文_梁毅

摘要：随着我国经济的不断进步，工民建项目也逐渐增多，同时其工程的规模也越来越大，在工民建行业的不断发展中，其施工技术也有了显著提高，建设的质量也有所提升，但是在工民建项目的施工中仍然存在着一些问题，制约了工民建的发展，其中最明显的就是渗水现象。所以在工民建的施工中，要重视工程防水防渗的施工，提高建筑的使用性能，保证其结构的安全性，对工程的施工质量要加以重视，严格监督工程的施工过程，提高施工技术，从而使施工质量能够达到建筑工程的标准。

关键词：民建；防水；防渗；施工技术

引言

随着我国经济的发展，工民建行业发展迅速，并且由于我国抓紧城市化建设的步伐，工民建工程已经遍布全国各地。同时在实际施工的过程中，存在一些渗漏方面的问题，因此，相关工民建施工单位必须提高防水防渗的技术水平，促进工民建行业的可持续发展。

1防水防渗技术概述

在进行工民建施工的过程当中有效的利用防水防渗施工技术，能够很好的解决在建筑物完工之后的正常使用过程当中出现建筑物渗漏的问题，在进行建筑物的施工建设进行的时候，要确保在每一个施工建设的环节都要有效的利用防水防渗施工技术，这样才能够确保在最终实现建筑物防水防渗的效果。利用这一技术进行施工建设，还要有着相对应的设计以及施工建设所需要的材料，在进行建筑物的施工设计的时候，要对建筑物施工所处位置的各个方面的因素进行全面的考虑，确保设计的科学合理性，还有几十建筑物施工建设所需要的施工材料选择，一定要选择在质量以及各个方面的性能都比较优越的施工材料，只有做好这两点，才能够为防水防渗施工技术的应用打下基础。

2房屋建筑施工中产生渗漏的原因

2.1施工不当

在近几年间，我们国家的建筑行业随着经济的发展，也是有着非常大的发展，但是在发展的过程当中，建筑行业的相关管理工作却是没有跟上发展的脚步，导致在实际的建筑工程施工建设的时候，管理工作不严格，有着一些建筑施工单位在进行施工建设的时候，只是追求施工建设的效率，想要提前完工，所以在进行施工建设的时候，都是没有严格的按照设计的施工方案以及图纸进行施工作业，这就会使得施工建设的不合理，从而影响到建筑的施工质量，为今后的建筑物出现渗漏问题埋下隐患。

2.2建筑设计缺陷

我们大家都知道，在建筑物在进行施工建设的时候，都是需要有着建筑设计方案以及图纸所依据的，相关的施工方案以及施工图纸的设计人员在进行设计的时候，要能够综合考虑各个方面的不良因素的影响，尤其是要考虑高原、拉萨机场、高寒等因素，并且要能够严格的按照相关的规范来进行设计工作，但是在实际情况当中，相关的设计人员并不能很好的做到相关的设计要求来进行建筑方案以及图纸的设计，从而导致设计出来施工方案以及图纸并不是非常的科学合理，存在着很多的缺陷，而在进行施工建设的时候，依据这样的施工方案以及图纸进行施工建设，就会为建筑物在后期使用的过程中出现建筑渗漏的问题的出现埋下隐患。

3工民建施工中防水防渗施工技术

3.1外墙防水防渗施工技术

在进行建筑物的施工建设的时候，要选择合适的施工工艺来进行建筑物外墙的施工建设，并且要在外墙的施工建设时，严格的依据设计的施工方案以及设计的图纸进行施工，还有严格的遵守相关的国家标准以及行业规范，还有就是在外墙施工建设完工之后，还要进行对外墙所存在的一些孔洞还有裂缝等问题进行处理解决，从而在根源上彻底的解决建筑物外墙在后期正常使用的过程当中，出现渗漏的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2厨卫、门窗的防水防渗技术

在日常生活中，人们经常使用厨房和卫生间，导致其中的湿度和温度变化较快。这将会增加墙体开裂的可能性，一旦墙体开裂，会对居民的日常生活会带来诸多不便。施工人员在施工过程中，可以在这两个地方涂抹一些防水粉，并且严格按照相关要求使用混凝土。在施工完成后，需要对其进行施压试验，待检验合格之后，方可安装其他设备。对于门窗防水，应当选择弹性较好的材料，并且在安装时仔细镶嵌，避免出现渗水现象。

3.3屋面防水防渗技术的应用

在进行屋面的施工时，要对当地天气情况进行随时的关注，尽可能的不要选择在雨水天气里施工，这是因为水泥等材料的水硬性特点，其在雨水天气中容易受潮，从而降低其使用的功能。并且，一些水泥浆或者砂浆会在雨水天气中出现离析分层等问题，这就会导致其抗渗的功能降低。所以，在工民建项目的施工过程中，要做好积水的排除工作，因为一旦屋内出现了积水等现象，就会使工民建项目的施工质量受到影响，同时也会延长工程的施工周期，从而导致施工中的不稳定性因素增加，影响了施工的顺利进行。这就需要相关施工人员要在进行防渗施工前对其屋面的情况进行检查，全面了解屋面的各方面问题，当屋面出现不平整等问题时，要对其进行及时的补救措施，严格控制好保温层的平整度，使屋面的松动问题能够得到进一步的改善。当屋面的检查工作完成后，在混凝土的浇筑过程中，要严格根据设计图纸进行，控制好混凝土的坍落度，把握好混凝土的易性。

3.4阳台、露台和屋面等室外防水部位施工中防水防渗技术的应用

居民的主要活动空间是室内。一旦屋顶和天花板发生渗漏，将严重影响人们的日常生活和心理。因此，在阳台、阳台和屋顶的施工中，必须注意防水防渗技术的应用，必须消除一切影响因素。例如，外部天气因素可能会干扰施工活动。应避免在下雨、下雪或刮风的日子施工。在选择建材的过程中，应根据阳台、阳台工程和屋面的具体要求选用防水混凝土。搅拌混凝土骨料时，应严格控制温度和湿度。混凝土初凝后应及时养护。例如在夏季施工中，由于高温和水化热的影响，混凝土浇筑后容易因失水而开裂。因此，混凝土初凝时应采用喷淋或其它养护方法，防止水分过度蒸发。屋面等主要部位选用合适的柔性防水材料。一是边坡结构合理，确保雨后及时排水；其次，选用耐热材料，要有适当的保温措施，保证强度和耐久性；要保证柔性防水材料与基层紧密结合，避免因某一点漏水而导致整个防水层渗水、窜水、分层，破坏整个防水系统。

3.5门窗处防水防渗施工技术

门窗是工民建工程中最多的结构，直接对建筑外观、功能产生影响。因此，在对于门窗施工的过程中，应该采取有针对性的防水防漏技术。设计人员在设计施工方案过程中，不仅要充分考虑整体建筑外观中门窗的影响，还应该尽可能从多个角度考虑业主居住的舒适性。门窗部位容易产生渗漏的现象，因此，如果符合相应的标准，可以选择防水砂浆进行防水防渗，并且要选择具有弹性的材料进行嵌实。在门窗表面会存在一些窗洞节点，对这些部位应该运用构造来实现门窗的防水功能，并且运用分层式堵塞的方法，对缝隙进行填充。

结束语

总之，在民用建筑和工业建筑施工中，选材和施工工作要严格按照国家标准和有关质量标准进行，每一个环节都要严格把关，不能敷衍了事。此外，要加强施工人员的专业培训，提高施工人员的专业技能，确保实际施工问题能够顺利、冷静地解决。同时，在建设的过程中，新技术的应用和引进新的防水和不透水材料应加强，并严格检查后应进行建设，和不合格的零件应及时处理，保证建设工程的质量。

参考文献

[1]赵宗辉.工民建中运用的防水防渗施工技术探析[J].住宅与房地产,2017(3):180.

[2]吴峰.工民建施工中防水防渗技术的应用分析[J].住宅与房地产,2018(24):210.

[3]林少忠.工民建施工中防水防渗技术的运用探析[J].居舍,2019(5):50.

论文作者:梁毅

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/03821b56bf56779e57a7ff44.html