# 10kV配电线路设计的技术要点分析论文_付守恒

付守恒

（内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善电业局 750300）

摘要：电力建设中，配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行，因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑，以此保障电力工程的顺利运行，本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究，希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。

关键字：10kV；配电线路；技术要点

前言：在电力系统中，配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分，一旦配电线路出现问题，就很有可能影响电力系统的正常运转，对我国民众的生产与生活带来重大影响，为了保证我国电力系统的正常运转，对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析，就有着很强的现实意义。

1.10kV配电线路设计的重要意义

在我国电力系统中，不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作，而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输，其运用效果的好坏，直接关系着用户的用电质量，所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中，由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点，这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障，最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行，相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况，为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备，以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。

2.10kV配电线路设计的设计流程

在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时，其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求，然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作，具体设计流程分为五步。

2.1导线选择

相关设计人员在进行10kV配电线路设计时，首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面，在10kV配电线路设计中，采用的导线横截面一般为70mm以上，采用的导线多为稀土钢芯铝绞线，这点需要设计人员予以注意。

2.2路径图设计

在进行具体的10kV配电线路设计时，上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况，具体来说，相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查，了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中，路径图的具体设计[2]。

2.3塔杆选择

在进行具体的10kV配电线路设计时，塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效，所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素，方可进行具体的塔杆选择。

2.4工程预算

为了提高10kV配电线路设计的规范性，相关设计人员在进行具体的设计工作时，必须将整个线路工程所需的材料与设备，清清楚楚的列为清单，并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5比对方案

在进行具体的10kV配电线路设计时，相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案，这时为了保证方案的最优性，相关设计人员需要对相关方案进行对比，以此选出最优秀的设计方案[3]。

3.10kV配电线路设计的设计要点

上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程，在下文中笔者将结合自身工作经验，对10kV配电线路的设计要点进行具体论述，希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。

3.1配电装置选择

在10kV配电线路设计中，配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥，因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。

3.1.1天气因素

在10kV配电线路设计中的配电装置选择中，由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响，所以在具体的10kV配电线路设计中，相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查，了解当地能够达到的最高温度与最低温度，以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是，相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度，以此进行具体的配电装置选择，避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。

3.1.2特殊地域

在10kV配电线路设计中的配电装置选择中，一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件，有可能造成普通配电装置的损坏，所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择，相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如，在进行湿热带的10kV配电线路设计中，相关设计人员就需要选择湿热带配电装置，以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。

3.1.3符合规范

在10kV配电线路设计中的配电装置选择中，相关设计人员必须遵守相关国家规范，在我国当下的10kV配电线路设计中，《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。

3.1.4风力因素

在10kV配电线路设计中的配电装置选择中，相关设计人员需要对10kV配电线路所在地的风力因素进行综合考虑，以此进行具体的配电装置设计。例如，在当地30年一遇的大风10分钟内的风速超过35m/s，相关设计人员就需要对配电装置进行格外的防风处理[5]。

3.1.5海拔因素

在10kV配电线路设计中的配电装置选择中，相关设计人员应注意配电装置发出的噪音，避免其对附近民众的生活带来困扰。

3.1.6噪声因素

在10kV配电线路设计中的配电装置选择中，相关设计人员在对超过1000米以上的地区进行配电装置选择中，需要选用专用的高海拔电器与电磁产品，以此保证10kV配电线路的正常运行。

3.2输电线路路径选择

在10kV配电线路的路径设计中，我们上文中提到了相关设计人员需要参考10kV配电线路所在地的自然情况、地形条件等因素进行线路路径的总体设计，此外相关设计人员还需要对相关10kV配电线路构架与塔杆进行具体的设计。

3.2.1构件设计

在具体的10kV配电线路的构件设计中，相关设计人员需要考虑10kV配电线路当地的天气情况，保证10kV配电线路能够在任何天气下正常运行，以此保证相关用户用电的安全性与稳定性。

3.2.2塔杆设计

在10kV配电线路的塔杆设计中，主要用到的塔杆有耐张塔杆、终端塔杆、转角塔杆、直线塔杆四种，在具体的塔杆选择中，相关设计人员需要考虑设计的经济性与维护检修的便利性等因素，以此进行具体的10kV配电线路塔杆设计。

结论：本文就10kV配电线路设计的要点进行了相关研究，10kV配电线路设计的重要意义、设计流程以及设计要点进行了详尽论述，希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。

参考文献：

[1]刘文龙.浅析10kV配电线路设计技术要点[J].价值工程,2010,33:321-322.

[2]黄小兵.10kv配电线路设计技术要点分析[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2011,07:99-100.

[3]李婷婷,孙凯.浅析10kv配电线路设计技术要点[J].黑龙江科技信息,2011,29:78.

[4]刘建刚.浅析10kV配电线路设计技术要点[J].科技创业家,2013,23:87.

[5]仇法永.电力系统10kV配电线路设计要点研究[J].电子技术与软件工程,2013,18:170.

论文作者:付守恒

论文发表刊物:《电力设备》2016年第11期

论文发表时间:2016/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/03deab1eaeeb648614ac3ab9.html