# 基于智能技术的电气自动化控制系统研究论文_沈立刚

摘要：随着我国总体科技水平的飞速发展，各类先进高端的现代化设备层出不穷。在此背景下，智能技术也实现了自身的跨越式发展，并被普遍运用于电气自动化控制领域，使得电气自动化系统的安全等级和运行效率有了稳步提升。本文基于智能技术，对电气自动化控制系统进行分析，以供参考。

关键词：智能技术；电气自动化控制系统

一、电气自动化控制系统中智能技术的应用优势分析

在电气自动化控制系统中，智能技术的应用优势主要体现在以下几个方面：首先，通过应用智能技术，电气自动化控制系统能够实现对于数据信息的动态收集，并具备实时监控功能。智能技术的介入使得系统的数据分析能力有了显著提升，通过对系统运行状况进行数据分析，可全面掌控系统运行中的潜在问题，并制定有效控制措施。其次，智能技术的应用提升了电气自动化控制系统的信息反馈效率和系统控制的灵活程度。技术人员只需对控制程序实施预先设定，到预设控制节点之后系统就会自动执行相关控制指令，控制效果与人工控制效果不存在差异。第三，智能技术的应用有效降低了电气自动化控制系统的运维成本，无论是人力资源的投入，还是系统后续的维修管理费用明显降低，为相关企业获取了更多经济收益。

二、基于智能技术的电气自动化控制系统分析

1、基于智能技术的数据采集系统

通过应用智能技术，电气自动化控制系统的数据采集系统告别了传统数据控制时代，进入了新的发展阶段，控制平台与电气自动化终端设备有机连接，系统依靠终端设备中的信息数据和数字化数据采集手段，能够在最短时间内完成系统的各项指令，全面优化系统自动化控制效率。电气自动化控制系统中的数据终端采集系统，主要功能就是获取自动化控制系统的关键运行数据，并利用相关数据明确电气自动化控制系统中设备的运行环境和实际状态，数据采集系统所获取的设备运行故障信息及状态监测数据能够便于技术人员及时解决突发问题。

2、基于智能技术的通讯系统

智能通讯系统是电气自动化控制系统中的重要组成部分，该系统能够显著优化自动化控制系统中信息资源传输的整体效果和精准度。一般来说，电气自动化控制系统中包括大量终端节点，想要保证通讯系统的运行质量，最为常见的通讯方式就是有线传输与无线传输模式的结合，对于自动化控制系统通讯模式的选择，需要结合电气设备的实际运行需求进行选择。

在有线通讯模式中，专线通讯模式和电话线通讯模式是最为常见的两种形式，相比之下，电话线通讯的运营成本较低，但是其系统运行稳定性较差，通讯时效性较低。为此，此种通讯模式通常被用于对实时性要求较低的终端通讯设备中，专线通讯模式与电话线通讯模式相比起来，更加安全稳定，切具备良好的时效性，但是应用过程中需要注重成本控制。无线通讯模式当前结合了智能传电和普通电台通讯模式，其中，普通电台通讯模式通常被应用与电气自动化控制系统中的电气负荷控制，应用成本相对较低，但是稳定性较差，不适合应用在稳定性要求较高的配电终端中。而智能传电通讯模式的传输效率与之相比优势非常明显，通讯精准度高，且具备自由选择的路由功能，安全稳定，实用性较强，能够应用于各种配电终端。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、基于智能技术的信息传输系统

电气自动化控制系统中的信息传输系统处于双向传输流程，其借助信息传输终端设备及相关控制软件实现信息的接收并进行传输，信息处理中心能够实现系统控制处理指令的传输，对相关控制指令的执行过程实施监督。由此可见，想要优化电气自动化控制系统对于控制指令的监控性能，必须要重视智能化信息传输系统的运行管理。电气自动化信息传输系统在运行期间主要依靠光缆设备以及视频光缆设备实现信息的传输，其信息传输模式根据信息传输距离和信息类型进行选择，这样一来，信息传输过程中就不会出现延时或丢失的情况。信息传输控制器主要由控制模块、电源模块以及通信模块这几个功能模块组成。通过对传输信息进行准确的分析判断，是自动化控制系统实现控制指令和设备监控的基础。系统完成信息的处理分析之后，要将其发送到系统数据库中进行管理储存，对于系统无法进行自动处理的信息，需要交由相关技术人员进行人为辅助处理，处理完毕之后也要进行整理并上传至信息数据库进行储存，为后续信息传输系统的管理提供技术参考。

4、基于智能技术的电气自动化设备控制系统

在应用智能技术之前，电气自动化设备控制系统往往依赖技术人员的人为编程指令实施控制，技术人员根据设备运行状态和控制需求，编写相应的程序控制指令，然后实现相应的系统控制目标，保障设备控制系统的稳定运行。此种方式一定程度上减轻了系统控制人员的工作压力，但是也存在技术局限性，一旦控制系统的编写程序本身存在问题，那么设备的控制必然会存在偏差，系统中的电气设备在错误的控制方式下运行，必然会受损发生故障。引入智能技术之后，电气自动化设备控制系统有了明显改善，系统具备动态反馈能力，一旦设备在控制过程中出现异常，控制中心将收到智能警报信息，实施自动修复。当前基于智能技术的控制模式主要有三种。

第一，模糊控制模式，该控制方式将模糊语言和推理作为控制理论基础，其主要控制方式是指，建立被控制对象的模糊模型，然后借助模糊控制器设备，对模糊模型实施控制，进而实现对自动化设备控制系统的控制。模糊自动化控制系统，其技术理论基础就是模糊控制逻辑的推理规则，通过计算机智能控制系统，能够形成具备反馈通道，且为闭环结构的数字化智能控制系统。

第二，专家控制模式。这种智能控制模式是指将专家经验转化成为数字形式保存到计算机控制系统中，然后将其作为控制理论基础实现电气自动化设备的控制。当前该控制技术处于不断发展的状态，根据其实际控制效果和应用趋势来看，此种控制方式能够显著提升电气自动化设备控制系统的适应性，对于不同控制需求和控制环境，都能实现相应的控制目标。

第三，网络神经控制模式，该模式是新型智能化控制技术的一种，其技术水平已经相对成熟，在电气自动化设备控制系统中的应用频率也显著上升，应用效果较好。此种控制结构相对复杂，对于控制系统的前期设计存在较高的技术要求。当前智能化电气自动化设备控制系统正在朝着微型化和复杂化的方向发展，此种控制模式的应用与此种发展趋势相符合，因此具备良好的发展前景。

结语：综上所述，在当下的改革发展阶段，电气自动化控制和智能技术的整合至关重要，是促进电气工程领域实现可持续发展的一项重要举措，相关各方必须提高重视程度，正确认识智能技术应用的意义，将智能技术应用于电气自动化控制的各个环节，改变传统电气控制模式，推动电气工程的跨越式发展，提高电气自动化控制效率，促进经济繁荣。

参考文献：

[1]陈坤,史策,季永春.人工智能技术在电气自动化控制中的应用思考[J].艺术科技,2018(8).

[2]马秋华.浅谈人工智能技术在电气自动化控制中的应用[J].科学技术创新,2018(1).

[3]华文珠.人工智能技术在电气自动化控制中的应用思路分析[J].现代职业教育,2018(11).

论文作者:沈立刚

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0401af2cd2dc8d5fe23d459a.html