# 节能减排理念在建筑暖通空调设计中的应用分析张建恒论文_张建恒

摘要:空调系统对建筑有非常重要作用，不但影响其温度的调节，还使得建筑的通风得到加强，室内环境得到极大改善。节能减排的理念和认识不断加强，对此暖通空调的设计要求也逐渐提高，既要满足空调系统的基本作用，也要减少能耗。所以，要在暖通空调设计环节就加强节能减排理念的应用。

关键词:节能减排理念;建筑;暖通空调;设计;应用

全球气温升高，气候变化的异常，令到环境与能源的关系越来越引发人关注。为了实现建筑行业的可持续发展，暖通节能技术的提高可谓是势在必行，要用来解燃眉之急。利用建筑环境的优势来节约能耗，降低建筑工程的成本以及耗能量。同时，在建筑施工中，应优先考虑节能型材料，设备引进也要考虑耗能量，为解决我国资源短缺的现状作出--份力量。

1暖通空调系统节能设计的理念

1.1调节室内空气的质量

加大通风是暖通节能设计的总体发展形势。合理择取适宜的通风形式，过滤空气中的有害物质，如粉尘和有害细菌，提高空气质量。就此过程中，人们的生活环境和空气质量得到了改善，实现了节能的目的。

1.2总体和局部

在实际情况下，有时无法实现集体供暖的整体统-，但必须满足当地居民的需要，这需要更准确地控制节能系统。暖通空调系统应确保每个房间的温度都能以单一的方式进行调节。每个人都被完全控制，整个暖气系统也完成了。亳无疑问，能源消耗将会在很大程度上减少，以满足不同个人的取暖需求。

2暖通空调设计中存在的问题

2.1设计管理方面

在设计中受主观因素影响的暖通空调问题的设计中，设计师从环境保护和节能的角度考虑暖通工程设计，其专业质量不高，导致设计错误，这--错误不仅会降低电能的设计质量，也会造成巨大的浪费，排放也比较大。因此优化人员管理的设计在设计中是十分关键的，设计者必须考忠到实际的施工，从人体工学的角度考虑，为人们提供适宜的温度，以保护人们的健康，维护生态环境的可持续发展。我国暖通空调工程的节能设计管理存在很大的不足，在发达国家与西方之间存在一定的差距，因此设计部门需要注重提高设计者的素质，设计方案符合我国节能减排的相关要求。

2.2设计方面

关于暖通空调节能减排的不合理设计也是节能减排的重要因素。它是由于设计人员不了解详细的施工规范，导致程序设计不符合规范。针对冬季室内温度我们国家有关部门也给出了规定，唯有在这个温度下才能满足人们的需要的温度，可是员工忽视了此问题，在建筑物室内散热设施安装不到位，造成冬季室内温度过低，因此空调使用率较高，能耗更大。

2.3忽略能源管理规定

暖通空调项目的节能设计也涉及到相关部门对设计的管理不善。一些管理人员的主要表现是缺乏专业的职业态度,对整个能源消耗结构的建设来说，对整体能源消耗结构的建设来说还不够了解，使设计人员的理解不太充分，对空调的工作过程中产生了巨大的浪费，而空调工程的结构设计却不能和建筑协调，所以空调消耗大量的能量无法达到良好的加热效果，因此有关管理人员一定要明确他们的责任。

3节能减排理念在建筑暖通空调设计中的应用

3.1优化选择热源系统

暖通空调系统节能设计中,必须结合建筑物的实际位置选择合适的热源系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆中国最常见的热源类型是小型锅炉、热泵和热电厂。火力发电厂的能量利用率最高，热泵技术利用率低于火电站。热泵的能量来源是天然可再生能源，如太.阳能、大气、地热能等。热泵通过压缩机的运行将热能从热.源转移到高温热源。从锅炉房的角度来看，大型锅炉房的冷却系统比小型锅炉房的冷却系统要好。

3.2使用变频技术.

现阶段，变频器空调是空调发展的主要方向，变频空调.能提供舒适的室内环境，也可节约能源，使空调节能达到最大。变频技术务必要运用在现代暖通空调系统。变频技术能减小能耗和运行成本。通常情况下，若是低负荷情况下的空调系统仍按预定的设计额定功率运行，那么就会导致能源浪费。在变频技术在暖通空调系统中运用之后，当设备实际负荷发生变化时，系统将调整输出功率以适应其变化，达到节能的目的。使用变频技术将成为大型建筑节能减排的主要方向。

3.3缩小传热媒介的耗能

在暖通空调系统节能设计中，应在各方面降低能耗。设计适合实际运行的方案，建立完整的暖通空调节能系统。选择传热介质传输系统的传输方式和传输材料对节能减排有重要影响。为了减少传热过程中热量的损失，应选用热介质，如埋管。我们也可以利用计算机系统实时监控加热系统，加强整个加热过程的管理，达到提高效率、节能减排的目的。电力传动系统也可应用于空调系统的节能设计，以提高节能的效率。

3.4正确确定空调方式

舒适、健康、节能的空调运行模式已经得到广大民众的极度重视。风速、湿度和人体温度决定了暖通空调系统的舒适性。为了产生适合不同环境的热量，务必要结合不同的环境参数。例如，在不同的潮湿环境下，空调系统的能耗是不同的。在冬天的季节里，传统空调的热交换在人体和环境中进行，需要较高的空气湿度，使新鲜空气的热量损失相对较大。若强化挑选空调的运行方式，提高辐射热以降低空气湿度，最终达到节能效果。

3.5优化回收冷热能

在当前的暖流回收问题上研究冷热能源的问题，为了提高系统的效率，可以在高温和冷的环境下恢复，能够实现节能的目标，排气循环，废热的循环利用可以预热或预热空气,降低系统的额定负荷以达到节能减排的空调系统。

4结语

总而言之，由于我们国家科学技术和建筑事业的快速发展，人们的生活环境也在不断的恶化，节能环保理念已经深入人们的心中。设计师-定要足够考虑设计方案，严格执行国家节能政策，将能源贯穿于工程建设的各个方面。应大力发展节能新技术，提高社会节能意识，使我国在可持续发展道路上更加顺利。

参考文献

[1]高明亮.节能减排理念在建筑暖通空调设计中的应用分析[J].建材与装饰,2020(07):141-142.

[2]高颖莹.节能减排理念在建筑暖通空调设计中的实践[J].地产,2019(12):45-46.

[3]李玲.探讨节能减排理念在建筑暖通空调设计中的应用[J].门窗,2019(11):20-21.

[4]叶霞.节能减排理念在建筑暖通空调设计中的应用分析[J].居舍,2019(15):87.

[5]易轩竹.节能减排理念在建筑暖通空调设计中的应用分析[J].居舍,2018(31):102.

[6]蔡文君.节能减排理念在建筑暖通空调设计中的应用分析[J].建材与装饰,2018(27):90-91.

论文作者:张建恒

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/040cb20d96a6bc9045983cc0.html