# 关于35kV输电线路防雷措施的分析论文_詹杰

（国家电投集团广西电力有限公司桂林分公司 541199）

摘要：在我国有很多地区经常受到雷雨的袭击，这是由他们所处的地理位置决定的。这就要求电力企业要注重一个关键问题：要尽可能地做好电路防雷措施以避免雷雨的袭击。下面我就关于35KV输电线路防雷的一系列相关问题做出详细具体的阐述，希望能够保障电路的安全传输和运转，从而使我国社会得到更加安全稳定的可持续发展。

关键词：35kV 输电线路；防雷措施；危害

电力系统在我国经济社会中扮演着至关重要的角色，近年来我国经济社会得到日益显著的提升，国家日益繁荣昌盛，相应的我国的用电规模和范围也越来越广，所以电力系统所涉及的领域也日益广泛，这就要求要提升建设输电线路的时间和速度，然而有时候一些地区所处地理位置的原因使他们成为雷暴所侵袭的对象，在整个电力工作开展的过程中王雷建设，是这个工程的关键点所在。在很多地区我国都使用35KV电路，但是恶劣的天气经常危害到这一线路，这便是接下来我要论述的内容。

一、35kV输电线路存在的问题以及防雷方案

（一） 35kV输电线路存在的问题

由于35KV输电线路特有的优势，使得中压网络下的35KV输电线路是成为我国最主要的输电线路，但是电网网价价格并不是一成不变的，不同电网之间有着不同的价格，这也就为避雷装置的安装工作设置了障碍，所以短路问题经常产生在雷电气候的状态下。

（二） 35kV输电线路防雷方案

如何有效设计输电线路以防止雷电的袭击，它主要以具体的活动区域和电压为出发点和落脚点，只有知道活动区域是否频繁以及电才能够安排合适的避雷线的铺设数量，避雷线的保护角的位置以及最小距离的多少是设计环节所要关注的问题。在这一环节还要计算根据避雷效果的程度计算出避雷线的保护角，除此之外还要保障避雷效果。电压等级越低并不意味着避雷效果越好，建设成本是否合理以及操作是否简单都影响着电线路的铺设。35KV线路，不仅仅只有优点，它还存在缺陷，它不能在整天条线路实现避雷的目的，它主要依赖于线架。

下面是35kV 输电线路典型杆型：

在这个电压下小电流中性点间断接地系统起着重要的角色，没有这一系统的支撑就完不成输电任务，这就体现出单相接电方式的重要性和必要性，在三角排列方式下可以有效建设避雷线，只有这样才不易受到雷电的袭击，实现避雷目的。

二、 35kV输电线路雷击的消极影响

（一）雷电的消极影响

雷电是一种非常严重的自然灾害，它对人们产生很大的危害。放电现象伴随着雷电的产生而出现，在这种状态下具有破坏性的能量随着产生。输电线路的铺设范围是否广泛随着输电线路的改变而变化，有时候会在大山之中出现输电线路。中国地势复杂地形严峻，山区在我国占据着很大的面积，况且，雷电现象，经常发生在山区地带，如果雷电袭击山区中的输电线路，那么山区人民的生活将会受到严重的影响。由此可见输电线路的建设在防雷过程中具有重要的作用。

（二） 输电线路的破坏原理

可以说输电线路设备的瘫痪是由雷电所决定的，如果这些设备受到雷电的侵袭便不能再被使用。感应雷过电压和直击雷过电压是雷电破坏的两种类型。感应雷过电压是一种输电线电压超重现象，这种现象是在间接电磁感应下所形成的，在雷电作用下会容易产生高速电流，电流不正常就会导致设备不能正常使用，人们的安全又如何能够得到保障呢？从而体现出电缆的优势。直击雷过电压是在电压下降的状态下形成的，电位与电压所产生的电位差就是直接雷过电压形成的关键点。在这个过程中极大的改变了电路的改革路线。直击雷过电压在架设避雷针的作用下不易形成，这是由于在地下的雷击电流的保护。

三、 35kV输电线路防雷手段

35KV的防雷工作并不是一蹴而就的，它需要长时间的努力和开展才能够实现，不仅需要许多人员的参与维护，还要耗费大量的运行成本，也要保证应用先进的技术来实现输电线路的正常工作。下面便是预防雷击事件的有效手段：

（一）在特定的避雷线下安装相应的避雷针

要想在35KV输电线下实现防雷的目的，就必须重视避雷线的选择，雷击事件在避雷线下不易产生。避雷线有一个重要的作用：分流，在这个作用下较强的电流不易冲击，从而塔底的电位也不会太高，除此之外耦合输电线路状态下电压所起到的作用很小，这有利于保障输电线路的正常传输。避雷针是防止雷电侵袭的一种有效方式，在它引流作用的影响下能够有效保障线路的传输，但是如果不能正确使用避雷针，将会产生负面影响。

（二） 装设线路自动重合闸装置、耦合地线

雷击之后输电线路会出现跳闸的情况，但是不要过分担心这种情况，经过一段时间之后它会恢复到原来正常的传输状态。在整个过程中自动重合下起到了决定性作用，安装自动重合闸能够有效保障输电线路正常传输工作的进行。耦合线是为了躲避雷雨的侵袭，安装这种地线之后并不意味着雷击效率就降低了，但是在耦合线的帮助下塔与塔以及杆子与杆子之间都能够联系起来，这便实现了线路的延展目的，这种连接可以有效降低电力的阻力，从而即使输电线路受到雷击的侵袭也不会造成跳闸状况的产生。

（三） 加装线路避雷器和塔顶防雷拉线

避雷针能够有效起到避雷的作用，避雷器同样也可以，而且它的操作过程也不是特别复杂。但是一些人有很多人认为避雷器防雷效果有限，不赞同安装这种设备防止雷雨的侵袭。这种想法太过于局限，其实避雷器的所呈现的避雷效果表明是可以应用这一设备的。要想实现分流以及达到屏蔽的作用，就要安装防雷线，由于防雷线特有的作用使得它能够将电流引入不同的方向，从而不会将雷击产生的电流汇集在一起形成强大的力量，电位差的范围也变得越来越小，在这种状态下对降低电流的强度，这不也是降低雷击发生频率的一种有效方式吗？

四、结束语

通过我的详细论述也能看出：输电线路在避免雷电侵袭中发挥着至关重要的作用，尤其是35KV输电线测被广泛应用在各个地区，更加要注重对这一线路的保护。电路是否能够正常工作都依赖于输电线路。雷电防护工作是一个既基础又非常重要的工作。只有雷电防护工作实施顺利才能保证电网企业的经济利益，输电线路和电网系统是否完备无损也影响着我国社会经济的发展状况，这也有利于维护我国社会的稳定和谐，保障人民群众的利益。

参考文献：

[1]黄正元. 关于35kV输电线路防雷措施的分析[J]. 建材与装饰, 2017(17).

[2]梁兴.高压线路的防雷[J].价值工程，2010（35）.

[3]李亚红.10~30kV配电架空防雷研究与防雷设计[J].科技传播，2012（21）.

[4]袁继群.35kV电路线“遇”雷[J].科技风，2010（23）.

论文作者:詹杰

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/041e35c6abc803e23be1f948.html