# 地基基础施工技术在房建施工中的应用分析论文_吕小川

河北建设集团股份有限公司 河北省 071000

摘要：在我国当前房屋建筑施工中，地基工程是其相当重要的一部分，地基基础施工工作的好坏，关系到了房屋建筑工程后期工程质量的发展，如果施工中出现质量不达标的地基工程，就会影响整个的房屋建筑工程质量，大大缩短建筑物房屋的使用年限，因此，我们必须要致力于提高房屋建筑地基技术，并且将其科学的应用到实际工作当中。

关键词：地基基础；建筑；施工技术

引言

在房屋建筑工程中，地基基础施工是其主要环节，地基基础施工是一种隐蔽施工，自身没有二次修复的能力，如果投入使用，那么就很难的对其进行修补工作，这就要求在施工中一定要保证地基施工的质量和有效性，如果要保障地基技术的安全与稳定，那么就一定要使用相关高效的施工技术，这样能够保障房屋建筑的稳定，为房屋建设提供安全保障。

1房屋建筑地基基础施工环境

1.1地基基础施工环境复杂性

在整个房屋建筑施工过程当中，地基的施工环境是相当复杂的。在施工中地基的施工环境在地下，再者，我们国家的地址结构相当复杂，这就更加为整个地质施工过程增加了许多复杂性与不可预见性，特别是在我国山地，高原地区等，更是大大增加了施工的困难程度，如在某些山地，高原地区施工时，偶尔会碰到填土、冻土等不同类型的土地，导致施工困难，增加了工作人员的工作负荷，同时也增加了相关操作人员的操作失误，而且还会导致施工过程中对进度控制的减弱。

1.2地基基础施工环境困难性

房屋建筑工作本身就是相当复杂的，因此地基基础施工作为房屋建筑工程的一项基本环节，具有同样的难度，这就间接增加了建筑公司在房屋建筑方面的难度。如在施工中地层上方会给地基向下的重力，地基受到整个房屋压力，这就要求地基必须牢固坚硬，在地基建筑完成后，如果对已经构建完成的地基进行相关技术处理，那么必然会对地面之上建筑物稳定性造成影响影响，从而导致一系列事故发生，地基施工的环境具有一定特殊性，要求施工公司与施工人员具备一定程度的修补技术，这会大大降低施工难度。

1.3地基施工事故频发

在整个房屋建筑过程中施工事故发生不可避免，极易的引起地基事故，同时由于地基施工事故的发生，会引起整个工程的不达标，不合格，并且在施工中也会很大程度造成费用和施工材料的浪费，甚至还会造成连续性的施工事故发生。

1.4地基基础施工的环境特殊性

房建施工工程的地基施工环境具有一定特殊性，地基施工完全是在地下进行，一旦发生某些施工故障，那么将很难采取有效手段对其进行修补，建筑公司因此就会丧失很大部分的资金，在我国房屋建筑史中，地基是房屋建设重要一环，如果施工中地基建设不稳，日后可能发生坍塌等事故，造成安全隐患。

2地基基础施工方法

2.1搅拌法

所谓搅拌法就是利用搅拌机等机器设备，将房屋建筑工程中需要的材料进行调和、搅拌，对相关原材料进行搅拌，可使原材料达到地基施工的使用标准，正常的标准是八米到十二米，以此来满足地基建筑中对原材料的需求。

2.2振冲法

所谓振冲法就是振水冲击，其主要任务就是要根据实际地基土壤的区别，来有差别的使用振冲法，如对粘性较高的土壤使用振冲法，其目的在于将桩体和土质连接起来，增加地基牢固程度，振冲法对建造十米以上的地基有效，可以加快施工进度，增强地基稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3预压法

地基施工中遇到软土一直是施工队较为头疼的问题，所以，预压法就随之而生，预压法使用“等重替换”思想对软土层进行相关处理，软土质含有大量的水分，因此可以采取相关方法除去水分，如使用与地基压力相同的物品对软土质进行按压，这样能保证建造完成的地基具有一定稳定性，同时也能够保障施工土质的坚固性，如果在其真空的状态进行预压，那么就能达到15米左右深度。

2.4挤密桩法

挤密桩法就是通过相关机器设备在地表打孔，随后将在地基中产生的土质进行清除，将更加稳定的土质填充到原有土质中，以此来形成更加挤密牢固的土桩，使其地基更加牢固。

3保证房建施工地基基础施工合理性

3.1重视工程勘察准确性

在制作工程勘察报告时，一定要注意必须反应施工建设的地质情况、水文等，这样能够方便相关工作人员分析制定科学、合理的工作方案，这样能有效防止相关事故发生。同时工程勘察是施工之前的必要准备，一定要及时对施工场地四周土地进行勘察，同时要做好记录，最后根据施工场地四周的特点以及施工公司制定的相关要求，对其具体任务进行详细的分析与布置。工程勘察的结果直接影响后续工作的展开，比如施工质量、工程设计等，尤其是出现软土地基的话，那么就必须要采取相关措施。

3.2提高结构设计合理性

在进行地基设计时，一定要对整个工程的使用要求和实际情况进行考虑，仔细勘察整个施工现场，要在保证投资成本的前提下，使其承重结构能够满足整个工程建设的需要。相关的施工工作人员要做好本职工作，要把地基的实际压力和地基承载力值作为最后地基设计的基础，如果相关工作人员对报告的结果数值有所质疑，可以自行试验检测，以求结果的真实与准确。

4房屋建筑地基基础施工技术

4.1基坑支护技术

此处的基坑支护技术总共分为两种，一种是排桩法，另一种是逆作法。在我国当前房屋建筑中，排桩法是地基建设较常用的方法，排桩法是利用相关的机器设备，支撑起地基附近土质，以达到地基稳定的目的，悬臂式、锚杆都是排桩法需要用到的设备结构。套管法和泥浆法是地基建设中经常用到的方法，需要注意的是，操作时首先要做的就是对排桩孔灌注施工，使其地基牢固，减少地基后期养护工作，逆作法与排桩法大不相同，是减少房屋建筑荷载对基坑支护技术的影响，在房屋建设过程中，需要对其地基附近预留很大的空间，这就要求在施工的时，要求具备相关的操作技术，还要遵守许多操作规则，降低施工的效率，所以逆作法在实际施工中通常不被使用。

4.2固结排水技术

在地基建设前期，地基土质水分是相当高的，所以要采取相关措施进行排水，这样能提高地基的稳定性，固结排水技术就应运而生，能够加固地基土体。在使用固结排水技术时，要满足其对排水的需求，可以在地基的上方建设排水用井，达到保持地基干燥的目的，避免水分过多而是地基不稳定，随后在保证水分适当的前提下，去完成地基的相关操作。

4.3土方开挖技术

地基施工中土方开发技术是基础技术，国内所有建筑公司施工时都会用到，在国内土方开挖技术也是最先投入使用的地基基础施工技术，到现在为止，经过各代努力已经发展较为成熟。土方开挖技术需要工作人员对地基施工的方案进行合理，详细的规划，按照规划进行施工，同时要控制好地基孔的打孔位置，一般以五米为标准，这样才能保证土方开发的合理性，科学性。

结语

自改革开放以来，我国社会经济迅猛发展，房屋建筑也已经成为热门行业，越来越多的人们投入到建筑行业中去，房建中地基的稳定至关重要，地基稳定直接关乎房屋质量。正是基于地基建设的安全和稳定要求，需要相关人员对国内当前建筑现状进行研究，提出科学合理化的技术方案，在保证房屋美观的同时，还要保证房屋建设的安全性。

参考文献：

[1]杨杨.房建施工中地基基础施工技术的应用探讨[J].建材与装饰，2018（21）：34.

[2]姜萍.房建工程地基基础施工关键技术探究[J].黑龙江科学，2018，9（05）：112-113.

论文作者:吕小川

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0477a26581b32ac2b133cf0d.html