# 如何做好大气探测仪器的管理和日常养护论文_乔冬

摘要：伴随现阶段大气探测仪器的类别与数量的增加，对当前使用的有关仪器以及用于备用仪器的操控与管理均提出了全新的标准。鉴于此，本文根据台站平时的工作情况，给出了一些能够用作参考的管理养护方法以及操控仪器期间的注意问题，以供参考。

关键词：大气探测仪器；管理；养护

引言

伴随气象探测事业的进步，其工作期间用到的探测设施以及用于探测的备用设施的类别与数量都在一直增多。为此，对台站如何对这些设施的管控工作以及养护工作做全面，提出了全新的标准，以保证使用设施与备用设施的均处在最佳状态中，如此才可以确保数据收集的精准性与稳固性。

1大气探测仪器台站的创建

1.1创建专门的探测设施存放位置

备用设施以及常用的维修用具要放置在专门的指定位置上保管好。在使用时一定要将使用者姓名以及使用时间记录好，如果有设施出现损坏或是丢失，能够方便找到责任人，也可以在有关设施浮现故障问题时立即对其做出维修或是换新。

1.2设定台站库存等级表

下表内容中的参数如果发生了变化要随时对其做出更新，同时告知全部值班人员，对于浮现故障问题的设施应当规定一个周期来开展有关商讨会，将故障问题浮现的原因经开会找出来，同时对这些故障问题以及原因做出归总，为维修工作积攒更多的经验，继而为设施使用期间累计更多的注意事项。

XX台站仪器库存登记表

1.3委派专门人员负责管理

委派专人来负责掌管所有设施，其应当全方位实时监控站内的全部设施的运转情况，假如故障问题不大，就要尽量在台站内将故障问题处理好，如果不能将问题解决，要在极短时间内更换备用设施，以维持设施的照常运转。

1.4设施管理

在平时管理工作当中，应该将有关设施的登记管理工作做全面，全方位了解有关设施的操控情况、备用情况以及运转情况，对有关设施随机做好换新工作以及调度工作，全方位管理好台站里面的全部设施。对于类型不同的维修器具以及维修有关的材料应当放在特定的位置上，如需调度有关设施或是换新设施要将有关工作做全面，除此之外，假如设施突遇问题，要用最快的速度将问题处理好。

2大气探测仪器的日常养护

为了能够确保收集到的气象资料的具有精准性与象征性，就一定要确保有关探测设施的功能、操控环境以及设施的安装都要全部达到有关标准。同时，在每一个月开展的设施保养工作也会对已定安装的设施带来一些影响，所以应当重点关注。比方说，对于台站有关部门要求每一个月都到对站内的全部设施实行最少一次的保养工作来说，有关保养人员对设施做出保养之前，应该全方位思考以下几点内容：其一，在保养之前要先全方位检查各类型的备用设施是否完整可供使用，以此来保证如果保养期间发掘设施浮现问题，可以立即更换备用设施。其二，在保养期间，分派的有关保养员工数量一定要充裕，以保证保养工作可以在限定的时间内完成。其三，在对设施做出保养期间，为了不妨碍极值，普遍会将保养的时间设定在早上对站内的设施巡视检查完毕以后，同时还要确保在中午之前将全部的保养工作完成。其四，有关管理人员应当全方位思考天气条件是否适宜开展养护工作，要尽可能的在天气晴朗没有大风的天气对设施做出保养。

3大气探测仪器保养期间以及保养以后应当注意的内容

在保养大体积的蒸发设施期间，应当重点关注的内容是，一定要保证蒸发设施里面的静水器的清洁干净，保证其没有污垢。除此之外，还应当检测该设施里面的测针上的插座是否处在水平状态下，以此来确保静水器里面无论哪个位置上测量的数值都相同；除此之外在保养遥感量测落雨量的感应器期间，应该重点关注的是一定不可以将量测落雨量的翻斗当中的灰白颜色的润滑涂层破坏掉；在保养风向与风速遥感器期间，要注意的内容是，一定不能有水进入里面，在对其保养完成以后要对其的灵敏度以及校正好风向的准确程度等测试工作做全面。在对上述设施的保养工作完成以后，一定要检查全部设施的安装高度的准确与否，是否水平等等，以确保设施的性能与标准要求相吻合。

4日常巡查期间应该注意的内容

4.1全面将网络巡查监视工作做全面。有关值班员工每日都要将探测设施详细的运转情况以及有关数据品质监测视为值班工作的重点，对这些内容实行检查与实时监控，如果发掘故障浮现问题或是数据不正常等情况，要随时将有关问题记录下来，并且在极短时间内上报给上级有关部门中，委派专门技术员工将问题排查与处理好。由于省气象局有关部门早已下发了有关文件，要求探测设施每一个月中的探测数据要用图表的形式上报，因此唯有每日记录好有关的数据信息，才可以为月报表的精准性与真实性做好基础。

4.2如果突遇恶劣天气，比如冰雹天气，要先将防雹工作做全面才可以开展后续巡查工作。

4.3有关工作人员在巡视检查探测设施期间，应该将员工收集的数据与自动站收集的数据做出比对，如果二者差距很大，就要马上将原因查找出。

4.4探测设施的照常运转，是收集气象资料精准程度的保障，然而要想保证探测设施的平稳运转，就一定要将设施的平时管控工作以及维修保养工作做全面，增强巡视检查的品质与力度，提升异常问题的应对能力，如此才可以保证探测设施收集资料内容的精准性与象征性。

4.5在定时与随时巡视检查期间，应该认真检查各类型雨量计量设施的装水口里面是否被异物堵塞。

5结束语

总而言之，为了能够把大气探测设施的管理工作和以及养护工作做全面，本文对探测设施的台站详细情况与有关设施的日常养护工作内容，以及保养期间和保养以后应当注意的内容做出了分析，最后介绍了日常巡查期间应该注意的内容，期望能够为从事本行业的有关工作者带来一些帮助。

参考文献：

[1]崔程光,范龙飞,张梦雨,李云飞,李永强,王静怡.傅里叶解析下的大气探测仪归一化穆勒元素[J].红外与激光工程,2019,48(06):426-431.

[2]杜伟. 静止轨道干涉式毫米波大气探测仪高分辨率模拟探测仿真实验研究[D].中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心),2018.

[3]张颖. 静止轨道干涉式毫米波大气探测仪动态目标观测仿真分析[D].中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心),2017.

[4]高太长,李书磊,刘磊,黄威.THz波大气探测仪器发展现状研究[J].红外与激光工程,2016,45(04):56-67.

论文作者:乔冬

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04a2ab0360bd094406eac63c.html