# 刍议电力线路的状态检修与缺陷预测论文_王俊杰

(鄂尔多斯电业局棋盘井供电分局蒙西供电所 内蒙古鄂尔多斯市 016100)

摘要：随着智能电网建设的逐渐深入,以及电网网状拓扑建设带来的冗余度的增加,电力线路的状态检修正逐步成为现实。目前,在智能监测系统的帮助下,我们可以第一时间得到线路的运行状态的各种详细参数,进而对其状态检修的切除窗口进行选择。执行基础的线路检修，维护电力系统线路的正常传输，是对供电企业实现科学化和现代化管理的要求，同时提出对新的设备和新技术需求，创新应用和发展新方法是国家电网的必然选择，基于先进技术的使用保障线路状态及时维护，不仅可以有效地避免那些传统方法带来的麻烦，同时定期维护为预防线路故障奠定了基础，企业实现计划管理、减员增效，同时增加供电企业的经济效益，收获更多的社会效益。

关键词：电力线路；状态检修；缺陷预测；分析

1导言

在我国的电力系统运行中,对电力线路的状态检测是比较中国重要的环节,同时也是整个电力系统正常运行的重要保障。随着我国科学技术的不断发展,我们也研究出了一些具有科学性的电力系统的缺陷检测方式,从根本上提供了我国电力系统的运行效率,并保证了供电的安全性和可靠性,为人们的生活带来了很大方便。随着我国电力事业的不断发展,很多新型的电力设备也逐渐被研发出来,提高了我国电力系统运行的稳定性和可靠性。对电力线路的维修也成为了我国电力部门的主要工作,同时还要注意对电力设备运行问题的检测。本文主要对电力线路的检测以及检修方式进行了介绍,旨在为我国电力事业的发展提供参考。

2电力线路传统检修方式的弊端

在电力企业的的的电力线路工作中,传统的检修方式存在着很大的问题,已经无法适应社会的发展要求,同时也降低了电力工作开展的有效性和全面性。传统的线路维修方式是人工的检修方式,而且是按照一定的时间段去维修,如果整个时间内,电路出现了问题那么就很容易导致停电以及短路的现象,造成难以弥补的损失,所以为了对这种情况进行处理,就必须认识到时间对于检修工作的很总要性,要对线路的情况进行实时的监控,当然传统的检修方式是不能实现这一目的,需要采用先进的科技手段财富能达到。另外,我国的线路分布地域比较大,给电力人员的工作造成了很大的困难,不能进行全面的兼顾,进而也无法对一些电路进行技术的检修。所以利用现代化的电路检修方式可以有效的提高工作人员的工作效率,保证检修的质量,让检修的工作不存在死角。传统的检修方式还具有一个很大的缺陷,就是缺少对于检修过程的规划,如果没有规划的的工作,很容造成对资金的浪费,工作人员也会比较劳累,同时也不能够满足人们对于供电的需求。

3电网线路状态检修的必要性

回顾传统的电网线路状态检修的方法对当时也是有重要意义的，传统意义上的电网线路维护主要是起到调度的目的，电网线路传统的维修的过程中，通常是以整条生产线为单位，定期维护，考虑目前的电力系统它已经发展到和以前的传输网络有很大的偏离，在这种情况下，新的电网线路状态检修方法势必要适应新的环境，从而实施保证重要的电气设备良好运行的关键方法。在目前的状态电力线路的检修过程中，和传统意义上的维修有一定区别，传统方法是将建立在设备基础的，但现基本是利用移动设备完成整个维修的。在检修的过程中，第一步是对传递状态进行检测，同时预测线路的使用寿命和可靠性，评价电力设备和生产线路的实际能力，通过该设备的实际工作能力进行评价，识别早期发生的失效的现象，检测和判断故障线路的故障位置，根据用电消耗的趋势和严重程度来进行检修，同时通过数据的计算来进行故障发生前的设备进行及时的维修，从而确保电网线路的正常运行。通过状态检修建立具有特色的服务模式，同时鼓励机构改革降低最低消耗能源的成本，状态维护较为容易确定所需的维护目标，大大提高了电网线路的可靠性，通过较长的电网线路和其他电气设备科学控制，确保输电设备高效率运行的稳定性和安全性，保证用电的质量是状态检修的目的，同时依靠科学有效的维护方法，创建先进的服务模式，这样长期应用不但可以节省更多的维修成本，而且确保了电力传输线的正常运行，保护设备可用性。

4电网线路状态检修所应该注意的问题

4.1注重对运行员工的专业技能培训

电网线路状态检修是一个相对比较专业的技术，需要高水平、高素质的员工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，实现电网线路状态检修过程之前，必须开展对工作人员的专业技能进行培训，通过实践和理论知识相结合。所有电网线路维护人员可以逐步实现专业技能资格考试上岗。同时注意培养操作一体化的应用过程，激励员工的学习热情，从而实现员工自身能力和技术水准的巨大提升。

4.2提高状态检测和故障诊断技术水平

在电网线路状态检修过程中，对用电状态监测和故障诊断是非常重要的，不仅要针对所有设备进行缺陷排除，同时要对潜在的问题和设备状态进行预测，从而更好实现预期维护电网线路和其他电气设备，避免故障的发生。故障诊断技术是每个检修人员需要具备的基本技能，可以对各种电气设备的状态数据进行准确分析，找出设备运行缺陷。

5电力线路缺陷预测系统

5.1预测方法的选择

目前，在许多缺陷预测方法进行电源线缺陷检查，经常用到的方法有：时间序列法、回归分析法、人工网络分析、专家系统识别等方法，这些方法都有各自的优缺点。由于缺陷预测需要考虑的因素比较多，没有一定规则可循，所以系统需要提前选定时间序列，综合考虑减少不确定性的发生。时间序列的方法，主要是依据过去所收集的数据，找出一定的规则变化，随着时间的推移数据的变化，同时建立时序模型，然后推测未来可能出现的数据缺陷，即是根据过去的数据的变化，如果持续发展到未来会出现的影响分析，未来受过去的影响。时间序列又可分为随机和确定的时间数列。随机时间是指线缺陷需要满足一定的统计规律的随机变量，此过程的方法可以使这个变量是一个随机过程，这个过程可以应用叫马尔可夫方法和状态空间法进行分析，这样之后的结果通常是很准确的，但是实际的操作比较难懂，确定的时间法是指缺陷数据是以一个隐式的序列变异型态存在的，可以被看作是在实际的缺陷数据和随机干扰的图案叠加的变化过程，随机噪声基本消除后，因此可以推断和预测未来的缺陷值。考虑电源线的缺陷受季节性因素影响更密切。因此，本系统采用确定的时间的方法，对某些设备按季度预测一次，达到检测缺陷的目的。

5.2电网线路常见的在线检测技术

传输线路上的检测常见的检测技术是很多的，本文主要对发热检测，绝缘检测两个常用的检测技术进行简单的论述：一是发热检测。目前，我国的电力系统中电网线路的导线连接器需要四年做一次检测，并沟线夹需要按照规定的时间进行检查，及时紧固，以确保其安全运行。热检测技术，主要应用的贴蜡检测温度和装置配合使用，结合红外热成像检测器和其他各种管路压接管设备，红外热成像仪可以实现对内部传输线结构的检测。二是绝缘检测。电网线路需要被监控的数据量是非常大的，通过合成绝缘子或瓷绝缘子。其合成绝缘子的特征有耐污性、拒水性、强度高、重量轻、免维护的特点。已被广泛地应用于传输线路。

6结论

近些年，科学技术的发展不断有新的突破，电力线路状态检修的方案也在逐渐的深化完善，对未来的电力线路检修工作提供的支持也会越来越大。提升电力企业的供电稳定性，保障用户的用电权益，减少电力事故发生的概率，能够对电力部门的竞争力有更好的提升。因此强化电力线路的检修力度，以及充实相关缺陷的预测工作，具有十分必要的现实性意义。

参考文献：

[1]李紧紧.电力线路运行故障原因与检修方案研究[J].自动化应用,2018(06):130-131.

[2]杨晖.对输电线路的状态检修及其维护的探讨分析[J].科技创新导报,2017,14(27):53-54.

[3]杨茗迪,田立平.电力线路通断监测系统的应用研究[J].电工电气,2017(06):69-70.

[4]曹金丛.新环境下的火电厂电气设备状态检修技术探讨[J].农村经济与科技,2016,27(08):59.

[5]徐伟辉.电力系统中输电线路状态检修分析[J].科技创新与应用,2013(33):138.

[6]薛冰.电力线路管理系统的设计与实现[D].东北大学,2014.

论文作者:王俊杰

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04ac125bd0f471c6ce75cc01.html