# 泵与风机的性能论文

##### 问：泵与风机的区别在哪里 ？

答：泵与风机的主要是作用上的区别。

水泵是用来输送水化工液体的；风机是用于输送空气等气体的。

泵是输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体，也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。

分类：

泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外，还可按其他方法分类和命名。如，按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等。

- 按结构可分为单级泵和多级泵；按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等；按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。按照有无轴结构，可分直线泵，和传统泵。水泵只能输送以流体为介质的物流，不能输送固体。

答：泵与风机的区别在泵是作用于液体，风机作用于气体：

1、水泵是用来输送水化工液体的；

2、油泵是用来输送油液的；

3、风机是用于输送空气等气体的。

- 综上所述，泵与风机的区别在泵是作用于液体，风机作用于气体，它们输送的介质是不相同的。

答：泵与风机的区别是：泵与风机是利用原动机（电动机）驱动使流体提高能量的一种流体机械。输送液体并提高液体能量的流体机械称为泵；输送气体并提高气体能量的流体机械称为风机。

- 以上回答由首普机电整理提供，希望能帮到你，望采纳！

- 答：离心泵启动时进口门全开，出口门全关。如果相反离心泵启动后，进口处会发生气蚀，甚至气化。离心式风机启动时进口门全关，出口门全开。如果相反，离心式风机出口处压力会明显增大，风机会发生喘振。离心泵、离心风机启动不允许进出口全开，若进出口全开离心泵、离心风机带负荷启动，对离心泵、离心风机电机和管网会造成比较大的冲击，甚至会烧毁电机。

##### 问：通过学习流体力学泵与风机后，从泵与风机的角度谈谈如何能起到高节能减排的作用？

答：泵和风机的能耗占到真个工业生产能耗的40%强。作为一个从业者，我觉得要从以下几个方面考虑节能降耗.首先，设计阶段就要精确，在满足工况的情况下，泵和风机的参数不能加太多的权重系数，杜绝从源头上的能耗浪费。接下来，参数确定以后，一定要找专业的方案和产品供应商，同样的参数，能耗越低在技术上越有优势（当然需要了解对方的案例，掌握参数验证的方法，我们拒绝参数作假，很多国产厂家现在可以将参数做的很漂亮，但是产品到现场以后，运行一段时间才发现实际使用的能耗和方案中的能耗相差很大，产品质量也严重脱离宣传）那么就需要技术人员在选型的时候擦亮眼睛，尽可能找知名从业者或者进口厂商咨询。现实中，鉴于技术的优势，进口厂商的风机或泵，在成本上的确比国产的要高很多，前期投入比较大，但是产品的品质可以得到保障，有良好的售后服务，后期运行维护成本非常低。与之相配套的设备比如电缆，变频器也要小很多，综合来算预算成本已经降下来了。再看工因数，在同样的工况，同样的参数下运行，国产的需要55KW电机匹配，进口的也许37KW就能满足，体型更小，噪音控制更优化，中大功率的设备能耗优势会非常明显，运行比较密集的话，一年下来节省的电费又能买一台设备了。关键是目前国内的很多企业还缺乏一种意识，总觉得设备将就用几年，坏了再修或者再换，一谈到前期投入太大就PASS掉一些品牌，殊不知这些品牌带来的经济利益远大于后期的修修补补。

但是很多品牌的风机或泵进入中国市场的时间比较晚，虽然技术很厉害，但是缺乏知名度，为了开拓市场，价格方面相对来讲比国产的也贵不了多少。只是运营缺乏国人的圆滑，没有所谓的回扣，比较死板，在一些项目中很难有市场。

- 洋洋洒洒，一大堆废话，希望能对你有所帮助。可以按照这些思路自己再拓展一下。

##### 问：离心式泵与风机的基本性能参数有哪些

答：离心式泵主要参数：流量、扬程、电功率和效率。

- 风机主要参数：风量、全压（余压）、电功率和效率。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04af486a6e71200bf7d598b8.html