# 电能计量装置装接管理有效措施分析论文_魏钰座

摘要：电能计量装置的正确安装是电力企业全过程的最终技术环节，其工作质量的好坏直接影响到企业的经济效益。为了能够实现对电能计量装置运行管理进行加强，要将工作的重点从电能表误差向着全过程运行状态进行扩展，要将运行监督范围实现从电能表向着所有电能计量装置进行扩展。本文对电能计量装置错误接线问题进行分析，并提出了相关管理措施。

关键词：电能计量装置；错误接线；装接管理

引言

电力计量设备是在电能计量中应用的最多的设备，它不仅仅是一种计量工具，而且担负着增强客户满意度的责任，对于增加企业管理效益起着重要的作用。装表接电工作是非常重要的组成部分，其承担着安装以及调换电能计量装置和恢复用电的重要内容，在很大程度上影响到电力企业以及用户的经济利益。因此，电力行业必须高度重视电能计量的现代化管理，结合现代信息、科技以及人性化管理方式，为电力计量新技术的应用提供可靠的保障。

1、电能计量装置概述

电能计量装置属于必需的计量器具，在各个不同的产业中，为了有效加强生产经营的管理效率，有效将能源节约下来，提高企业自身的经济效益。伴随现今用电需求的不断增加，电度表已经成为人们生活中随处可见的电器仪表。电能计量是电力商品交易中的“一杆秤”,它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。电能计量装置包括电能表、互感器、二次连接线、计量箱和相关采集设备，是供电企业用于电能计量的设施总称。当前，我国主要采用电子式多功能电能表来开展装表接电工作，该电能表是一种智能电能表，拥有诸多功能，信息处理及通讯功能很强，且有效改善了传统电能表的缺陷，无需人工抄表，极大幅度提高了工作效率。

2、装表接电工作分析

装表接电工作是电能供应以及使用中非常重要的环节，直接影响着电网运行的经济性以及安全性，同时也关系到电力企业以及电力用户交易的公平性和用电的安全性。在进行装表接电工作过程中包含着很多的内容，主要有:电能计量装置的检验、相关仪表的使用以及维护、计量装置的接线、装接电气装置以及安全措施等。同时还要求相应工作人员具有较好的故障分析能力以及突发问题的解决能力。装表接电工作的所有环节都需要认真对待，要确保每个步骤的严格执行，通过电能计量装置错误接线的检查与分析，对该处问题提早发现，及时处理并做好预防措施，从而能够为电力系统的正常运行打下坚实的基础，所以装表接电工作对于电能的正常供应非常重要。在实际操作中，电能计量装置的错误接线情况时有发生，不仅损害了电力企业的经济效益，在很大程度上也造成电力资源的浪费。通过对电能计量装置的常见错误接线形式进行检查与分析，可以对电力作业中的常见问题能够做到早预防、早处理，最大限度的避免电量损失和电费纠纷，对反窃电和电力生产有着重要的指导意义。

3、电能计量装置装接管理控制措施

3.1加强电能计量设备管理

表计与互感器是电能计量设备管理的重要设备之一，必须重点进行管理与质量控制，确保表计的准确性、权威性与客观性，同时，维护互感器的安全、正常运转。 计量部门应该结合业扩发展形势、电能表、互感器等的科学配置方案，来对应制定计量设备的购买计划，提供所要采购设备的技术参数，提高电能计量设备的使用标准，选购人员应该在确保其质量安全合格后购买。电能计量设备质量与性能的检验与校验至关重要， 必须积极加大重视力度，必须严格依照相关的技术规范、规程展开检验，确认各项质检达标后才能正式投入使用。实际校验过程中如果出现不达标、不合格的产品，则需要及时与采购厂家取得联系，及时更换电能表。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 分析当地实际状况，再参照检验规程，来对应展开对电能表、互感器等的检查、校验与检定，确定具体的检查方法、校验方法、轮换周期，规定统一的送检时间，而且要对日后的检修工作是否如期、 准时开展实施严格地监督。另外，电力企业还应该保存电脑计量设备的档案台账，挑选对检定、校准以及检测工作有益的档案台账进行备份，以备不时之需。总之，电脑计量设备的管理必须严格按照现代化管理要求实施，重视计量器的配置与安装，在经过严格的检定后，实施安装工艺。

3.2提高装接人员责任意识

接电人员是电能表安装过程中的重要因素，许多接线错误都是由于他们的失误、粗心大意造成的。必须加强装接人员队伍的建设工作，加强相关业务技能培训，提高作业人员的专业技术技能和工作责任意识，规范接线操作，合理选择计量方式及其装置等方式来解决，以提高装表接电工作质量与效率，并建立明确的奖惩制度，将责任落实到每一位装接人员身上。同时，要定期组织相关人员就窃电案例进行互相沟通与交流，明确常见窃电问题的防范技术及其实施策略，确保可以从技术层面上防范窃电问题的出现。另外，为了防范因人为操作不当所引发的窃电问题，需要注意强化相关人员的责任意识，使他们可以严格按照规定要求来开展各项防窃电技术工作。

3.3重视电能表检查工作

检查工作是电能表安装的后续工作，既是对安装人员工作的评价，也利于安装人员及时发现存在的接线错误，并及时纠正错误。在电能计量装置中，出现错误情况的主要种类有装备异常和设备损坏等，在电能计量装置中出现错误情况还可以分为设备内部线路混乱、回路故障等，所以需要非常专业的方法对存在的错误进行排查，积极引进新时期一些电力行业所新兴的先进装表接电技术，比如引入智能化、自动化电表监测系统来对相关电表运行情况进行实时监测和管理，确保可以及时发现和解决装表接电过程中存在的异常问题。加强装表接电工作环节中的技术监管力度，看电能表零线以及电源零线等相关线路连接是否准确，及时发现和解决装表接电以及防窃电工作中存在的异常问题。装接人员在检查计量装置接线情况时，必须反复确认负荷功率因数的大概范围与性质，可准确判断电流的相别标识。安装工作完毕通电后，用万用表测量三相相电压是否完整可判断是否出现零线未接入的失误现象。电子式电表的安装，在电表外壳的特定位置进行接线端子的接入，不仅实现了配置的合理化与电表外壳结构的进一步强化，同时还促使电表外壳的防护性能得到了显著地提升，进而有效的降低了窃电事件的发生。切实做好业扩用户计量验收工作， 不断地开展配变计量设备检查工作，从负荷大小、负载变化等方面入手，对于出现负载不正常的用户进行重点监督与管理， 找出计量设备非正常运转的原因，并采取有效措施及时加以解决。

3.4实时开展计量装置综合误差分析

计量装置综合误差的大小取决于它的设计和制造水平，以及运行环境和运行时间等。正常情况下，计量装置综合误差的值是一定的，它对于计量准确度的影响也是较小的。但如果有计量装置故障发生的话，其综合误差就可能变得很大，从而严重影响计量的准确性。把投运前电流、电压互感器合成误差、电压互感器二次回路压降误差通过计算形成数据表，在每次的周期校验时，都可以对照各项数据配合电能表进行调整，使计量综合误差达到最小。同时，按规程规定做好电能表、互感器、电压互感器进行周期检验和轮换工作。充分利用好计量与抄表两项功能，并且针对违规用电的问题予以严格查处，精确计算出在线计量装置引起的不同程度电量误差，查出有疑点的计量装置，为改进计量管理模式和做出科学的电力营销决策奠定基础。

4、结语

电能计量装置的正确安装是电力企业全过程的最终技术环节，其工作质量的好坏直接影响到企业的经济效益。因此，在电能计量装置中能够严格按照相关规定进行安装，把握好计量设备管理，加强计量设备的精准化、科学化管理，为计量设备的运行创造一个安全、有利的环境，在避免错误接线的同时，还能从根本上保障电能计量装置的运行。

参考文献：

[1]范景明.电能计量装置接线错误对电能计量的影响[J].科技风,2018(35)

[2]莫源.关于装表接电控制技术要点的分析[J].低碳世界，2016（30）

论文作者:魏钰座

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04ba9c28dca6d767a95886ac.html