# 论如何控制好送变电工程施工质量论文_吴昱翚

（国家电网江西省电力公司赣西供电分公司）

摘要：自改革开放以来，我国的经济水平在不断升高，各行各业都呈现出蓬勃发展的趋势，电力作为国民的支柱性产业，在人们的日常生活以及国家的发展当中占着举足轻重的地位，近几年来，我国的电网建设力度不断的增大，而电网建社的重要组成部分就是送变电工程，送变电工程施工的好坏关系着整个电路的正常运行也与送变电的速度与效率有直接的关系，可见其对电网建社工程的重要性，因此，就我国目前的送变电工程施工质量来看，虽然近年来有所发展，但是在施工工程方面还存在缺陷，本文就如何控制好送变电工程的施工质量进行详细的论述。

关键词：送变电工程；施工质量；控制；措施

一、送变电工程施工的内容分析

（一）送变电工程线路基础施工分析

送变电工程施工实际就是将输送电的电线杆埋于送电地点，这部分是送变电工程的基础施工项目，工作人员在进行掩埋的同时，还要注意掩埋的深度，因为掩埋过浅的话，就会影响杆塔的承受能力，在大风或者大雨天气无法抵抗，就会出现倾斜，倒塌的现象。就目前来看，我国的送变电工程设计施工工程也存在着较多问题，例如基础裂缝出现下沉，以及积水出现与底拉卡盘设备的合理性较差等，因此，相关施工方在进行送变电工程的基础施工时，一定要做好基础掩埋建设，要根据图纸严格的进行施工，从而保证施工质量。

（二）送变电线路杆塔的施工分析

通常来讲，送变电路线杆塔的类型总体可包括两大类，即耐张型、直线型等。送电路线杆塔类型选择的不同，就会给以后的施工带来不同的影响，而不同类型的杆塔承受力也不同，建设以后的养护措施也不尽相同，因此，相关的施工方在选择杆塔时，一定要根据实际的施工情况来确定。例如平原与山丘在送变电工程施工时，所选送变电线路杆塔基础就应该是由钢筋混凝土打造而成的，这种材质的杆塔不易发生变形，保证施工线路杆塔呼高精度准确，可以有效的实现输送电压的任务。

另外，对高压型送变电线路施工角度而言，组立杆塔是十分关键的一个环节，就我国目前的送变电线路组立杆塔主要存在着两种形式，一种是分解组立、一种是整体组立，其构建形式主要是环状结构，采用的材料也大部分是钢筋混凝土材料，这种结构在杆塔受力时，能起到分散力量的作用，这就防止受力过大致使杆塔出现裂缝。

（三）送变电工程架线的施工环节

送变电工程架线施工主要包括以下几方面的内容：工程施工前的准备、张力放线、线路的收紧以及弧度检测和杆塔附属设备装置的装设。送变电工程架线的方式主要有两种，一种是张力展放，一种是拖地展放，这两种架线形式也是现今采用的主要架线方式。在架线结构结束施工后，杆间之间往往会存在一定的弧度，这就使其不能保证统一性，普通的施工送变电工程在施工当中，往往需要进行收紧线路施工，这种收紧施工的施工方式也较为简单。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、送变电工程施工质量的有效控制措施分析

（一）做好施工前的准备工作

对于任何大型工程来说，施工前的准备工作是最重要、也是最为基础的一部分，送变电工程施工亦是如此，做好施工前的各项准备有利于工程后期施工的顺利开展，也能为后期工程打下一个良好的基础，由此来看，要想保证送变电工程的施工质量，就必须要做好相关的施工前的准备工作。相关工程管理人员应当提前制定好施工前的各项施工计划，该计划必须合理可能、经济实惠，最主要的是要符合实际工程的施工情况。此外，工程施工人员的专业素质也十分重要，人员专业素质的好坏，直接关系到后期施工建筑物质量的好坏，因此，相关部门要对施工人员定期的进行专业培训，多给予时间机会，让工程人员充分的掌握专业技术，做好施工前的各项准备。

（二）建立起送变电施工质量的保证体系

在送变电工程施工的过程当中，相关部门就要制定出能够保证工程质量的保证计划书以及相关实行措施，并且制定出相应的施工质量体系标准。送变电施工的施工方要结合工程的前中后期的施工总计划书，来建立一个施工质量保证体系，健全各级检查部门，实行责任制，落实好任务分配，工程当中的项目总监应该负起相应的责任，对工程质量的最终策划书的相关目标进行实现，工程的项目经理则应该全程监督施工过程，做好全程施工当中的质量把关。

（三）对材料加强管理是保障施工质量物质基础

送变电工程的施工材料对于工程是相当重要的，材料的好坏会给工程质量直接造成影响。送变电工程的施工方应该安排专人对工地进出的材料进行全方位的监督，一定要使施工材料符合相关标准，防止残次品进场，在进入工地的材料，还有对其进行二次检验，三证齐全，确定其符合标准为止（按国网施工要求选择合格供应商材料，确保材料质量的合格供应），材料的放置也是工程施工的一个重要环节，要选择合适的场地或者是库房对其进行放置，要保证材料不受潮氧化，对于有毒有害或者是重金属材料，一定要谨慎存放，避免对人体伤害及其他材料的损坏。特别是对易燃易爆材料要求特殊存放，安排专人看管。

（四）对验收工作要予以重视

工程最后的验收工作是送变电工程施工的重要环节，也是整个工程的收尾环节，相关管理人员一定要认真做好收尾工作，以确保工程的质量保证。在施工结束开始运行时还需对接地装设定期进行试验、检查，从而避免接零线、接地线等状况的发生而导致送变电线路断裂或损坏，以确保接零、接地的可靠与安全。

结束语

总而言之，送变电工程是电力体系的重要组成部分，其质量的好坏直接影响着输送电压的可靠性以及稳定性，其也关系着国民经济的增长，因此，做好相关的送变电质量是电力人员今后努力的方向，相关工程管理人员就要在确保工程能顺利完成的情况下，相应提高其质量，从而为送变电其线路的建设提出宝贵经验以及相关的技术支撑。

参考文献

[1] 蔡京广.运用《110～500 kV送变电工程质量检验及评定标准》进行10kV配电房电气安装工程质量管理的体会[J].广东科技,2009,18(24):95-96.

[2] 卢海.送变电线路工程施工管理要点分析[J].大科技,2015,(14):47-47,48.

[3] 汪绍雄.输电线路基础工程施工质量控制研究[J].大科技,2015,(28):90-91.

论文作者:吴昱翚

论文发表刊物:《电力设备》2016年第23期

论文发表时间:2017/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05827e287e4e22254e9494f0.html