# 电气自动化技术在电气工程中的应用分析论文

电气自动化技术在电气工程中的应用分析

张宗达 李征

呼伦贝尔呼伦湖生态环境保护与开发投资有限责任公司 内蒙古呼伦贝尔 021000

[摘 要] 在我国社会经济不断发展的过程中，电气工程发挥了重大作用，而当今时代科技正在迅猛发展，在这个社会背景下，如果电气工程还像以前一样发挥重大的作用就一定要从自身出发，寻求一个技术上的改进以适应变化。电气的自动化技术的改进有两点优势，一为使得电气工程具有安全和稳定性能，二为使得电气工程的效率不断提高，所以电气自动化技术被世界各国广泛地应用，当然我国也不例外，目前我国的电气工程也有电气自动化的参与，并且我国很认可电气自动化技术，认为它在我国电气工程中将会发挥更大的作用。文章简要地介绍了电气自动化的概况，综合地分析了电气自动化技术在电气工程中的具体应用。

[关键词] 电气自动化技术；电气工程；应用；研究

电气自动化技术为电气工程的开展做出了巨大贡献。自动化技术是一门具有很强专业性的科目，如果工作人员对其理解不到位，很难将其技术效果全部发挥出来。为此理应对其原有的应用方式进一步完善和优化。

## 1 对电气自动化系统进行概述

电气自动化是一种将自动化技术应用到传统的电气工程中并促进其升级的现代技术，整个的自动化程序由传输信号的接收设备和一个将信号进行收集并将其发出去的输出设备组成。系统的总部对这两个完整的程序进行把控和操作来实现对电气工程的控制。自动化电气系统包含的工作内容如下，第一就是要采集好系统在运行过程中的数据信息，第二就是要将收集好的数据信息做好分析和处理，最后一项就是要将前两项得出的结果形成正确的数据指令输送到电气的生产机器中去，整个三个过程结束后也就完成了对电气工程的完整监管。电气自动化的优势有很多，一方面电气自动化使得整个复杂的电气生产过程简单化，管理统一化；另一方面就是当电气生产出现故障的时候，自动化的数据连接可以及时地发现问题、寻求解决问题的方法，最终完美地解决问题[1]。

通过上述研究我们可以得出在这种情况下把第1个电梯停在1层，把第2个电梯停在第12层时可以使得一天当中人们出行等待电梯所消耗的时间最少，可以达到方便出行的目的。

## 2 电气自动化在电气工程中的应用优势

一些电气设备对于精密度要求比较高，就比如变压器和断路器，它们在使用时要求也比较高，所以一个有效的监控是很有必要的，这样可以不妨碍工程的进度。传统的电气设备都是依靠人为进行监督，这种方法的效果不大，有时不能及时地解决使用设备时遇到的问题。除此之外，在机器设备突然出现故障时，传统的监控设备并不能直接快速地找到问题的源头，最后整个的工程都因为监控不力而受到了影响。此外，不仅电气设备的监督要耗费大量的人力成本，而且一旦检测出设备的问题之后就需要进行维修，维修的费用也是很高的。从中我们可以得出，传统的对电气设备进行检测的方法是不可取的，长久以往会影响电气企业的发展。现在的电气企业普遍采用了自动化电气技术，不仅节约了用人的成本，而且很大程度上提高了电气企业的效率，因为自动化设备给予的强大科技支撑。还因为电气自动化技术的实时管理监控的功能使得电气工作的效率大大提高，完全摆脱了因为设备问题对工程造成的困扰[2]。

## 3 电气自动化技术在电气工程中的实际应用

### 3.1 电厂电气自动化技术的应用

在电厂应用电气自动化技术能够有效的提高发电效率，降低发电成本。随着社会的快速发展，人们对于电力的需求量与日俱增，这给电厂运行带来的新的挑战，只有提高电厂的运行效率才能满足社会发展的需求。电气自动化在电厂应用之后，能够使电厂实现自动化运行和控制的运行模式，从而有效的提高发电效率。电厂使用的电气自动化技术主要有两种监控模式：分层分布的测控模式和集中监控模式。分层分布模式主要是利用远程工作站、数据通讯系统等控制单元来构成相应的网络系统，实现对间隔层和网络层数据的监控和管理。集中健康模式，主要是直接或者间接管理和控制电厂所有的设备。运行原则是根据电气自动化技术把高强度信号转换为薄弱信号，然后利用电缆连接线和控制管理系统进行连接，保证建立的控制模式具备分布式特征，最终实现全面管理进而监控电厂所以设备的目标。

### 3.2 电网的自动化调度

随着我国经济的快速发展，电力系统也进行了较大变革。电力供配电过程当中也都积极运用了最先进的自动化技术，以此来满足我国电网发展的需要。

要想从根本上提高衡阳市水稻生产水平，不仅要建立完整的种植管理监督机制，也要结合衡阳市实际情况，优化水稻种植技术。当地政府要组织相关部门对农户进行水稻种植技术的培训和指导，确保农户能真正体会到新技术类型产生的经济效益，从而推动水稻种植管理发展进程，实现经济效益和环保效益的共赢。

### 3.3 分散控制系统的具体应用

分散控制主要是通过应用电力回路的方式，促使1台计算机可以对2个甚至2个以上的计算机展开控制。也就是创设以少制多的分布控制体系，通常只能配合电气自动化技术本身才能得以实现。采用分散控制的方式主要是为了能够对实际获取的数据资源更好地展开管理与控制，对设备本身和线路之间的关系展开协调，进而完成监控以及保护方面的工作。

按时脱贫、同步小康，不仅是苏区人民的热诚期盼，也是习近平总书记的殷殷嘱托。近年来，赣州财政深刻领会中央、省关于精准扶贫的有关精神，深入贯彻市委、市政府脱贫攻坚的决策部署，做实“规定动作”，创新“自选动作”，下活脱贫攻坚一盘棋。

### 3.4 供配电系统中电气自动化技术的应用

近年来经济的发展速度越来越快，使得人们的生活水平也在不断提升，对于电力方面也有了更多的需求。在当前的电网调度工作中，其仍然是以网络为主，通过调度中心内部设置的服务器，对所有设备展开全面管理。在电网内部融入电气自动化，可以促使局域网和服务器时刻保持连接状态，从而完成数据资料的获取，并进行相应的归纳和整理。之后再对电网本身的运行情况展开监控、调整以及分析，以此促使设备能够按照预期要求完成运行工作。电气自动化同样能够对设备原有的容量展开配置，以防设备自身负载过高。而对于系统本身同样需要进行管理，以此可以有效消除其中存在的安全隐患，找出其中的不足，并采取以一些针对性改进措施。

（1）自动化监控技术在供配电系统中的使用。使用分层分布自动监控技术能够保证信息收集的完整性，提高了电力运行的稳定性。

（2）现场总线监控技术。现场总线监控技术提高了系统设计的针对性性能，使不同距离具备与之相适应的功能，可以根据具体间隔情况来设计，同时也具备了有远程监控方式的所以优势。

## 4 结语

总之，处于经济高速发展的时代，电气自动化技术已经得到了普及，为我国经济发展贡献了较大力量。在电气工程中使用电气自动化技术能够使电力系统的稳定性和安全性得到保证，提高了电力系统供电的效率和质量。因此，我们应该深入研究电气自动化技术，使其价值在电气工程的得以全面发挥[3]。

参考文献：

[1]王怀群,张明珠.电气自动化在电气工程中的应用分析[J].北京工业职业技术学院学报,2018,17(01):34-36+54.

[2]王宇恺.电气自动化在电气工程中的应用研究[J].科技展望，2016,26(35):101-102.

[3]申宝宝.电气自动化技术在电气工程中的应用价值分析[J].信息记录材料,2018,v.19(8):75-77.

[中图分类号] F416.6

[文献标识码] A

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05d92f4fa479e282c236ef94.html