# 机电安装工程施工质量常见通病的预控技术陈实论文_陈实

摘要：众所周知，机电安装工程是一项较为复杂的工程，在安装时需要使用的机械设备种类较多，这就使得机电工程在安装操作时会遇到多重阻碍，一旦工人操作失误就极易发生事故，并且会对施工人员的人身安全构成严重的威胁。因此，应高度重视机电工程的施工过程，管理人员应加强监管能力，减少质量安全问题的产生，避免因操作不当而埋下施工质量的隐患。全文通过论述机电安装施工过程中容易出现的问题，对其进行了深入的分析，并最终提出科学合理的整改措施，以确保机电工程的最终质量。

关键词：机电安装；施工通病；预控技术

引言

由于机电安装工程具有一定的复杂性，因此在安装时如果操作不当不仅会对工程的质量造成巨大的影响，还会对操作施工人员造成一定的安全威胁。因此在安装机电工程时，相关人员应对其可能发生的隐患要具有一定的可预见性，提前做到排查和控制，不断降低事故发生的概率，在保证机电工程安装质量合格的基础上，能够不断提高施工的安全指数。

一、机电安装工程中施工质量比较常见的通病

（一）设备问题

机电安装在进行施工时，如果设备出现质量问题，通常会使整个安装过程出现诸多状况，更无法保证其安装的稳定性，同时为整个工程的质量安全埋下了隐患。造成设备出现质量问题的主要原因是由于工作人员没有引起足够的重视引起的。一般情况下，机电设备出现问题大多数情况是在进行设备选购时，采购人员没有对工程的具体情况做详细分析，导致购入的设备与实际操作的机电工程无法完全契合，导致工程无法正常安装和运行，同时也对工程的质量造成了一定的威胁。

（二）施工时间问题

机电安装工程的速度快慢决定着整体工程建设的开展进度，也对整个工程建设的施工成本起着较为关键的作用。一方面，在施工过程中如果机电安装工程的进度安排不合理，那么剩下的其他工程的进度就会被制约，对整个工程的周期也会造成一定的拖延。特别是当遇到大型工程项目时，拖延机电工程安装的时间就意味着间接的造成的施工成本的无端浪费，也对整个工程建设造成了很大的影响。另一方面，机电安装工程时间较充足的情况下，安装人员可以拥有更多的时间去有效的解决安装过程中所出现的问题，使整个能够有条不紊的进展。

（三）安装质量问题

当安装人员出现操作失误情况下，机电安装工程非常容易出现出现质量问题。

主要是施工人员不清楚机电设备的安装流程，未按照设备使用说明，导致机电设备之间在进行工作时无法稳定联合，从而直接影响机电设备后期的正常运行。

另外，部分施工人员非专业出身，其操作能力一般，这也对设备运行造成一定的威胁，也大大增加了设备运行的风险系数。当室内有关设备进行安装时，施工人员对其安装的精准度不能准确把控，在测量放线时未按照相关流程进行操作，促使线路杂乱，这不仅降低了美观度，还大大增加了后期使用时发生断路或短路的隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、机电安装工程施工质量通病的预防和控制

（一）严格把关施工

施工前相关专业人员应提前对各项工作做好预先规划，对所用设施设备的选择和确定进行合理部署，在开工后，非特殊情况，不得随意更改。在施工时，有关管理人员应密切对施工过程进行监管，所有事宜要按照计划进行落实。只有这样，才能有效保证工程的利润。为保证安装的工作进度的稳定进行，任何人不得擅自更改已定好的设施设备。所有机电设备安装工作流程都是经过无数次科学技术论证而排序的，在开展大型安装工程时，必须预先制定出安装计划，使每个安装环节都能够按部就班的进行。只有一切听从上级统一安排，各项按照计划按部就班进行，从而加快了工程进度，对施工质量形成强有力的保障。

（二）提升施工现场勘察工作的质量

为了保障机电安装工程的质量，施工人员应在施工开始之前就对工程的图纸进行研究和探讨，针对施工中的细节问题确定出合理的施工手段，在充分了解图纸之后才能进行施工。在选取安装设备时，一定要选择最为合适的设备来进行安装，这样才能避免安装问题的产生。此外，相关管理人员在阶段性的工程施工结束时，要对施工现场进行质量检查，切实提高机电安装工程的质量。施工现场管理人员在现场进行监督检查时，应明确图纸的重要含义，并根据其内容对施工现场各项工作进行缜密的检查。务必对预埋件的施工情况引起足够高的重视。有效避免在后期使用时因线路之间的衔接不好导致的线路无法正常工作的状况发生，减少不必要的麻烦及损失。

（三）对机电安装工程的施工质量进行严格的管控

机电安装工程的好坏决定着机电工程的成与败，也对后期建筑投入使用的综合使用效果起着重要的影响。 所以在施工操作时，现场管理人员应着重关注机电安装质量，避免问题的发生。对于把控质量控制工作，管理人员应不断优化管理模式，对传统管理模式好的思路予以保留，不好的措施应及时整改，加大施工现场的监督管理手段，促进施工流程按规定顺序有条不紊的进行。另外，机电安装工程质量监督工作需要从施工前期开始，直到施工结束后质检质量合格后方可完成监督工作。

（四）提升设备的验收力度

机电设备安装完成前为确保机电安装工程的质量，最后一项工作就是对安装设备进行验收与调试。对机电工程进行科学的验收可以及时发现工程中存在的缺陷，之后便需要通过合理的手段将出现的缺陷进行妥善的处理，只有消除这些隐患才能确保工程在后期的使用时能够正常的运作，从而有效提高施工单位的利润。

结语

机电安装工程在建筑工程中有着举足轻重的核心位置，有着较为繁琐的施工过程。因此，施工单位务必要提高机电安装工程的质量监督力度，加大对机电安装工程的高度认识。只有认知度提高了，才能切实做好在安装过程中相对应的工作。在施工中，要最大限度的降低质量弊端，保证其安装过程的安全性和稳定性。在，工作人员还要提高思想意识，严格按照相关规定进行施工操作，仔细对照实验数据，并认真落实到安装施工过程中去，决不能允许因个人一时的失误而造成巨大的损失。施工单位只有切实抓好机电安装各个环节，使没一个细节都能按计划如期进行，才能有效提高机电安装设备的整体水平。

参考文献：

[1]杨鹏.机电安装工程施工质量常见通病的预控技术[J].山东工业技术,2018(17):102.

[2]文华.浅析机电安装工程施工质量常见通病的预控技术[J].居舍,2018(20):85.

[3]高剑鑫.机电安装工程施工质量常见通病的预控技术分析[J].居舍,2018(03):40.

论文作者:陈实

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/062ab3da04649fdb5aa8e4c3.html