# 化妆品重金属检测方法的现状研究论文_朱广文

广东万德检测技术股份有限公司 510800

摘要：化妆品作为人们日常生活中常接触到的产品，其质量问题成为了关注的焦点。为保证化妆品的使用效果达到最佳，需要在其中加入多样的成分，由此让其功能充分体现。本文重点分析化妆品重金属检测方法的现状，结合重金属对人体的危害，辨明其基本的来源，最后揭示检测方法，可以在预防中减轻化妆品重金属对人体造成的伤害

关键词：化妆品；重金属；检测方法

在化妆品中经常会检测到铅、汞、砷等重金属元素，这些元素的使用对人体是有一定的损害的，铅以及其他的重金属物质渗进肌肤中被人体吸收后会造成肠胃损伤、肾脏衰竭、四肢无力、记忆力下降、致使女性不孕不育等危险。人们需要通过对重金属检测方法的探究，降低其对人身健康损害的概率。

1.化妆品中重金属及其来源

化妆品中重金属的出现来自于多方面的原因，具体的原因有三：第一，化妆品研制环节中的处方添加；第二，化妆品生产商为了降低生产成本非法添加金属；第三，在化妆品生产环节中污染入有毒金属。

1.1处方添加

在化妆品中按照处方添加的金属对于人的身体有益，生理学家认为在化妆品中增加相应的金属离子，能作为健康皮肤新陈代谢活动中的影响酶活动性的因素，如Fe具有保持微循环和完善微血管的作用，Fe元素与蛋白质相互配合融入到化妆品中，能够预防脱发；Se-蛋白质作为防晒剂中的抗氧化剂，具有较强的生态性等。

1.2非法添加

在化妆品生产中包含着很多非法添加的金属元素，如，铅和汞。在化妆品中添加铅能够促进皮肤吸收化妆品中的多种成分，并且阻止黑色素的形成，使得皮肤变得雪亮。汞的化合

物在化妆品中应用，能够导致黑色素在短期内无法形成，使得毛孔变细。这些金属物质虽然功能强大，但是却不是化妆品中的合法处方内容，在化妆品中的非法添加，会对使用效果产生巨大的不良副作用。此外，还有很多重金属是化妆品生产环节中由于生产工序复杂、环境不佳而污染到化妆品中。

2.化妆品中重金属的危害

重金属成为了化妆品中占据比重较大的成分，虽然能够起到一定的美白、美容效果，但是其危害性不容忽视。根据调查结果显示，近112个化妆品中汞元素所占据的比重已经超出了国家的有关规定，还存在着百分之十的化妆品铅含量严重超标。

2.1铅的危害

众所周知，铅的毒性比较强烈。在正常的情况下，铅的性质其实还是相对稳定的。不过，一旦被融进食物或扩散进空气，则会随着这些物质流进身体内，并被人体快速吸收。想要将铅排除体外，一种方式是通过运动出汗，将其排除，但是如果铅进入到血液中，不仅很难

被排除，还会影响人体的造血功能，短时间内就会造成人头晕目眩、倦怠、四肢酸痛等现象。如果摄入过多的铅元素，还会造成动脉硬化、心衰等情况发生，严重危及人们的生命安全。

2.2砷的危害

砷与铅的毒性是不相上下的。一般状况下，少量砷元素的吸收是可以通过相应的方式排出的，且不容易造成残留。不过一旦吸收的过量，就会使人产生中毒的情况。过量的摄入砷元素，不仅会造成器官的衰竭，还会直接的影响身体运行速度。

2.3汞的危害

如果化妆品中的汞及其化合物长期的渗入到我们的皮肤中，还会造成我们中枢神经系统受到损害，尤其是其中的无机汞成分，它会损坏人体肾的过滤功能。

3.化妆品中的重金属检测方法

3.1 电化学法

这类方式往往是把样品中的重金属元素合理的转变为离子，在这样的状态之下，运用还原定位的基本原理，将相应的集中于玻碳汞膜电极之上。受到酸性溶液环境的综合作用，能够及时的产生溶出峰，其峰高可以代表的是此样品之中的重金属的整体含量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是这类方式存在着弊端，那就是检测的速度比较缓慢，检测的范围也会受到对应的限制，如果样品成分的含量较多，将无法更好的使用。

3.2液相和原子荧光结合法

液相和原子荧光结合法主要是指对形态的解析，经过不懈的努力钻研，已经在元素分析领域占有了重要的一席之地。此技术运用在化妆品重金属的检测上，通过进行仪器联机解析，将分离技术和检测技术结合在一起。其涵盖的使用方法包括：运用液相色谱、原子吸收等检测器械结合在一起。现今，根据我国的科技发展的现状，在进行化妆品重金属的检测作业时，使用此技术，通过原子荧光对元素总量和形态进行解析，同时还可以使得两种检测方式进行顺利的相互切换。

3.3原子吸收法。

该方法主要是通过对化妆品小样进行干、湿和微波消解处理，其中最为常见的是微波消解法，因为它耗时较短，具有较高的可靠度，被广大工作人员推广和应用。当然对化妆品的检测也不例外，工作人员在检测化妆品时也是采用将小样进行微波消解的方法，并且是使用次数最多的方法。原子光谱法遵循光的吸收定律，灵敏度较高，取样少，分析速度较之其他方法更快速，检出限也更低，因而非常适合对化妆品尤其是昂贵的化妆品进行重金属检测，目前在检测中普遍使用该法。

3.4石墨炉原子吸收分光光谱法

这种重金属检测方法的目标就是对重金属基态原子进行检测，并在共振辐射吸收的影响下加以测定。当重金属元素受到热解石墨的加热以后，就会转变为原子化。其中，空心阴极灯可以发射辐射，而基态原子蒸汽就会对辐射进行选择性地吸收。该检测方法具有较高的灵敏度，且分析的速度理想，设备的操作十分简单，在检修维护设备方面无需投入过多的资金。

3.5电感耦合等离子体质谱法

在使用电感耦合等离子体质谱法时，第一步则是将需要检测的液体转换成气溶胶形式，通过这样的方式，使待检测体被实验雾化器推送到氩气流中，通过超高温等离子的操作方式，将检测的产品被分解成等离子化的气体。第二步则是使用铜镍取样锥设备将气体离子进行整合，进行分子束的处理，在使用量子探测器，将探测器上显示的计数和浓度进行对比。通过比例关系的换算公式，计算得出该化妆品内重金属元素的含量。这也是应用最为广泛的检测方法，其优点是可以检测的重金属种类多，检出限低加强了实验结果的可靠性。不过，这其中也是存在着弊端的，那就是资金消耗比较大，在使用这种检测方法时，需要用到的氩气其价格比较高，同时，检测的仪器设备因其性价比较高，要求工作人员的专业能力也相对的有所提高，这无疑是增加了资金支出费用。

3.6发射光谱法

发射光谱法的核心在于发射谱线，通过将化妆品小样的原子激发，便可以利用该法对化妆品中的元素进行测定，进行分析出化妆品所含的金属以及金属含量。同时由于仪器较小，紧密度较高，所以该法具有较高的准确性和敏捷性，再加上能够同时对多种元素进行分析，因而在检测中被多次应用。然而发射光谱法就像一把双刃剑，既有好的一面，也有不好的一面，光谱法受周围因素的影响较大，元素之间会互相干扰，最终导致检测结果出现偏差或者错误。总的来说，不如其他方法那样具有普遍性。该法测出的只是样品中元素的总量，如需进行价态分析，应与其他技术联用。

4.结束语

随着化妆品行业的快速发展，满足人类需求的各类功能性（美白祛斑、防晒、防污染等）化妆品逐渐进入大众的生活，而世界各国的化妆品监督管理也逐步严格规范，但某些化妆品可能会含有包括重金属在内的有毒有害物质，因此，建立一些简单、快速、方便的检测方法显得尤为重要。前述重金属检测方法快速，灵敏度高，检测限大多低于化妆品的限量标准，且能用于同时检测多种金属离子，有些方法还无需样品预处理，符合化妆品快速检测的要求，因此对建立化妆品快速检测方法有较好参考与借鉴意义。但考虑到化妆品本身基质成分复杂，且包含不同类别的样本，因此需要研究者不断地去探索、实践。而化妆品行业经营者应不断提高创新能力，在保证安全有效性的前提下，开发出更多符合大众需求的新产品。

参考文献：

[1]李野，尹利辉，曹进，等.化妆品中重金属检测方法的现状 [J].药物分析杂志，2013（10）：1816-1821.

[2]赵昌.放射性物质大洋输运模式的建立与应用[D].中国海洋大学，2013.

[3]袁恺.化妆品中重金属的检测方法探讨 [J].现代食品，2017，（22）：50-52.

[4]王小恒，路红.美容美发场所化妆品重金属分布特征及其健康风险评价 [J].吉林大学学报（医学版），2015，（6）：1293-1297.

论文作者:朱广文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/066b8f6df5aacbe5805d141e.html