# 分析地表水环境监测进展及问题论文_代君

天津高新区众远环境检测技术有限公司 天津 300000

摘要：近年来，我国的水环境监测工作取得了较大进展但其中还存在着一些问题。本文就地表水环境监测进展以及监测中出现的问题进行分析，旨在为防治水污染提供技术参考。

关键词：地表水；水环境；监测进展；资源

人类的生活及工业用水基本上都是依赖于地表水。地表水环境监测通常是通过对地表水中的相关污染物以及相关的污染因素进行定期的监测，从而了解地表水环境受到污染的原因以及受到污染的途径，并对污染物产生的相关原因和污染途径来进行一系列相关评价，综合鉴别以及评估相关的水污染问题，这些都可以为防治污染、为水环境标准的制定提供相应的技术支持。目前，地表水环境出现不断恶化、污染越来越严重的现象，对我国地表水环境开展监测工作是整治和预防地表水环境发生恶化的重要措施。

1我国地表水环境监测进展

近年来，我国经济规模的不断壮大以及先进产业设备生产技术的普及，推动了社会经济的发展与进步。同时，也为我国水环境造成了重大影响，导致地表水环境严重恶化。近年来，我国环境监测工作者不断地努力创新，在水环境监测的工作上已经取得了比较大的成绩，地表水环境的常规监测也逐渐完善，水质自动化监测也有步骤、有计划地展开。通过常态化地进行监测水中的污染物，找出污染源以及污染的种类、方式，并通过监测数据对水污染进行评估，为水污染的整治和预防提供了重要的技术支撑。我国目前已经建成了覆盖全国的江河湖库及各大流域的水质监测的网络体系，目前环保系统设有国家、省、市、县四级环境监测站，绝大多数环境监测站都能正常开展地表水的例行监测及相关监测工作任务。以上这些监测基站及其科学有效的网络体系对于高效开展地表水环境监测工作发挥着至关重要的作用。

我国公开发布国家地表水水质自动监测站实时监测数据系统，通过对水体污染数值中的具体pH值、溶解氧、氨氮含量、COD、TOC等数值进行详尽的数据分析与预测，来加强对于地表水的水质自动监测水平和管理力度，对进一步有效解决跨界水污染纠纷处理、省界水质目标综合考核、地表水水质监测预警监视起到了非常积极的关键性作用。

2我国地表水环境监测过程中存在的问题分析

2.1监测数据达不到要求

地表水环境监测工作中最重要的就是要充分保证监测数据的真实性、准确性、有效性、科学性。但由于一些监测单位没有意识到工作技术的重要性，未对相关工作人员安排专业培训和教育，致使部分监测工作人员的业务能力和操作技术很差，使得监测数据结果可信度不高、监测数据不合理等现象普遍存在，这样的监测数据不能真实的反映地表水环境质量状况。另外，各部门的环境监测行业技术标准在监测技术路线、布点、监测方案、时间频次、设备选取要求、评价指标与测定方法等方面存在差异，致使地表水环境监测数据缺乏可比性。

2.2 监测过程中缺乏统一的管理

环境是一个涉及多要素的复杂系统，需要国土、建设、水利、环保等各有关部门的密切配合和团结协作。但是，我国目前环境监测工作不统一、缺乏有效的管理机制，各部门之间的关系不明确，缺乏彼此之间的联合与协作，环保部门“统一监督管理”的职能在很大程度上被肢解和架空。部分监测领域有关部门争先恐后的介入，实际是为了谋取一定的部门利益，使得一些部门的监测任务和工作出现交叉与重叠，而某一些监测领域还没有实施开展、存在空白区域。

2.3 环境质量综合分析水平较差

目前大部分环境监测机构把主要精力放在了获取代表性数据的现场采样和实验室分析上，表现出重数据获取，缺少对数据的详细分析以及运用。地表水报告出现其中的一些参数只是可以对水质的性质起到描述作用，不能全面的反映流域的水质问题。对环境质量综合分析工作、准确解释污染产生原因、对环境质量变化趋势做出正确预测的综合分析人员相当匮乏，这直接导致了我国在监测地表水水质过程中进行环境质量综合分析的水平较差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 监测能力以及信息处理能力有待于加强

随着经济社会的快速发展和环保工作的不断深入，地表水环境监测工作量也在不断加重。但是，目前环境监测的整体能力仍然不足，技术储备、监测手段、人才能力等方面差距较大；管理有待于进一步加强，应用监测成果还不够充分，监测的有效应用水平还需要进一步提高。大力推进环境监测站标准化建设，努力提升环境监测综合分析能力，及时准确地发布监测信息，实现为环境管理提供技术支撑、以监测数据检验环保工作成效的目标。致使监测过程较为缓慢，信息处理能力较差等问题的出现，这一切都让监测工作变得困难。

2.5监测参数不够齐全

监测参数不齐全，一些行业排放标准的不够完善，对行业特征污染因子的监测不够，污染源监测仍然以常规因子为主，基本不涉及特征因子。对微量有机污染物的来源、负荷、危害及影响情况了解不清楚，监测技术尚不配套和完整，监测人员的整体技术水平较差、缺乏相应的监测经验。

3 地表水环境监测存在问题的对策措施

3.1重视地表水环境监测，对监测进行全程序质量控制

对地表水环境监测过程中，对采集的水体样本分析时，要除去样品中存在的干扰，必要时应浓缩样品，以此来提高对样本水体分析的准确性。一般来说，环境中的水样来源不同，组成成分不同，在进行样本处理的时候也要根据其特点采用最佳的处理方式及最合适的方法。

除了抽取地表水环境样品监测有害物质外，还要对影响水环境质量的各种成分进行监测，对需要监测的样品实行干预，消除阻碍检测结果的障碍物，并把相关样品融入水环境检测区域内，有效提高数据的准确度，利于工作人员对结果进行分析。

3.2 采取有效简易的检测装置

对于工业用地附近的乡镇，要求采用有效简单的现场检测仪器。这其中，车载型的x-射线荧光光谱仪（XRF）就是一个很不错的测量金属成分的便利装置，监测内容包含有：微量元素、常量数据等，通过运用这类监测仪器可快速、有效的对地表水环境进行监测，并确保水环境质量。尤其是对于被污染的土壤中的底质、废物等固体的样品，可以在不经过消解的情况下进行直接的测量。另外，像MS、GC-PID等仪器都是测量有机污染物的比较好的仪器。

3.3 优化监测站网络，完善水体质量评价标准和水环境监测方法

国控的水环境监测站点经过优化，从宏观上可以反映我国的整体水环境质量状况。此外还应针对区域划分水质控制断面及饮用水源地监测。在环保与水利两种监测系统中，有时候会出现对同一水域出现重复监测的状况。这就要求我们的管理层必须结合两个部门的实际情况来对监测站网进行更加优化的配置，既不能漏测，也不能浪费，尽量的做到以流域管理为中心的监测网络全覆盖，进而根据特定的监测布设具有代表性的断面，来反映水质的真实情况。

3.4 加强监测能力建设，提升监测信息化水平

进行水质监测时运用计算机软件输送已经获得的监测数据，并把其输送到各个监测部门。采用这一方法有利于提升监测的信息化水平，提高检测数据的准确率，有助于消除各个区域工业用水污染问题。另外在借鉴国外水质监测方法的同时也要不断探索符合我国地表水环境的监测方法，在原有的基础上增加先进的设备仪器，提高监测人员的操作水平。

4 结语

我国地表水环境状况快速恶化，水质不达标，导致水资源利用状况越来越紧张。地表水环境的监测对我国水环境保护工作至关重要，有助于预防水质污染，对制定预防污染方案提供有效依据，保护人类赖以生存的水环境。

参考文献

[1]裴洪全，张庆征.地表水环境监测进展及问题分析[J].产业与科技论坛，2014，（05）.

[2]张培，谢寅凯.浅谈地表水环境监测相关的进展及问题[J].化工管理，2014，（09）.

论文作者:代君

论文发表刊物:《基层建设》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06be976636a50ec76caeec1d.html