# 智能变电站自动化系统及工程应用梁论文_梁 茵

摘要：智能化是未来社会技术的发展趋势，将渗透到智能变电站的每一个方面，例如：发电厂发电、电力运输、电力配置、用电方式、通信方式等，智能变电站各层级、设备之间的联系依靠的是自动化系统。因此，自动化系统作为智能变电站的核心环节，其功能分布、网络结构、与调度间的信息交换方式对于智能变电站的建设至关重要。

关键词：智能变电站；自动化系统；应用

1智能变电站自动化系统简介

近年来我国加快了智能变电站的建设，自动化系统也开始在智能变电站中得以广泛应用，在自动化系统中，各项关键技术发挥着非常重要的作用，有效的保障着自动化系统在智能变电站内的正常、稳定运行。

1.1总配与分配

?????在智能变电站中，其总体配置是保证变电站安全、稳定运行的关键所在，在总配支持下，变电站能够实现与调度主站端的信息交互。自动化系统在智能变电站中的应用，能够对变电站运行数据进行深入分析，统一实现信息的储存及处理，为监控及运维检修人员提供数据支撑和信息服务。自动化系统中包含在线监视、通信管理机、网络分析仪等各种设备，对这类单一功能设备的配置则是分配。智能变电站对自动化设备的软硬件配置均具有较高的要求，从而实现集中监测和远程控制变电站，保证全站设备运行稳定、可控。

1.2监控系统

在智能变电站自动化监控系统中，主要依托于计算机和网络来完成对变电站的监控任务，实现变电站的无人值守。监控系统主要以主系统和辅助系统为主，工作人员利用远程即能对变电站基本动态进行掌握，同时利用该系统对变电站进行断路器遥控、变压器调档等操作。大大减少变电站人力的投入，使无人值守成为可能。

1.3自动化管理

自动化系统能够完成变电站中所有设备及相匹配参数的配置，实现变电站的智能化控制。而且通过系统的集成优化，自动化管理工作中，还将加快向调控一体化的方向发展，能够更好的满足智能电网建设的需求。

2智能变电站应用自动化系统的意义

智能变电站由先进、节能、智能化的设备组合而成，以网络通信技术为基础，进行变电站各项数据的传输，由此实现对数据的收集和测量，并且能对整个变电站中存在的故障和问题进行智能化的分析，给出处理建议。如果存在严重故障，变电站自动化系统会发出警告信号，让工作人员及时发现故障，清除故障。与强调手段的数字化变电站不同，智能变电站更强调目的。相比于传统变电站，智能变电站自动化系统可以有效地对变电站中设备的运行状态进行实时监控，并由主控制系统进行全过程控制，这大大减轻了变电站的工作负荷，提高了变电站运行质量和企业的经济效益。因此，智能变电站自动化系统对于我国电网整体发展而言，具有积极的推动作用。

3智能变电站中自动化系统关键技术应用分析

3.1各电子互感器应用

为了增强变电站应对突发情况的自我保护能力，在智能自动化系统中设置了两套不同的保护系统的措施，设计了独特的回路设备应用在电子互感器的合并单元以及末端单元中。分析处理设备中产生的相关影响，将应用了罗氏原理的互感器放置在变电站线路中，全光纤材质的互感器取代了传统配置应用在主变压器的电流互感器中，分析母线的差动保护。对于线路的光差保护，两端分别才用了不同的互感器，分别是常规的模拟互感器以及电子互感器，用这些来辅助对线路保护的分析；充分合理的将智能终端，开关线上勘察以及传统的开关等方法相结合来保证开关设备的智能化，数字化。将绕阻光纤测温传感器提前安置在变压器的内部。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2同步时钟源的应用

同步时钟源的设计对于现在智能变电站的稳定运行有着重要的意义，电子式互感器在变电站中被广泛的应用，不过如果合并单元中的时钟同步发生不正常的变动，就会导致不同步，进而产生系统保护闭锁。通过分析后发现，导致不同步现象发生的原因主要有两方面：①可能是因为卫星时钟的同步装置故障，导致时钟无法输出时间源；②可能是输出的时间源发生了偏离波动。由于时间源输出问题造成的时间不同步可以通过技术手段来减少其发生，具体的做法是将卫星时钟的同步装置改为由时钟源与时间来组成。在系统中，时钟源的任务是保持稳定，避免输出源发生波动偏离以及无法输出时间源现象的发生，而时间需要保证与卫星的输出时间相同。综上，GPS的精确性稳定性对于变电站系统十分关键，需要精心设计。

3.3共网传输技术的应用

共网传输技术的应用增强了智能变电站在数字保护方面的能力，其自动化模式运用了“三层二网”系统，SV+GOOSE+IEEE共网方式被应用在了过程层中，经过分析公网模式，进一步加强有关的在网络通信同步技术方面的研究；为了能够达到开关智能操作的目的，在开关的端子箱中设置了与之相关的智能终端；为了能够增强系统应对跳闸、启动失灵以及母线差动等特殊情况的保护能力，该技术将应用到智能变电站系统中。

4自动化系统关键技术的改进

自动化系统中这些关键技术的有效应用，有效的提高了智能变化运行的效益，保证了智能变电站运行的稳定性和可靠性，使智能变电站无人值守成为可能。因此需要对这些关键技术进行深入分析，并对其进行改时，使其为变电站的自动化发展奠定良好的基础。

4.1同步技术中的改进点

当前自动化系统中，由于新技术和传统技术并存，这也导致二者之间还有一些暂时性的矛盾地方，这就会在实际配合过程中，同步技术会存在时间推迟的现象，因此对于自动化系统来讲，需要加快对设备进行更新，使设备保持一致性，有效的规避新老设备矛盾的问题。

4.2传输技术中的改进点

当前自动化系统主要依托于光纤完成传输任务，由于光纤自身传输有力有限，这也对自动化系统的传输带来了一定的阻碍，存在大量通信信息停滞的问题。针对于这种情况下，可以引入通信概念，利用网络通信对通信进行传输和验证，在解决传输技术通信限制的同时，还能够为检修人员提供可靠的设备运行信息，为其检修工作提供更多的便利条件。

4.3互感技术中的改进点

互感技术在智能变电站自动化应用过程中，在互感装置获取信息前进行了远距离供电，这对互感技术的时效性带来了较大的影响，同时也影响了互感装置的使用寿命。针对于这种情况下，可以对互感技术进行改时，提前对互感装置的功率进行测量，并根据测量结果来匹配相应的阈值，这样不仅能够保证互感技术使用过程中的准确性，而且在保持合理功率下有效的规避了远距离供电这一缺陷。

5结语

在当前智能电网快速建设的新形势下，智能变电站数量不断增多，智能变电站投入使用后，有效的满足用电客户对电能调配的需求，而且自身运行效率有了大幅度的提升。当前智能变电站自动化系统中一些关键技术的使用，进一步提升了变电站的智能化水平，因此需要全面掌握自动化系统中的关键技术，并在实际应用过程中对其进行不断改进和优化，使其更好为智能变电站自动化的发展提供技术支撑，保证智能变电站安全、高效、稳定的运行。

参考文献：

?[1]熊剑，刘陈鑫，邓烽．智能变电站集中式保护测控装置[J]．电力系:统自动化，2013,37(12):100-103.

?[2]胡道徐，李广华．IEC 61850通信冗余实施方案[J]．电力系统自动化，2007,31(8):100-104.

?[3]马建超. 智能变电站建设中关键技术的探讨[J]. 低碳世界,2014(03).

?[4]晁东东.智能变电站自动化系统建设方案探讨［J］.电子世界，2013（18）：66-67.

论文作者:梁 茵

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06d24a0011cfcd50413ab022.html