# 浅谈配网安全调度与优质服务高源论文_高源

摘要：近年来我国电力行业发展迅速，取得了辉煌成就。配电网的发展突飞猛进，但配网调度和服务能力并未能与配电网同步发展，存在一定的滞后。本文对探讨了配网安全调度的措施以及配网安全调度对优质服务的影响，对降低配电网运行风险，提高配电网安全稳定运行以及调度运行和优质服务水平具有一定意义。

关键词：配网安全；安全调度；优质服务；调度服务

引言

电力调度数据网络安全管理系统的发展推动了国家电力调度数据网络容量的扩大，网络结构日益复杂，因而也存在更大的安全风险。因此，需要建立明确的评估方法和高效的安全管理体系，以确保电力调度数据网络的正常运行。多年以来，我国电网建设得到快速发展。在构建大规模电网运营系统的过程中，电网调度技术需要满足数据处理和采集的规定。电力部门调度数据网络对于传输电力数据非常有效。利用先进的网络安全技术保障电网的稳定运行，还应处理好故障网络信道的调度，以维护基础设施信息和数据的高效传递。在电网建设的过程中，调度数据网络的推广应用能够确保电网运行的稳定性和安全性。

1配网调度运行安全监管的意义

在配网工程中调度运行安全监管是主要的工程项目之一，监管人员按照技术举措监督施工流程，在预定的施工时间内完成施工目标。配网调度安全监管的效率影响着配网工程的质量，配网调度运行安全监管的影响因素有很多，由于安全监管工作本身较为繁杂，在施工作业的时候会受到周围的地势环境以及气候的制约，所以无论是施工水平、施工工艺还是施工步骤都需要确保安全，不能出现错漏和缺陷。安全监管工作的有效落实能够保证配网调度的正常运转，保证电网的安全。配网调度运行的安全监管可以提升电网的经济效益，施工团队按期完成配网工作，减少了工期延误产生的经济损失。安全监管不仅是配网运行安全的保障，还可以提升配网的经济效益，促进配网的可持续发展。

2配网安全调度措施

2.1充分利用先进技术并制定配网检修计划

充分利用先进技术并制定配网检修计划，是配网施工中重要的安全措施之一，通过使用优质的电气设备与先进技术，可以保证在发现电网的故障时，可以加快电网修复的速度，从而保障整个配网的安全运行。此外，配网施工人员在成功建设完配网系统后，还要根据当地配网实际的运行情况，来制定相应的配网检修计划，定期进行当地配网系统的检修与维护，一旦配网在实际运行的过程中出现问题，就依照相关的方案及时进行维护与修理，若当地经济条件较好，则可以考虑安装配网的故障指示灯或自动化带电监测设备，以此来对电网的故障地区实现智能隔离，以此来保证其他配网区域的正常供电，从而真正实现配网线路管理的自动化。

2.2提高维护检修的技术与管理能力

为了保证配电工作安全、可靠地进行，就需要制定出合理且完善的维护管理模式以及安全生产责任机制，这样就可以在宏观的整体意识上和微观的个人意识上外降低电力调度工作过程中的事故几率。将调度管理工作中工作职责具体到每一个工作人员的身上，定期对整个电网的调度系统进行全面的检查，降低因人为失误所造成的工作事故，同时也需要对配电设备进行检修，及时维护以及更换配电设备，使整个配电调度工作都处于一个安全的状态之下。

2.3完善配网自动化系统

我国配网自动化还处在发展阶段，与主网自动化设备相比，配电自动化系统的可靠性较低，因此在实际中的实用率并不是很高。当前配电网中大部分设备的操作，依旧依靠人工到现场操作，设备开关远方控制成功率不理想，大大影响配网调度工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尤其是在争分夺秒的配网事故处理中，往往需要等到人员到现场查看之后，才能做出相应判断，耗时相对较长，容易对设备和人身安全造成威胁。如果配网自动化系统的可靠性和准确性较高，调度人员在事故处理时，可以根据自动化系统信息为依据，提高故障点的查找效率，从而减少事故停电时间。因此完善配网自动化系统对提高配网调度安全运行效率和优质服务水平具有十分重要的意义。

2.4规划调度解决方案

启动新的配电系统时,存在错误调度的风险。为了解决这个问题,调度员应该严格按照新配电设备的配置规范进行操作。调试前,应实施试点运行计划,其中主要包括动力总成的启动、负载测试项目和实验要求。为避免错误调度,操作员应充分考虑相关步骤和内容。在执行调度操作之前,应通知设备的负责人员和有关人员检查操作模式。当所有合作和维护工作完成后,才可以执行操作工作。实施过程应侧重于记录、恢复和监测,并严格使用配电规划的标准调度,避免由于模糊表达而导致的错误计算,并确保配电网络的安全可靠运行。

3配网优质服务措施

3.1保证供电的可靠性和供电的质量

供电可靠和供电的质量是提供优质服务的前提条件，针对电网中电压闪变、电压波动和三相电压及电流不平衡、电压偏差等问题，配网调度可以从以下几个角度开展工作：首先要加强对负荷的预测，也就是通过对配网中用户用电行为的监督检测，避免出现负荷分布不均衡的问题。其次为保证电网以最安全、最稳定和最经济有效的方式运行，需合理调整配网的运行方式，保证变电设备、线路设备等不超载。此外，为了避免由于个别用户或线路故障影响整个电网的供电，可进行合理的线路分段，设置合理的数量和分段点，使用户获得更加可靠的供电，通过配电网环网供电方式的建立可实现多电源互带能力。这样根据干线分段的原则可实现负荷均衡，线路长度均等，并保证分段用户数量均等。

3.2控制计划停电时间，减少重复停电、杜绝临时停电

众所周知，电能与人们的日常生活密不可分，提升配电网的服务质量与电能的正常供应密不可分，那么如何更高效率的满足人们的生活要求呢？首先，要做到的一点就是控制停电的时间。由于电能与人们的生活密不可分，因此，稳定的供应电量可以进一步提升人们的满足感，提高服务的质量情况。当出现特殊情况必须要断电时，应该向有关的部门申请，申请同意之后才可以进行断电，断电情况发生之前，应该告知附近的居民，做好心理准备，同时告知来电的时间，与有关的用户进行协商，尽量避开居民用电的高峰期，争取获得用户的理解，断电的时间应该确定，最大程度的避免重复断电情况的发生。

4结束语

配网调控管理工作，与公民的生活息息相关，在维护电力发展的过程中，要重视配网调控管理工作的开展。因此对配网调度管理模式不断的进行研究和创新，对供电企业的发展有着极其重要的作用。这也是未来供电公司发展的新方向，加大配网调控管理工作的投入力度，结合现阶段的实际问题，将采取必要的措施进行高效解决，为社会发展贡献一份力量。

参考文献：

[1]易兴文.配网调度运行安全监管的意义及防控措施[J].建材与装饰,2018(50):201-202.

[2]马永慧.浅谈配网安全调度与优质服务[J].中国新技术新产品,2018(23):143-144.

[3]练丹,孟欣.配网调度运行安全监管的意义及防控措施[J].科技风,2018(31):158.

论文作者:高源

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06d625fcbc79eb69111b51d3.html