# 配电线路故障在线监测装置自动化检测技术的实际应用张青莲论文_张青莲,

摘要：电网运行过程中，配电线路是其中一项重要的通道，如果有故障就会导致大面积的停电，不仅给居民生活带来影响，同时也会给工业造成经济上的损失。要想确保配电线路能够正常地运行，针对配电线路的故障检测就是非常重要的。为此，本文将针对配电线路故障的特点以及类型采取分析，同时设计出一种新型的配电线路故障诊断系统，利用自动化技术针对配电线路采取实时地监控以及在线的诊断，确保电网的正常运行和可靠性，让电网运行更加安全。

关键词：配电线路；故障类型；在线监测

引言

配电自动化检测技术以及管理系统不仅具有强大的管理功能，同时还有时效性，自动化的水平很高等特点，让供电的可靠性大大提高，同时电能的质量得到了确保，用户的服务效率也得到了大幅提高，具有经济效益同时兼具社会效益，为此，要结合当下配电网的发展实际情况，采用现代化的技术，提高配电网的管理水平以及整体质量。

1配电网自动化系统的模式及组成

配电网自动化系统是有两个系统构成，其中有SCADA系统和配电自动化的 GIS系统；目前配电自动化系统中包含的系统较多，其中有配电综合自动化系统、无主站馈线自动化系统等；无主站的馈线自动化系统，这项系统不需要有主站，只需要采用自动化开关就能实现系统的保护，同时配电线路如果有故障发生，可以针对故障采取自动的隔离，能够恢复正常的运行。另外，基于主站的配电自动化系统，主要是需要安装计算机系统和数据采集端。前提是确保通讯方法的正常下能够实现配电网的正常运行。

2配电网自动化系统线路故障存在的原因

2.1用户设备

线路故障主要是因为用户设备出现了故障，例如，有的用户设备尚未采取及时地检修和维护，造成了出现老化以及绝缘性能降低等，让配电网自动化系统发生故障的几率大大增加，导致了整个配电线路的正常运行出现了严重的影响，严重会出现跳闸等情况。

2.2线路设备

第一，由于电缆头的质量很低，通常是使用了质量差的电缆头，因为密封性很差，接地性能不好，导致自动化系统在使用性能上降低。第二，配电线路尚未进行及时地改造和升级，导致了线路老化或者过长，在防雷性能上很差，也是造成故障的发生率升高。

2.3外力的破坏

由于夏季植物的生长速度很块，树木以及线路之间就会出现接触，如果遇到大风天气就会导致树枝折断，同时线路也会受到影响，严重就会造成了线路断裂或者跳闸问题。与此同时，国家在环境保护上力度很大，鸟类的增长速度很快，很多的鸟类在线路上休息，也是导致线路出现跳闸的原因。另外，线路在架设上出现了不规范等情况也会导致线路出现跳闸。

2.4网络设备设置

第一，由于电线杆塔稳定性能很差，电线杆就会有倾斜的情况，造成了线路出现故障。第二，由于施工质量没有保障，设备以及线夹之间没有得到连接，导致了线路运行过程中会有接头烧毁等情况。第三，保护定值数出现了实际的负荷要求不相符，也会造成线路跳闸。第四，设备上安装的熔断器由于质量不达标，同时没有做到及时地更换和维护工作，导致了线路出现了故障。

2.5季节的影响

第一，因为春季会受到大风天气的影响，会出现线路短路等情况，同时大风会造成广告牌等设施受到严重破坏等，碰触到线路导致了跳闸。第二，夏季的雷雨季节，线路会因为雷电的袭击造成了线路断线，严重会导致变压器出现烧毁等。与此同时，设施老化以及绝缘子质量差，人们对于避雷器认识上不足等问题都会导致线路遭到雷击的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3配电网自动化系统线路故障解决的措施

3.1运营管理需要加强

配电网自动化技术系统项目不仅规模很大，同时覆盖的面积很广，有大量地数据量，所以在线路维护管理上难度很大。进行实际的配电网运营管理中，需要提前做好下面的线路维护和保养。第一，需要有专业的技术人员要首先了解配电网自动化系统，有线路维护和保养的丰富经验，能够配电网自动化系统正常、稳定的运行。第二，针对配电网自动化线路运营、维护、管理上加强培训，确保工作人员能够掌握最新的技术，拥有一支专业技术强的团队，配电网自动化系统出现故障能够及时地处理和解决。第三，需要制定出一套全面的配电网自动化系统维护管理制度，配电网自动化运行实现规范化、标准化，系统化，让自动化系统的运行效率大大提高。

3.2采用配电网馈线系统保护技术

目前，科学技术的不断发展，各项技术也有所进步，其中最突出的就是配电网馈线自动化技术。但是我国的馈线保护技术还是初期阶段，需要不断地完善和升级，下面是具体的保护技术措施。第一，针对电流的保护，这种保护措施是属于传统的保护方式，是一种继电流保护方法，但是会受到经济的影响，传统的配电网馈线是采用电流保护，此时配电线路就会很短，稳定性不强，要想让保护的行为更安全，就需要设计人员要合理地利用时间，针对整个线路采取系统的保护。保护过程中，要使用反时限电流保护以及三段电流保护方法，其中反时限电流保护要结合时间，特点进行时限的电流设置；三段电流保护的灵活性比较大，同时运行过程中成本很低，但是这种方式要把馈线作为一个整体，如果馈线有情况发生就需要及时地将整个供电线路全部切断。另外，采用这种方法可以将目标保护的时间长，故障在检修的时间就会延长，供电设备的使用寿命就会有所影响。

第二，重合器方式保护，这种保护的方式是在传统的保护之上采取了进一步的改进和升级，主要是采用重合器将馈线故障限制在规定的范围内，不仅让供电的可靠性提高，同时这种方法主要应用在了城乡的电网中。但是由于故障发生后隔离时间较长，同时重合器多次重合下就会导致电压负荷增加。

第三，馈线的保护。在配电网馈线保护方法中馈线自动化保护是效果最佳的一种方法，不仅让馈线实现了自动化，同时采用通讯功能就能将采集的信息获得，进行判断后就能实现馈线的全面的保护。与此同时，配电管理系统主要是采用科学的管理方法，然后结合了限级技术，让馈线实现了自动化的管理，这种方法在操作上较为灵活，不仅提高了故障的解决效率，同时供电时间大大降低，可以在配电网系统中大力地应用。

3.3结合变电站主断路器与馈线断路器

将馈线开关和保护开关进行有效的结合，就会让电源形成了环状网结构，然后利用该结构就能让供电线的需求得到满足。与次同时，线路开关还有自动化以及遥控操作功能，可以实现实时的事故信息监控，同时做到远程的监管，主站是监测线路以及设备，如果有故障发生就会自动地查找，通过信号技术就能实现立刻地断开。

结语

综上所述，我国的科学技术发展，配电网自动化技术已经趋于智能化、自动化，线路存在的故障都能得到处理。配电自动化和管理系统由于自动化的水平很高，同时时效性很好，可以确保供电的质量和安全性，用户的服务率得到大幅升高。本文分析了配电网的故障原因，同时提出了针对性的措施，采用现代化的技术确保配电网的管理水平，让我国的供电系统能够更好地发展。

参考文献

[1]邓日潮 .浅谈配电网自动化系统线路故障自动隔离功能 [J]. 山东工业技术，2015（23）：130.

[2]张铁良 .浅析配电网自动化系统线路故障及其应用 [J]. 科技与企业，2012（22）：323.

[3]王合勇 .浅谈电力系统配电网自动化技术的应用 [J]. 科技风，2019（18）：101.

[4]李好文 .电力系统配电网自动化技术的应用及解析 [J]. 科技风，2019（03）：62.

[5]孔菁, 李广凯 ,王庆红 ,等.智能电网技术在电力系统规划中的应用与发展趋势 [J]. 科技创新与应用 ,2018(27):42+46.

论文作者:张青莲,

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06dc269aee57df23b708662d.html