# 钢结构厂房施工质量控制探讨于洪国论文_于洪国

摘要：随着我国钢材产量不断提升，钢结构应用技术在很多行业中都得到了显著发展，特别是在一些科技含量较高的吊装技术、结构技术中。可以说，这些环节中的应用，都对钢结构发展带来了极大影响。我国钢结构工程发展较慢，但是在科学技术和实践过程中，这项技术必然会发展成为今后建筑行业的主要趋势。针对这种情况，本文将对工程情况的问题展开研究，希望对钢结构厂房质量控制提供有效帮助。

关键词：钢结构厂房；施工技术；质量管理；控制要点

前言

质量控制对于钢结构厂房施工管理具有重要保障意义，要想在现有工程施工管理中，提升钢结构厂房施工管理水平，就应该在工程施工管理中，将技术应用与质量控制要点明确，然后才能在工程施工管理中，有效的按照工程施工管理中的要求，进行工程施工管理。本文针对钢结构厂房施工技术及质量控制要点研究，其意义在于按照钢结构厂房施工技术质量控制的必要性分析，将在工程施工管理中的影响因素明确，然后及时的完善施工质量管理对策，以此为钢结构厂房施工质量控制提供保障。

1.钢结构厂房施工技术质量控制的必要性

钢结构厂房施工在我国当前工业厂房建设中是比较常见的一种施工结构，由于钢结构厂房施工的便利性和经济性，很多工业厂房建设中，都将钢结构厂房施工作为主要结构建设。而在钢结构厂房施工管理中对于施工技术质量控制管理是非常重视的，只有按照钢结构厂房施工技术管理中的要求，将工程施工管理工作落实，这样才能为整个工程施工管理工作实施提供指导。并且在钢结构厂房施工技术应用中，通过质量控制管理工作实施，能够将厂房施工质量控制工作落实，提升了厂房建设的安全性。同时在钢结构厂房施工技术应用中，以质量控制为主要管理方式，能够保障在质量控制中，将工程施工成本管理工作落实，降低工程施工成本投入。

2影响钢结构施工质量的主要因素

2.1事前准备因素

建筑企业施工中，施工质量和标准要严格按照国家标准执行，为人民的生命财产提供保证，担负起应有的社会责任，确保施工的质量和安全。严格的施工质量控制，是保证施工顺利进行的基础，从而避免施工过程中各种问题的出现，让人们体验和感知钢结构的重要性。其中，工作人员需要对钢结构图纸进行详细分析，钢结构图纸主要是针对结构开展的一项细化工作，但是对于细节部位的设计不够完善，特别是在对图纸进行细化的过程中，由于审核工作的缺乏，经常会出现定义混淆的情况，严重的甚至还会引发工程质量隐患问题。此外，在施工方案制定过程中，由于缺乏有效的技术支撑，施工工作经常会受到环境和技术的影响。

2.2施工因素

在钢结构施工中，最主要的施工技术就是焊接技术，这也要求相关单位在施工过程中要加强对相关指导性技术文件的制定。但是当前很多单位在施工中，并没有对这项工作进行关注，同时，施工中没能按照工程材料实际情况进行工艺测定，这也使得施工环节中很多新技术或是材料都不能得到有效推广，严重影响了焊接工艺的提升，不利于工程质量的提升。

3钢结构厂房建设过程中的质量控制

3.1原材料的质量控制

如果原材料质量不合格，将对整个钢结构工程的质量造成极大的影响。因此，原材料进场的质量控制是关键，这是工程项目整体质量控制的基础。原材料进场时，必须组织质量检验。原材料进场检验的主要检查项目为原材料的质量合格证明书、检验报告等，并进行抽样检验。对于涉及结构安全、使用功能的原材料，还要依据相关规范要求进行复验检查检验。

3.2运输过程质量控制

钢构件的制作一般在加工工厂完成，该过程精度高，构件尺寸可以保证，为了减少现场安装的工作量，会有超长、超宽构件。因此，在运输过程中，不仅要与路政部门取得联系，确定运输时间段，保证运输道路的畅通，避免造成交通拥堵，而且需要考虑超大组合结构在运输过程中的变形问题。为此，需要提前制定预防措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3完善地基及基础施工管理

地基施工作为钢结构厂房施工质量控制中的重要管理因素，在整个工程施工管理工作实施中占据着重要地位，要想提升钢结构厂房施工管理效果。对于地基施工管理工作的实施是必不可少的。首先，以地基夯实技术对施工区域内的地基作出夯实处理；其次，借助地基振捣技术，将地基的承重性及稳固性提升；再次，按照钢结构厂房施工技术管理中的要求，将地基施工技术处理中的混凝土浇筑技术落实，提升地基稳固性；最后，在基础施工中，无论是预留洞还是预埋螺栓，或是预埋板，除了材料本身符合图纸要求外，整个构件的平面位置和标高必须经过土建和钢结构工程技术人员共同验收无误后方可进行基础混凝土浇筑.

3.4零部件质量的控制

零部件加工需要在工厂进行批量生产。例如，某一部位的连接板，集中进行钻孔作业，将数量较多的几块板叠合，并点焊固定为整体，然后在钻孔车床上，按照确定的位置与间距进行集中成孔作业，不仅高效，而且减少错孔偏差。

3.5构件预拼装质量控制

钢结构构件在加工厂制作完成，在出厂之前需要进行一次预拼装的组装检查，这也是工厂制作工序的关键步骤。目的是顺利组装，形成完整结构[3]。组装检查不仅能检验构件及半成品的制作质量，也可以检验构件之间的连接是否牢固，结构尺寸是否符合设计要求。这也决定了该构件是否能取得出厂合格证，顺利出厂的关键步骤。

4钢结构厂房工程施工质量的优化对策

4.1做好施工前期准备

规范、详细的施工设计方案，是保证钢结构厂房施工顺利进行的基础，所以，施工前，要做好设计方案，避免因为方案简单、不规范导致施工过程中出现各种问题，使施工不能顺利进行，延误工期。施工前，设计单位要做好图纸的细化和完善，并与施工单位进行有效的沟通，施工重点环节要重点沟通，同时，工程设计也要不断强化，对周边的环境、厂房情况要进行研究，保证设计出的厂房和周围厂房无明显差异。施工单位要根据国家相关标准严格执行质量管控，对设计方案要十分重视，严格按照程序审定，施工重要的环节更要达到国家标准才可以施工，排水管线路管理和分布等，要重点进行检查，确保施工质量。

4.2加强施工人员的管理

随着环保、节能、高效经济时代的到来，钢结构的厂房需求越来越大，逐渐被人们广泛使用。在钢结构厂房的建设中，很多工作人员和管理人员的素质和专业知识参差不齐，有时甚至因为个人专业水平低，导致厂房建设中出现质量问题及施工事故，故此，相关部门要对施工单位的施工资质进行严控，施工单位要对施工人员的素养、技术水平进行严格的把控，保证施工团队的技术水平，可以外聘专业技术人员，并定期对技术人员进行技术培训，全面提高施工技术水平，增强从业人员的建设能力。

4.3整合施工管理制度

为了提升钢结构厂房施工技术应用水平，在工程施工管理中，需要对施工管理制度作出全面的整改，只有保障了工程施工管理中的制度建设，这样才能为工程施工质量管理提供保障。作为工程施工管理人员，在工程施工管理中，应该及时的将施工管理制度整合工作落实，这样才能保障在工程施工管理中，有效的按照工程施工管理工作实施中的要求，进行工程施工管理工作实践。

结语

综上所述，在钢结构厂房施工技术及质量控制中，为了提升整个技术应用管理效果，需要按照技术应用管理中的要求，将施工技术应用中的质量控制影响因素明确，然后及时的采取施工管理对策，提升钢结构厂房施工技术应用水平。

参考文献:

[1]司守田.钢结构厂房施工质量控制要点[J].科技创新与应用,2018(5):122-123.

[2]杨飞.钢结构厂房工程施工技术管理要点分析[J].中国建材,2019(1):149-151.

论文作者:于洪国

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0700831d754a47be66916ff1.html