# 建筑电气设计中BIM技术的应用分析论文_王福鑫

烟台市建筑设计研究股份有限公司 山东烟台 264000

摘要：在现今科学技术不断发展的大背景下，各个领域都在一定程度上进行了革新，从而有效的促进了该领域的进一步发展。建筑行业也不例外，电气设计作为建筑工程项目中一项重要的工作，传统的设计技术已经难以满足新兴的要求，而BIM技术的出现则有效的弥补了其不足。本文则首先概述了BIM技术，再对其在电气设计工作中的应用进行了详细的分析，并提出了一些可完善的方面，以期对其应用的效果有所提高。

关键词：建筑；电气设计；BIM技术；应用分析

引言

建筑电气设计虽只是组成建筑工程的小部分，然而其在建筑工程中的作用是非常大的。因为建筑电气设计的科学与合理性直接影响建筑工程的运行和使用。然而传统的电气设计模式很难满足当前日益增长的电气功能需求。而BIM技术应用在建筑电气设计中，不仅能提高设计效率、降低成本，而且也能提高设计的合理性。本文在BIM技术概述及优势的基础上分析了几点在建筑工程中的应用。

1BIM技术的简要概述

BIM技术是建筑信息模型（BuildingInformationModeling）的简称，它是一种新型的建筑技术。在信息多元化的当今时代，这一技术在业界越来越被人们重视，尤其是在建筑电气设计中有很重要的应用。从BIM技术的概念层面来分析，也可将它理解为建筑信息模型，同样也可理解为建筑数字模型，旨在实现建筑项目物理与功能特性的数字表达方式之间的知识资源共享。项目设计、建筑规划、施工过程、竣工管理过程等这些阶段都涉及到BIM技术的应用，而且随着科技的进步，这一技术也会逐渐应用到这些领域。创建数字模型并使用数字模型设计整个建筑项目以及管理项目运营，这是当前BIM技术的定义。这充分说明了在用BIM技术进行电气设计时，必须要借助三维软件工具，创建包含建筑设计过程、建筑工程项目、施工管理以及施工具体信息等相应的模型，这样才能控制建筑整体的生命周期。

2BIM在建筑电气设计中的应用优势

2.1可视化

通过运用BIM技术，施工图纸能够实现可视化，平面施工图纸及相关数据以直观形象的形式展现出来。通过将设计图纸可视化，设计人员能更为直观的发现施工图纸中的不足，从而基于施工实况开展有效的调整工作，增强电气设备与线路的协调性及实用性，让空间资源得到合理规划和利用，制定最为适宜的电气设计方案。

2.2协同性

当前建筑行业中，无论在规模方面，还是整体设计方面，只要涉及到电气工程、电气设计的建筑工程，基本上都是大型的工程。在施工过程中，有的企业为了按时完成指定任务，一般会将多个工程的工作人员集合在一起，这样做虽然在一定程度上提高了工作效率，但是由于不同部门的工作侧重点不同，相关工作人员在进行项目设计时设计的方案也都各不相同，从而使得电气设计工作难以顺利进行。究其根源，造成这一系列问题的原因是在早期设计阶段，工作人员将重点放在了局部的环节当中，忽略了对设计问题的深入研究和探讨，最终由于设计的失误影响成本的投入和整个工程的质量。这种情况下，BIM技术能够利用自身的协调性对整个工程进行研究并建立数字模型，展示出设计效果图，给设计人员提供参考资料并调节设计中的不规范之处。

3BIM技术在建筑电气设计的具体应用

3.1运用BIM技术进行电气平面设计

在开展电气平面设计工作时，不少建筑设计人员会将RevitMEP软件运用到BIM技术之中，将两者有效结合起来，这样一来有助于优化建筑电气设计方案，增强建筑电气设计方案的稳定性及安全性，以确保建筑电气工程质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在建筑电气设计环节，实现两者的有机整合，设计人员能够更为便利、高效地利用电气族库，让整体效率及性能得以大幅度提升，通过在RevitMEP软件内输入关于电气族库的信息及数据，有利于优化建筑电气平面设计方案，有效调整建筑电气设计中的缺陷及问题，让建筑电气设计的相关数据的精准性及适宜性得以增强，为顺利开展后续工程建设做好准备工作。除此之外，通过将BIM技术与RevitMEP软件有效整合起来，BIM技术可以借助RevitMEP软件内的CAD技术，有效调整建筑电气设计方案中的缺陷，增强整体设计方案的适宜性。电气平面设计作为指导具体施工的关键依据，故而在设计方案中，应准备全面地显示基本信息，如在建筑电气工程中，需要使用多少数量的导线，并将回路标号及灯具信号明确清晰地标注出来，制作适宜的标记，并将施工环节的重难点明确标注出来，以辅助施工人员开展具体施工。在完成电气平面设计工作之后，BIM技术还可针对是否存在管线碰撞问题以及电气设计质量开展行之有效的监测。

3.2在照明系统设计中的应用

照明系统作为建筑工程中必不可少的一个电气系统，其意义旨在为建筑工程提供照明服务，满足建筑使用者的照明需求。而BIM技术在照明系统设计环节中的应用应遵循以下几点要求：其一，应全面整体的收集建筑工程照明系统的相关数据与相关信息，并对所获数据信息进行整理与综合，确保照明系统设计工作具有必要的大局观与全面性，既能够满足建筑工程整体照明任务的要求，同时又应确保建筑工程中不同部分的整体协调。其二，应确保管理控制终端与照明系统之间能够拥有良好顺畅的信息交换渠道，确保能够顺利完成双向信息交换，确保有效落实照明系统设计方案，确保照明系统的实际运行能够达到设计效果，同时还应确保管理人员能够对照明系统进行有效控制。其三，应利用BIM技术来将照明系统设计方案转化为三维立体模型，以三维模型的形式来向工作人员进行设计方案的展示，以便工作人员能够对设计方案的不足与疏漏等有一个直观的认识，为工作人员优化照明系统设计方案提供便利条件，保证照明系统的实际运行能够满足建筑使用需求。

3.3优化流程

一提到优化流程，大部分设计人员的第一反应就是优化设计流程，这只是浅层次的“流程”，实际上这里所说的优化流程涵盖的范围是比较广的，它除了指电气设计中的设计流程，还包含施工流程。但由于早期设计方面的不合理，影响了整个工程，因此设计人员应借助BIM技术优化电气设计流程，强化电气设计模型，从而提升数据信息的真实性，减轻设计人员的工作压力。由此可见，BIM技术在建筑电气设计中的应用是必然的，不仅关系到建筑电气设计的质量，还关系到BIM技术的应用与发展。BIM技术在优化空间流程方面有着得天独厚的优势条件，而优化流程的重中之重就是流程的模拟性能。

结束语

综上所述，BIM技术在建筑电气设计工作的应用，其不仅是对传统的CAD技术的弥补，更是有效的结合的传统的CAD技术和BIM技术的各自优势来最大程度提高建筑电气设计工作的质量，从而保障了整个电气系统的稳定性。不仅如此，BIM技术的应用还有效的避免了一些常见的问题，提高了实际施工中的效率。相关企业需要充分的重视BIM技术在电气设计工作中的重要作用，吸引相关的专业人才，才能在日益激烈的市场环境下站稳脚跟，实现企业的经济效益。

参考文献：

[1]胡纪稳.关于建筑电气设计中BIM技术的应用分析[J].科技创新与应用，2017（35）：139-140.

[2]杨慧.关于建筑电气设计中BIM技术的应用分析[J].绿色环保建材，2017（12）：231.

[3]韩威.关于建筑电气设计中BIM技术的应用分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（34）：66.

[4]刘冬平.建筑电气设计中BIM技术的应用分析[J].科技创新与应用，2017（33）：141-142.

[5]顾强，邵敏.微探BIM在建筑电气设计中的实施要点[J].城市建设理论研究（电子版），2017（33）：71.

论文作者:王福鑫

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/075dd546fd5992766d1af4b3.html