# 垃圾发电工程中关键设备的监造管理浅析论文_王永飞

郑州公用事业投资发展集团有限公司 河南省郑州市 451450

摘要：近年来，我国对电能的需求不断增加，发电工程建设越来越多。为促进垃圾发电站的工程建设质量，通过分析关键设备（余热锅炉）的监造管理方法，可以得出垃圾发电站的设备制造过程中易出现设备制造缺陷问题，通过制定详细的设备质量见证表、设备的验收标准，以及通过严格的设备质量处理程序管理，能够将缺陷进行有效处理，从而为打造优质的工程项目打下良好基础。同时建议对多发缺陷进行归类总结，为新建工程提前预防。

关键词：垃圾发电；设备监造；管理

引言

随着我国城市发展的不断推进，人们生活水平的提升造成了城市中人们生活垃圾愈发的增加，近年来如何针对这一部分生活垃圾进行无公害的处理就成为了实际城市发展环节不容忽视的重要问题之一，由此，生活垃圾焚烧发电出现在了人们的视野范围之一，以期通过对生活垃圾的焚烧处理，产生热能进而获得更好的电力供给，将垃圾变为发电的原料，从而在保护环境的同时为后续城市的基础电力运行做出帮助。

1发电设备检修概述

一般情况下，发电设备的日常检修可以分为三种方式，分别是：大修、中修以及小修。我国生产制造燃气轮机的技术还不是很成熟，而的检修工作不仅需要生产制造商设计出严密的检修计划表，还需要技术供应商提供专业的技术人员，所以的检修工作是我国电力检修领域的心病。比如：设备的零部件轮换，必须先把零部件发回设备的制造厂，由设备制造厂的技术人员进行一系列的检查、评估以及修复，修复完成以后再发回原地，这是检修和维护的正常过程，但是这个过程可能会造成时间和经费的过大消耗。目前，电力企业也在不断的完善的检修方式，最大程度降低的检修和维护成本，提高发电设备的使用效率。长时间超负荷的使用会增加发生故障的几率，所以发电设备的检修时间一般都比较长，如果发电设备发生了故障，不但要马上停止的使用，还要调整的维修周期。所以，一般来说的维修周期和检修方式都不是固定不变的。就算之前已经设定好设备维护和检修的时间表，也会因为故障的出现而发生改变。如果发电设备在检修的时候发生停机情况，会给电厂造成非常严重的经济损失。虽然目前可以利用两班制来减少停机维修的时间，可是这样一来也会造成资源的浪费。除此之外，燃气轮机发电设备的不同，其检修的时间和方式也是不一样的，不可一概而论。

2设备质量问题处理程序

根据监造项目及验收标准，按照设备制造进度进行监造，通常需要按照一定程序进行缺陷的处理。对设备监造范围内的设备在加工、试验过程中发现的质量问题/缺陷：凡出现任何不符合订货合同和已经确认的技术标准、制造厂技术文件要求的项目均视为质量问题，由此而发生于零部件本体的加工结果均视为缺陷；可及时修正、修复后仍不影响和降低设备性能/寿命的，称为一般质量问题/缺陷，否则为重大质量问题/缺陷。在设备监造过程中，对于加工质量没有达到合同要求的产品，或发现产品质量问题或检验结果不符合规定，发送“设备质量通知单”通知制造厂责令停工、进行整改、返工或返修。对在制造现场不能处理的问题，发送“设备质量通知单”，要求制造厂暂停加工，要并停止该部件转入下道工序或出厂。当发现重大质量问题时，设备监造人员向制造厂书面通知停工，发送“不符合项通知单”，要求制造厂相关部门暂停作业，并作好标识，隔离等待处理；并同时将情况以书面形式，向总监理师报告，核准后及时向设备采购方汇报。由设备采购方组织，设备监造人员参加，及时会同制造方质量管理、技术有关人员研究处理方案；共同对处理方案进行论证、分析，并对达成或取得统一的意见应形成书面纪要，要求制造方限期予以解决。当三方意见不一致时，以设备采购方意见为主要参考意见。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3设发电设备的检修及运行策略

3.1加强更换部件及其维护工作

在的基础零部件中，过滤器占据着举足轻重的地位，过滤器顾名思义就是过滤空气中的有害物质和污染物。如果过滤器的质量不合格，那么不但起不到过滤空气中有害物质和污染物的作用，还会影响到燃气机设备的正常使用。所以，过滤器对的重要性是毋庸置疑的，必须对的过滤器进行定期检查。而且，在维护和保养的时候，对于其他零部件的使用情况也必须严格检查，以防出现重大的安全隐患。比如：在检查热通道的同时，还应该对压气机叶片以及燃烧室等部位进行检测和维护，此外，还应该对内的污垢实施清理，这也是保证使用寿命的有效方式之一。

3.2合理进行的运行

在运行过程中存在的最大问题则是时间问题。因在一般情况下，若想在规定时间范围内完成作业，就必须要有专业的技术人员进行前期维护。但是往往在实际运行过程中因人为因素存在较大的变动，所以出现运行问题也较为常见的故障问题之一。所以必须引起足够的重视，这样才能有效推动的顺利开展。

3.3定期对维护人员进行培训和巡检

发电设备不同于普通的机械设备，所以对燃气轮机发电设备的维护和保养也必须通过专业的技术人员来完成。发电设备是一种大型的、高端的设备，所以它的生产制造工艺和维护保养方式也比较精密，每一个发电设备的维修保养工作人员必须经过专业技能的培养。而且，专业的维护和保养不但可以增加发电设备的使用年限，还能提高发电设备的使用效率。燃气轮机在日常的使用过程中，经常会受到外界不可抗力因素的影响，然后出现一些非常规性的状况，此时就需要维护人员采取定期的巡查和检测，一旦巡查发现发生故障，及时的上报给相关部门领，采取相应的补救措施。此外，还应该提高工作人员对日常巡检工作的重视，严格按照巡检标准来执行工作。

3.4建立检修及维护档案

建立完善的维修档案记录对的维修效率有着重要意义。从某种意义上来讲，对于这种类型的大设备一般情况下所出现的故障问题都是较小的问题，但是往往在运行过程中由于不加以被重视，则极易引发重大的安全事故，这就会直接对构成威胁。所以，作为维修人员必须建立完善的维修管理体系，针对每次故障出现的原因进行统计，这样在日常维护过程中可以依据检修档案中所涉及的问题进行重点查看，这样就会大大降低的故障发生。有效的排检工作还能够及时排除安全隐患，有效延长燃气轮机的使用寿命。

结语

在实施质量监造的同时，设备监造人员对余热锅炉设备的生产进度及交货期进行监督，从而保证了“保质按期”，工程建设得以顺利进行。通过余热锅炉设备的监造过程，可以得出垃圾发电站的设备制造过程中易出现设备制造缺陷问题，通过制定详细的设备质量见证表、验收标准和严格的设备质量处理流程，能够将缺陷进行有效处理，从而为打造优质质量的工程项目打下良好基础。同时，建议对垃圾发电站主要设备常见多发缺陷问题进行归类总结，能够为未来的垃圾发电站的工程建设建立缺陷明细清单，提前预防问题的发生。

参考文献

[1]尹志英，郎雪琴.核电设备监造解析[J].中国新技术新产品，2018，2018(10）：137-138.

[2]汪志强，陈泓宇，史培乐，等.清远抽水蓄能电站机电设备监造管理综述[J].水电站机电技术，2018，2018(4)：87-92.

[3]向国鼎，田华.电力设备监理标准化的管理与实践[J].设备监理，2018，2018(3)：19-21.

[4]陈教超，邓盛铁.AP1000核电厂设备监造分级分析[J].发电设备，2014，2014(6)：424-427.

[5]毕建国，姜广顺，吴千秋，等.某燃气涡轮发电机组电子组合检测系统设计[J].计算机测量与控制，2014，22（12）：3909-3911.

论文作者:王永飞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/077445bba4882314bbd70533.html