# 电气检修存在的问题及对策分析论文_田淑娥

田淑娥

天津津滨石化设备有限公司 天津 300270

摘要：在社会不断发展的过程中，电能是其主要的能源，不管是在工业生产过程中还是在人们日常生活的过程中，都需要电能进行供应。在电能进行供应的时候，需要电气系统的稳定运行以及基础保障。电气设备主要是电气系统运行的基础所在，为了能够保证其运行的安全性以及可靠性，要制定出适宜的检修计划以及方案，以此来减少事故出现的概率。本文主要是对电气检修过程中所存在着的问题进行分析研究，进而提出几点相应的解决措施。

关键词：电气检修；问题；对策；分析

引言

电气设备在进行运行的过程中，因为长期受到运行荷载以及运行环境等方面的影响，将会对设备的稳定性带来直接的影响，在硬件方面可能会受到磨损、老化以及绝缘失效等方面的原因，进而直接的缩短了设备的使用寿命以及运行的安全性，进而直接的影响了生产的正常运行。所以，要根据设备运行过程中的各项参数，要科学的制定出检修的计划，根据以往检修过程中的经验，做好应急的保护措施，减少事故出现的概率，最终不断的提高电气设备的运行效率。

1.关于电气检修的含义

电力能源主要是在我国国民经济中具有着十分重要的作用，做好电里检修的工作也就是能够保护人民的生命健康安全，保护我国经济的不断发展。做好电力检修的工作具有着十分重要的作用，主要是表现在了以下方面中。

1.1电力检修的工作能够不断的提高供电的可靠性

状态检修主要是电气检修的重要方法，采用这种方法能够很好的减少电气检修现场的工作量，减少倒闸操作的次数，同时也能够很好的减少操作过程中失误的出现，因此能够很好的提高供电的可靠性。

1.2电气检修能够降低成本提高经济效益

通过对电气进行检修，能够很好的减少变电所的停电次数，并且能够缩短停电的时间，这样很好的延长了供电的时间，降低了电气检修的成本，同时也能够提高变电所以及企业的生产效益。

1.3电气检修能够提高人身和设备安全

通过对电气进行检修，能够大大的减少停电检修以及带电检修的工作量，进而减少检修人们面临的危险，在一定程度上保证检修人员的安全，降低了人身事故出现的概率，定期进行电气检修的工作能够增加电气设备的使用寿命，保证设备能够正常运行，这样对确保检修人员的安全以及设备安全都具有着十分重要的作用。

2.关于电气检修存在着的问题

2.1由于在线检测技术不完善

现阶段我国电气设备的检修方法主要是状态检修，在理论方面通过这种方法能够技术的发现设备运行中存在着的问题，进而提前进行预防，降低事故出现的概率。但是在实际中，将会受到很多的条件限制，导致检测的数据存在着不准确。例如在线检测的数据精度将会是随着受到雷电的冲击将会出现失误，甚至是造成设备的损坏。现阶段我国的电气检修领域相对成熟的技术有红外线成像技术以及变压器油色谱测试等。但是对于这些技术来说，在实际中依然是存在着不同程度的缺陷，没有办法能够满足实际检测的需要，对于电气设备的运行安全性也存在着隐患。

2.2由于状态检修实践积累不足

对于状态检修来说，虽然是在我国电力检修工作中得到了不断的应用，但是其技术方面依然是不够成熟，缺乏完善的监管体系。因此在实际中依然是存在着比较多的缺陷，对于电气设备的安全性也缺乏着保障。因为状态检修在我国实践中比较晚，所以管理体制方面有着比较大的漏洞，缺乏全面的技术管理型人才，有些人仅仅只是懂得管理但是却不懂技术，因此没有办法对技术问题提供指导，然而有些人只是懂得技术但是却不懂得管理，导致整体运行方面存在着问题。在实际当中，对于这种问题的出现也没有办法得到及时的解决，进而影响了设备的安全运行，这些主要是因为缺乏实践积累缩短熬制，因此必须要对其不断的完善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3由于电气检修数据存在着不全、

电气检修在生产中具有着十分重要的作用，不仅仅关系到检修人员的安全，同时也直接的关系到生产单位的经济效益。在社会不断发展的过程中，各种先进的工艺技术在逐渐的应用到电气检修中，不断的提高了检修的效率，减少了事故的出现，但是在检修中，没有对检修的数据资料进行整理，导致数据资料存在着缺陷，因此对于以往的故障原因是没有办法能够得到总结，缺乏信心共享，同时也为各个部门之间的交流造成故障，进而直接的影响了电气检修的效率。

3.相关的对策分析

3.1.先进行询问然后再修理

电气检修人员一定要沉着冷静，针对存在故障的电气设备，不要着急动手检修，要对故障产生的前后经过和故障现象进行询问，情况进行了解自后，非检修方法进行确定，制定有效的检修方案。针对生疏的电气设备，相关的检查人员首先应该对电路的原理和结构上的特点进行熟悉，在进行拆卸前对每个相关电气部件的功能以及位置和连接方式进行充分熟练，在没有组装图的情况下，应该一边尽心拆卸，一边画草图，并且做好相关标记。

3.2先进行清洁然后在维修

针对某些电气设备在运行过程中的环境比较恶劣，比较容易受到油污和电尘的污染，导致设备在控制上出现失灵现象，因此，在进行检修之前，应该对故障部位进行有效的清洁和处理，看其是否由脏污所引起，之后在进行下一步工作。

3.3对检修工序进行有效规范

针对电气检修来说，它在一定程度上需要遵循一定程序，严格按照电气检修表中所列的工序进行相应的检修，只有这样才能够对检修工作的顺利实施进行保证，保障检修过程中的质量，表转化电气检修表单对电气检修工序进行严格规定，对关键工序进行列出，如果对工序进行违反就需要返工，所以，在对电气检修进行制定的过程中，要对各个相关工序先后进行充分的研究，只有这样才能够对工作的顺利开展进行保证。另外，严格电气检修工序有利于在结束之后对故障进行分析和统计，为今后检修工作提供出有效的宝贵经验。

3.4对各个工序的标准进行完善

电气检修表中对每一道工序都制定了相对比较完好的标砖，检修人员在每完成一道检修工序后都能够对检修结果进行看到，让相关检修人员能够及时确定检修工作是否达到相关的质量要求，确定是否需要进行返工。如果没有相对来说比较具体的检修标准，就很难对检修工作的质量进行正确评价，不能够及时返工，对小问题的影响范围进行扩大，把目前所存在的问题进一步的带入到下一道工序，造成比较大损失，对工程质量很难进行保证。为了对检修中的工作质量进行保证，检修人员应该按照工序的重要程度进行分级验收，对重要工序验收进行层层把关，只有这样才能够对检修重要环节把关进行实现。

总结：

对于电气设备检修来说，主要是保证电气设备能够稳定运行的基础，在我国经济发展的过程中具有着十分重要的作用，为了能够提高电气检修的质量以及效率，要不断的对检修计划进行完善，提高操作人员的技术水，在电气检修的过程中，要制定出健全以及合理的运行管理制度，对分工进行细化，明确每一个人自身的职责，把具体的责任落实到位，规范流程。在不断的实践应用中，应该要学习国外的先进理念以及技术，结合我国世纪生产的情况，有针对性的改进以及创新，不断的提高电气检修的效率，降低事故出现的概率，为电气设备的安全稳定运行创造有利的条件，同时也能够为我国经济发展提供基础保障。

参考文献：

[1]阳卓越.我国现阶段会计电算化管理中存在的问题及对策分析[D].西南交通大学，2002.12：（24）：120-124

[2]鹿畅.探讨电气检修存在的问题及对策研究[J].科技致富向导，2013，12（24）：111-113

[3]郁燕.苏州市舟山核雕村建设中存在的问题及对策分析[D].苏州大学，2014.12（24）：134-136

[4]吴新星.低压线路的电气隔离与检修安全[J].通讯世界，2014，12（24）：156-158

[5]党镇军，罗小强.变电设备检修存在的问题及对策分析[J].科技资讯，2013，12（24）：109-113

论文作者:田淑娥

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/078b1854117e7d0c25271a5d.html