# 配电线路常见故障及运检管理姜珊论文_姜珊 彭东

摘要：配电线路管理是电力能源管理过程中的核心构成部分，需要对其进行改革与创新。可是，现代配电线路在实际运行过程中，遭受到的影响因素很多，易于产生各种故障降低电力系统运行效率。所以，增强配电线路运检管理是很重要的，本文分析了配电线路的常见故障，比如接地故障，短路故障等，然后探讨了配电线路的运检管理方法，以供相关人员参考。

关键词：配电线路；故障；运检管理

1引言

电力资源作为国计民生最重要的资源，在生产生活中发挥无可替代的作用。现在虽然电力能源管理的范畴中已经包含了配电系线路的管理与运行，但在现实主、客观的双重环境下，配电线路容易出现各式各样的故障。故障一旦发生，小故障往往会降低电力系统的运行效率，大故障则会因为通行不畅出现断电，影响生产生活，造成重大停电事件，甚至会造成人员伤亡和财产损失。

2配电线路常见故障

2.1短路故障

在配电线路中出现短路故障的因素有很多，例如大雨与大风天气等均会导致线路出现相间短路，线路断线就会引起单相接地故障等问题。或者雷电造成的干扰电流会将绝缘导线绝缘层击穿，继而导致配电线路四周的环境产生各种安全问题，同时很多导体粉末与导线间距过近等因素也会引起电路短路故障。再者，在配电线路运行的过程中，倘若出现很多腐蚀性气体与液体均会造成电路里面金属导电的功能丧失，继而产生电线短路问题。除此以外，还有人为因素导致的短路故障等。

2.2配电网现有的网络结构构建不规范

(1）目前在我国配电网的现有构建中，大部分的开关柜传动机构存在设计不够科学的缺陷，这种开关柜在工作的时候不能有效地进行区分，与此同时用于开关柜的转动材料，大多数质量不合格，存在安全隐患。2）在我国目前大多数的配电网中，线路分段断路器过少也是不可忽视的现象，甚至有的分支线路和主线路之间的链接都没有设置断路器，只采用高压熔断器。现有的断路器根本无法承担所有线路的安全防护问题，随着配电变压器的数量增多，造成电流量的负荷量增大，断电器根本无法起到作用，这样就会导致系统故障，严重时会导致出现安全隐患。3）在配电网的结构构建中变压器所对应的数量不足，而且在变压器的安置分布中，布局也不合理，在现实的构建中都达不到要求。在低压线路的路段，变压器分布不均匀的情况更加严重，这样容易对线路造成极大的耗损，线路末端的电压随之降低，会严重影响供电电压的质量，影响居民的正常生活。

2.3变压器故障

变压器故障会对电路运行的安全性与可靠性带来直接影响，假使是处在用电高峰期还会导致变压器超负载工作，造成电路里面的热量统统聚集在一起继而将电路烧坏。所以，在用电高峰阶段，特别需要注意变压器三相负载失衡的情况，同时对其中的内部温度上升等开展零序电流调整，降低设备故障产生的概率。并且，变压器本身的故障一样会导致线路安全事故出现，均需要引起配电线路安全维修的重视，让电力系统可以安全稳定地运行。

3 运检管理策略

3.1使运检管理系统更为健全。相关企业部门应该建立一套较为完善的运检管理系统，在整个运检管理系统之中，应该充分的利用现代化的信息技术，同时利用网络平台对其进行更为高效的管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对运检系统进行建立的过程中，还需要结合配电线路的实际情况，并由相关人员对其对相关实际数据进行收集与分析，对于配电线路中存在的问题，应及时进行解决，增加工作人员处理故障和解决问题的能力。

3.2建立信息档案数据库。对于我国的配电线路来说，就目前情况而言，供电系统需要增加更多的设备，才能够满足用户对电能的需求。对此需要建立一个可以储存各种设备信息的数据库。在配电线路故障发生时，相关维修人员可以及时的定位并采取措施，并能够参考更多的设备信息，减少配电线路中存在的安全隐患。

3.3及时更新网络技术。随着用户对用电的需求的增加，对于配电线路的质量也有了更高的要求，所以需要对相关网络技术进行不断的更新与发展，增大配电线路的技术含量。所以在运检管理工作之中，需要进行不断的自我更新，发展网络管理平台，使每一个环节都能够得到优化。利用最新的无线传输技术以及大数据等新型的方法，能够使故障发生的原因以及位置反馈给相关工作人员，增加了维修效率，同时也减少了故障定位误差。

3.4加强日常检查和维护

在输配电线路运行的过程中，定期的检查与维护必不可少，注重事前预防，不能总是等出了问题再进行被动的处理。进行定期检测时，可以及时发现存在的小隐患，并及时修复避免由小变大出现大故障，保障线路的正常运行。在检测时，第一，要全方位不留死角；第二，明确岗位责任。对配电线路的维护，离不开科学有效的管理。这就需要强化工作人员的责任意识，确保维护工作扎实开展，因而，要建立相关责任制度，明确岗位职责，确保事有专人，人有专责，并强化监督考核，将考核结果与绩效挂钩，充分调动工作人员的工作积极性和主动性；第三，加强队伍建设。电力维护人员是进行电力输配电线路运行维护工作的主要力量，他们的素质决定了电力输配电线路运行维护的质量高低。因而，必须着重加强人员建设，提升电力维护人员的专业技术水平。要因地制宜，对相关技术人员进行培训学习，强化其安全意识。不断掌握新技术、新方法，这样才能胜任岗位要求，更好地对输配电线路进行维护。

3.5重视自然灾害监测与应急处理

自然灾害对配电线路造成的破坏主要来自于气候因素，因而电力企业必须要对负责区域内的天气情况进行密切关注，并与当地气象部门进行合作，建立有效的气象灾害预警系统，保证能够在雨季、风季、雷击来临之前做好相应的准备工作，如线路弧垂巡检、避雷装置检查与更换等等。在条件允许的情况下，电力企业也可以利用先进技术设备，安装配电线路故障监测器或是建立配电终端检测平台，对配电线路进行全天候、全覆盖的故障智能监测，保证能够在第一时间发现故障，并确定故障位置与原因，从而将故障影响降到最低。同时，也要注意收集以往的配电线路故障相关资料，判断故障原因，并对故障多发区域与普遍性原因进行重点防范，例如对于雷击事故频发的区域需更换、安装耐压等级高的绝缘子，以提高其耐雷水平。另外，也要定期对配电线路展开全面巡视，并将线路周围可能对配电线路造成威胁的树木进行清理，从而保证线路通道能够符合规程要求。

4结语

综上所述，电力需求的增长给我国的电力系统带来了新的挑战，为了保证用户的用电需求，一定要提升供电系统的稳定性，配电线路作为供电系统的重要组成部分，其稳定运行直接影响着供电质量，针对配电线路中常见的故障，要能准确的分析故障产生原因，并结合故障类型和故障原因在后期的运检中加强管理，完善运检制度，落实安全责任制，提升运检效果，保证配线线路稳定运行。

参考文献：

[1]范冉.配电运检标准化管理的实践探索[J].黑龙江科技信息，2017（02）：37

[2]蔡明宪.配电线路常见故障及其原因与运检管理分析[J].山东工业技术，2018（02）：173.

[3]丁燕红.配电线路常见故障及其原因与运检管理分析[J].科技与企业，2019，（19）.

论文作者:姜珊 彭东

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/078fd17ba7e3b0226dd634d5.html