# 高压电缆线路设计工作中的要点探讨孙建华论文_孙建华

摘要：在国家和城市电网的建设过程中，非常有必要对其各个环节中出现的问题进行深度研究，并对设计进行优化，确保设计与建设质量能够最大限度地降低建设成本。需要注意的是，技术要求越高，企业需要的建设资金就越高。然而电缆线路设计必须利用合理科学的研究以及不断探索的实践精神去完成经济与技术之间的有效平衡。对此，高压电缆线路设计的重点就是高压电缆线路的规划以及筹备工作，做好高压电缆线路设计工作来说至关重要。

关键词：高压电缆；线路设计；工作要点

1杆塔设计

在电缆线路设计中，应注意杆塔设计的重要影响，只有完成对高压输变电杆塔的合理有效设计，才能在最大限度上提高电缆线路设计的科学性，提高高压电缆线路输电质量。高压输变电杆塔的设计会直接影响到高压电缆线路的检修和管理，对于输变电线路供电的安全性和高压电网的稳定性有着非常关键的影响。所以，在高压输变电杆塔的设计过程中，就必须采用科学合理的设计手段，把杆塔设计和所处的周围环境及电力线路的现实需要联系在一起，进行全面的考量，在设计开始，明确电杆塔的极限值，对负载系数、材料强度以及工作环境进行科学安排，让设计出来的杆塔既能满足高压电缆线路的实际应用需求，又足以应付各种极端天气、地质灾害和人为因素的破坏，更好地为电缆线路设计服务，实现其科学性与安全性。

2导线连线

国家电力在最近几年伴随国家科学技术的提高实现了跨越式发展［５］。各个省份的城市输电网络均有着极其迅速的发展，电缆线路输送电力的能力也获得了较大的强化，城市供电安全性也逐渐得到了提升。在实际的高压电缆线路设计中，应结合多种影响因素确保当下施工质量能够实现电缆线路设计方案。在科学技术如此发达的今天，高压输电线路建设所需的经济成本也在逐渐提高，不过在技术人员的深度研究和解读下，高压输电线路的建设有了一定程度的改善，降低了原本昂贵的经济成本。在电力工程的高压输电线路设计过程中，架空线的连接设计一般情况下具体包含架空导线间的互相连接、架空线和压接式耐高温线夹之间的连接等。所以，在高压电缆线路设计过程中，导线耐高温线夹和跳线之间有必要形成一种良好的线路连接，促进其与电阻之间更好地接触，从而有效避免达不到标准的导线投入到电力工程高压输电线路的实际过程中。

3实施绝缘分割交叉互联接地

如果线路太长，就不可以让线路的金属保护套一端完全接地，如果接地，不仅直接影响到仪器的正常投入应用，同时还会大大增加设备应用的安全隐患。必须说明的是，一定要使用绝缘接头，因为绝缘接头能够使外屏蔽层和护套在电气上完成分段。在进行高压线路的设计过程中，应该保证电缆的排列顺序是互相对称的，以更好地完成降低感应电流的目的。如果交叉互联之后的一端做到接地的话，另一端就会立即形成一个极其小的合成电压，在金属保护套内抑制循环电流的产生，降低生产费用。

4电缆敷设形式构造

4.1电缆沟

随着基础设施的增多，电缆敷设逐步增多，其中，电缆沟最为常见，该种方式能够对电缆形成非常好的保护。从设置层面来看，开挖主要集中在慢车道，也可以是拱形人走道的两侧，应用到的结构方式以剪力墙或砌筑式为主，为了把防水工作做到更好，一般用水泥作为沟底垫层的基本材料，用水泥活动盖板或者其他能够满足实际需要的井盖当成沟顶；如果只是看电缆的数量，只要控制在16根之内就符合基本要求，需要在电缆的周边使用镀锌钢支架，同时在电缆的中间区域按照要求留出相应的空间，这样可以更方便后续施工管理与维护。观察井是非常重要的构成部分，在设计上一定要控制在30m的区域范围内。立足于结构层面的分析，实际应用到的建筑施工技术一般都不复杂，内部中能够被应用的空间范围非常大，能够满足电缆高效敷设的基本需要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在投入使用后，如果出现问题，可以方便组织技术人员进行检查与维护作业，提高施工的便利性。电缆的实际数量可以调整，尤其是与载流量的基本需要相结合；在电缆作用发挥上，能够对其起到一定保护作用的是电缆沟，而且电缆沟自身的结构特点相对特殊，外力对其施加的作用影响比较小，在防水上还具有非常好的成效。电缆沟中实际能够被利用的空间非常大，内部空间的安全系数非常高，有利于通风等工作的开展。

4.2隧道

目前隧道一般分为明挖式与暗挖式。结合具体路径来看，如果是暗挖式隧道，在其上方有建筑物等的可能性不大，这种类型的隧道实际深度应当≤5m；所需要的电缆数，不受明挖式或暗挖式的影响，都不能超过24根，在隧道两侧设置一定数量的支架，中间留出适当的空间。如果是明挖式，在人孔井设计上需要控制在70m左右，对于暗挖式，则控制在70~80m之间，不论是何种类型的隧道，都需要做好照明工作，这样才能满足日后隧道管理和维修的基本需要，对于自然风则加大应用力度，隧道一般处于地下，防水工作需要扎实到位，对于混凝土浇筑施工也需要给予足够重视。

4.3顶管

顶管是隧道施工的重要组成部分，通常选择非开挖的作业方式，为减轻对隧道的影响，施工以不开挖或少开挖为主。电缆沟在施工上一般借助机械或者人力对确定的路段进行开挖，而应用顶管的路段，原则上是不能开挖施工的。顶管施工中，通常需要与其他的施工方式相结合。在施工中，顶管自身的顶力发挥着重要作用，可以有效克服顶管周边所产生的各种摩擦力，在顶管插入到土层时应从严设计，及时清理顶管施工中的土方。在插入第一节顶管后，第二根顶管就需要跟上，这样才能将推力有效发挥出来，将工具管等从坑道中依次穿过土层一直到接收坑中吊起为止。从实际来看，顶管通常采用MPP、HDPE等电缆保护管等通过顶管机；无固定电缆数要求，在电缆数作用下进行管径结构尺寸定位。从技术层面考虑，整个顶管施工较简单，且施工工期不长，其中电缆敷设存在非常多的问题，而且由于施工空间的限制，也影响了后续检查维护。

4.4排管

在设计排管路径上，与电缆沟有很多相似之处，例如，一般选择设计在人行道或者是慢车道上，设置的区域一般是比较狭窄的路段，这样就扩大了能够有效使用的空间范围。排管施工中，电缆的数量需要少于24根，而且一般是在30m左右的位置上进行人口井的设置；将排管的直径设计在15cm左右。直埋是最常见的方式，如果是塑料管则进行适当的包封，排管在应用中的安全性会显著提高，对于周边外力产生的冲击降到最低，这对于排管保护的有效性具有重要影响，这与顶管有许多相同之处。

5结语

综上所述，随着电力行业的不断发展，对电缆线路的设计也提出了更高的要求。高压电缆线路在设计的过程中应该根据工程的实际情况进行设计，充分的考虑各个影响因素，保证电缆线路设计的科学性和合理性，降低工程的建设成本，提高电缆工程建设的质量。设计人员应该合理的选择电缆的敷设方式、接地方式以及附件等，降低工程施工的难度，灵活的选用电缆设计的参数，从而提高设计的合理性和安全性。

参考文献

[1]皇甫天.探讨110kV及以上高压电缆线路的设计[J].通讯世界，2018，25（12）：72-73.

[2]崔健.谈110kV电力电缆线路的设计及施工技术[J].电子制作，2017（07）：95+97.

[3]李昭.探讨110kV及以上高压电缆线路的设计[J].通讯世界，2016（01）：128-129.

[4]刘煜，刘立琪.电力系统中高压电缆输电线路设计问题[J].通信电源技术，2018，35（12）：86－87．

论文作者:孙建华

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07d0ccff74ab551b29823488.html