# 停电计划智能编排系统设计探讨论文_周立福,付娴,祝沈奇,向凌晨,陈志雄

（深圳供电局有限公司 广东深圳 518000）

摘要：本文针对深圳局综合停电管理的模式进行剖析，存在人工编排计划已无法满足设备和班组对停电管理的要求。提出建立设备检修池的概念，并探讨综合考量负荷、电网方式及停电约束条件来设计停电计划智能编排系统，自动生成停电单，提高停电计划管理水平。

关键字：停电计划、智能编排、停电系统、设备检修

一、前言

随着深圳电网的发展，输变电设备不断增多，设备预试定检、计划检修、缺陷处理及大修技改项目的停电需求日益增加，对停电单的综合管理水平要求越来越高；另外非计划性、重复性停电给调度员及变电运行人员带来极大的工作压力。因此，提高综合停电管理水平，控制停电次数、避免重复停电，实现电网经济调度，完成供电可靠性和营造良好的营商环境的重要要求。

二、目前综合停电管理存在的问题

设备的停电需求来源于周期性停电和非周期停电需求两部分，其中周期性停电需求主要是一二次设备的周期性预试定检，非周期性停电需求主要是设备缺陷处理、大修技改、设备反措、基建改迁等。停电需求的收集涉及多部门多专业班组，工作量和数据量都异常庞大，2018年深圳局停电需求近6700项，2019年7800项。

然而现阶段的深圳局的一体化生产管理系统PMS和调度运行管理系统OMS独立于设备缺陷管理、设备运维、设备台帐管理及大修技改项目管理等系统，仅实现了停电计划上报、流程审批的功能，在实际应用过程中，停电计划综合完全依赖各部门停电专责人工的较验和编排，工作量大、效率低，且难以全面考虑各类影响因素，上报质量较差，难以满足设备和停电管理的最新要求,为此需要设计一款能够对停电计划智能编排的停电管理系统。论文[1-2]也在停电系统的设计上进行了相关有益探讨，本文作者从事停电管理业务，将从实际工作上进行探讨，提出系统设计建议。

三、系统功能设计探讨

输变电综合停电管理涉及继保、检修、运行、高试四个部门及输电、基建等部门的停电需求，每个专业都有自己的一套停电上报策略。系统功能就是要综合各专业的停电需求，参考负荷、工作量、天气情况等多边界条件给出最佳停电区间，具体设计思路如下：

1.建立设备检修池

传统停单管理重视停电年计划和月计划的编制，而对于年度检修计划的制定往往提前3个月左右，需要多个部门联合来完成。不仅在数量上与实际的停电需求有很大偏差，在时间的安排上和实际执行时出入更大，统计近三年深圳市的停电年计划能够在安排的月份执行的不足10%。原因主要有以下两个方面：第一，年计划的填报时，对于非周期性的停电需求往往受制于缺陷消缺、项目立项、基建建设、反措和改迁的影响，不能够准确预估。第二，年计划时间跨度较大，中间存在电网方式的变动，系统运行部很难准确给出停电的时间。

针对以上问题，建立停电设备检修池的概念，时间上由之前的固定一个时段报送改为两种报送方式。其中周期性的工作由系统自动根据上次停电时间填报下次周期性工作的计划时间，非周期性的工作，在原来预估时间报送的基础上，增加由检修计划维护人员根据项目需求可时时修改计划时间，保证计划制定的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.停电计划编排原则

2.1根据负荷、历史情况安排停电计划:

传统上的停电检修计划取决于系统部根据每月根据电网方式、负荷情况进行月计划的安排，深圳电网是每月1日-10日由各部门梳理上报月计划，每月在600单左右，通过系统部停电专责人工评估，在每月25日批复月计划，10人耗时15天左右，总批复率60%左右，而即使月计划已批复但因实际电网方式或负荷情况与预估不同造成月计划能按照计划执行的也不足70%。对于拒绝的月计划下个周期又需要重复上报和评估，效率低且重复劳动，且浪费了30%的停电窗口，造成后期停电量的集中。而智能编排系统根据负荷和电网方式及历史设备停电时间自动编排下个月或下周停电计划，对于系统编排的计划再由系统部停电专责审核完成停电计划的下发，避免了原始的层层上报审批的流程，改为系统辅助时时评估下发，停电计划编排更加灵活，也避免了重复停电。

2.2停电计划的约束条件

停电计划的编排除受电网方式和负荷的约束外，还要考虑调度台、基层工作班组工作量的问题。在电网规模小时这个问题还不突出，但伴随电网规模的发展，设备停电需求日益增加，相应加大了检修人员的工作量。经统计深圳电网某继保班组月均加班数6天左右，增加了人员的工作压力和作业风险，其中部分加班是由于停电计划安排不合理造成。停电计划编排要充分考虑运行、继保、试验等基层班组的人员安排，以及调度台的工作量等因素。另外系统要尽量避免在节假日和周末安排停电工作，并最大程度上增加停电计划的执行数量。

3.自动生成停电单

常规停电单的编制要在停电月计划下发后，相关部门根据停电月计划的批复情况编制停电单，停电月计划里不含有停电设备的安全措施要求，仅包含停单设备和工作内容。通过智能编排系统完全可以根据停电需求自动编制停电单，再由各专业部审核执行，减少停电单填报流程，节省填报时间。

四、结论

停电计划智能编排系统在技术上是完全可以实现，但困难集中在生产PMS管理系统与调度OMS管理系统不统一，存在系统交互问题；另外PMS系统里缺陷、停电计划、可靠性、负荷等模块是独立的，智能停电系统的建立关键在于将独立运作的模块进行整合。但伴随人工智能和大数据技术的推广使用，相信停电计划智能编排系统更易实现，功能也更加智能，理想情况下停电编制这个纵向业务也可以实现无人化和智能化管理。

参考文献：

1、郇嘉嘉，王钢，李海锋等。电网停电综合管理与分析决策系统的研究与开发[J],电力系统保护与控制40(8):140-146

2、郭松荣,陈羽,郭昆等。电网供电系统多目标停电优化管理仿真[J],计算机仿真34(5):132-137

作者简介：

周立福（1985-），男，高级工程师、高级技师，从事停电计划及可靠性管理工作；

E-mail：zlfdxs@126.com，Tel：13631634753

付娴（1990-），女，工程师，从事配电可靠性管理工作；

E-mail：fu_xian@126.com，Tel：15817446981

论文作者:周立福,付娴,祝沈奇,向凌晨,陈志雄

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07f57815eda6c8f4e5e71151.html