# 电厂发电设备维护检修标准化管理探析论文_李渤拓

摘要：就目前火电发展形势，对于大型火电厂而言，其在发电过程中，除了讲究安全性和可靠性之外，更需要考虑经济效益。从目前发展情况来看，市场上存在大量大型火电厂，设备种类繁多，特点各异。为了使火电厂的效能得以充分发挥和突显，要对火电厂发电设备进行标准化的维护检修及管理。基于此，文章就针对火电厂发电设备维护检修标准化管理相关内容展开探析，并根据火电厂发电设备维护检修工作中暴露出的问题进行探讨，并提出切实可行的措施，希望可以为火电厂实现进一步经济发展增砖添瓦。

关键词：火电厂；维护检修；标准化管理；策略

引言

随着国家对国有发电企业打破垄断、转型提效率的要求，和发电市场的开放，火电厂发电设备检修势必也会面临越来越高的要求。火电厂发电设备的维护性检修，以“预防为主”，是设备日常运行维护的保障。检修的标准化管理不但有利于保证安全生产，为火电厂降低检修费用，而且有利于培养一流的生产技术管理人员和技术人员，打造优秀的检修团队。因此，针对火电厂发电设备标准化管理进行有效研究对提高发电企业生产效率有着非常深远的意义。

1实施标准化管理的意义

1.1管理标准化是提高效率的保障

作为专业的火电厂检修安装服务企业，各发电企业分散于各地，发电设备复杂多样，检修维护技术更新迅速，以及检修维护人员与工具器件严重分散，这些都给企业的项目评价与管理造成很大困难。标准化管理就是建立起规范統一的标准，不仅能提高项目及日常工作的效率，而且成熟的管理方式便于在每个项目推行，能大大提高公司总部的管理效率，可以使企业达到规范化、科学化、程序化运作，建立起生产经营最佳秩序，向管理要效益。

1.2管理标准化是实现作业标准化的需要

加强机组检修管理，实行标准化检修,就是要把检修管理行为和作业行为统一到一个高标准上，避免随意性，减少差错，提高管理效率。它强调一切检修活动必须严格执行管理文件和程序文件，按照作业指导书和各类检修工艺规程，即管理有标准，作业有标准，凡事有章可循：

1.3管理标准化是安全作业的保障

电力企业素来就是“安全就是效益”，安全性是电力工作的基本要求。随着电力事业的快速发展，发电企业对安全管理提出了更高的要求。如何在提高检修质量和检修效率的同时，保障检修工作中人身及设备安全，已成为安全生产的重要环节。检修过程中，现场无序作业，常会带来一些事故隐患，引发各种事故。以标准化管理来规范检修的全过程,对设备检修整个过程加强科学管理，推行标准化作业,可以最大限度杜绝事故发生，提高检修工作的安全性。

2发电设备维护检修标准化管理的现状

2.1在对设备进行管理分类中具有模糊性

据调研，部分火电厂在对发电设备进行维护检修和标准化管理中存在问题是，在对设备进行管理分类中具有模糊性。部分火电厂采用预防性维修这一模式，对汽轮机运行状态进行不间断的检查维护，这在很大程度上增加了经济成本，从而使火电厂经济效益不能得到有效提升。此外，部分大型火电厂则采用故障维修这一方法，从而使火电厂设备损坏次数增多，汽轮机的性能不能得以充分突显，在很大程度上影响了火电厂发电量，当然，也在很大程度上使民众的生活质量大打折扣。

2.2部分员工素质较低

对火电厂发电设备进行维护检修和标准化管理，需要工作人员具备雄厚的理论基础和娴熟的操作能力，从而使人才优势得以充分发挥。但从目前情况看，部分员工素质较低，技术能力有限，因而不能与岗位发展需求相匹配。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对发电设备进行维护检修过程中，难以在第一时间找到故障产生的原因，或在计划制定过程中与实际发展情况相违背，从而使工作效率和质量难以得到保证，为火电厂稳定运行带来诸多负面影响。

2.3员工的节约意识差

要想使火电厂健康持续的发展，需要将经济成本考虑在内，在资金支出上做出合理预算。对于大型火力发电设备来说，检修工作耗资是非常巨大的。因而，在保证设备性能的基础之上要节省检修费用，这对火电厂而言具有十分重要的意义。既需要工作人员在生产过程中树立节约意识，又在保证安全生产的情况下，培养节约意识。由于部分员工的节约意识相对薄弱，没有从内心深处意识到这一问题，在实际操作中没有规范自己的行为，或养成良好的节约习惯。在设备检修过程中耗资巨大，从而使火电厂生产成本无谓增加。

3发电设备维护检修标准化管理的策略

3.1对设备进行分类管理中要讲究科学性

为了避免设备故障的发生，需要对发电设备进行科学的维护检修，并对其进行标准化管理。因而，针对不同类型的火电厂，要采用不同的故障维修方法，因此，在对设备进行分类管理中讲究科学性便显得尤为必要。对于小型火电厂而言，提倡使用故障维修这一方法。对于大型火电厂而言，建议使用预防性维修这一方法。继而降低生产成本，促使火电厂经济效益不断提升。同时，也使得火电厂在管理过程中朝着规范化、系统化、科学化、现代化方向发展。

3.2加大对员工的培训力度

火电厂发电设备维护检修标准化管理工作的开展，相关人员既要具备充足的理论知识和丰富的工作经验，也要具备娴熟的技术操作能力，继而满足岗位发展需求，从而为火电厂稳定运行贡献自己的力量，将人才优势发挥到极处。针对部分员工的工作意识相对薄弱这一问题，火电厂负责人要给予充分重视，并意识到这一问题的严重性，加大对他们的技能培训力度，定期组织多种多样的培训活动，如召开专家座谈会、学术交流会、技术比武、针对性的实操培训等，对他们的素质和技能进行专业化培养，从而提升其工作素质和技能。

3.3员工要树立节约意识

随着经济的飞速发展，能源逐渐成为时代的主题，能源在人们生产生活中发挥着重要作用。火力发电作为火能的重要利用形式，在电力行业中起着重要作用。为了保证电网的安全，需要确保汽轮机组稳定运行。为使这一目标得以实现，需要对机组进行维修。机组维护检修工作在火电厂运行中显得尤为重要。随着火电技术进一步发展，火电检修内容逐渐增多，并且向着单机检修方向发展，同时，计划检修周期也不断延长，检修市场呈现出供大于求的局面。为了使发电企业在这一时代背景下更好地发展，面对激烈的检修市场，发电企业需要提升自身的检修业务能力，与此同时，也要提高现场管理水平。这是火电厂发展的必经之路。为了帮助发电企业提高效率，专业的火电厂检修企业，在维护检修工作中可以推行标准化管理。在火电厂发电过程中要重视设备的检修管理，从而降低维修费用。员工在工作过程中要坚持以经济效益为中心，树立牢固的经济观念，对设备状态进行准确掌握并维修，从而提高检修工作的经济性。

4总结

火电厂的发电设备能够安全稳定的高效运行是保证其正常的生产经营活动的关键因素，因此，火电厂必须重视对于发电设备的检修管理工作，对传统的检修管理制度进行改进和完善，加强对发电设备的维护检修标准化管理，降低设备故障给火电厂带来的损失，对检修管理人员进行培训教育，提高检修管理人员的综合素质，进而保证发电设备的检修管理工作能够正常的开展，保证发电设备能够安全稳定的运行，促进火电厂实现长久可持续发展。

参考文献

[1]郭大朋. 大型火力发电厂设备检修工程标准化管理策略研究[D]. 大连海事大学, 2013.

[2]白平安, 汤培英. 大型火力发电厂设备检修工程标准化管理策略分析[J]. 电力系统装备, 2018(8):158-159.

[3]葛林杰. 电厂标准发电设备检修管理工作的研究[J]. 中国标准化, 2016(24).

[4]程婧. 发电设备检修标准化管理体系构建研究[D]. 华北电力大学, 2014.

论文作者:李渤拓

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07fe7d57a9515fa983fba512.html