# 基于智能电网的配电自动化建设徐抗论文_徐抗

摘要：智能电网的规划于现代化城市的建设当中有着极为关键的影响，可以使得之前电力供应较差的问题得到有效改善，还有可以确保供电的可靠性以及安全性，使得安全问题出现的概率下降。本文经过现阶段中国在智能电网方面建设程度与配电自动化的影响，指出了其中所存有的情况，而且提出了相应改善的意见，望可以对于智能电网合理的规划供给一定参考价值。

关键词：智能电网；现代城市；电网规划

1、智能电网配电自动化对于现代化都市建设影响

与互联网一样，智能电网将由控件，计算机，自动化以及新技术和新设备共同组成，但是在这种情况下，这些技术将与电网配合使用，以数字方式响应我们快速变化的电力需求。智能电网为将能源行业带入可靠性，可用性和效率的新时代提供了前所未有的机会，它将为我们的经济和环境健康做出贡献。在过渡期间，至关重要的是进行测试，技术改进，消费者教育，标准和法规的开发以及项目之间的信息共享，以确保我们从智能电网中获得的收益成为现实。智能电网带来的好处包括：电力传输效率更高；发生电源干扰后更快恢复电力；降低公用事业的运营和管理成本，并最终降低消费者的电力成本；高峰需求减少，这也将有助于降低电费；大规模整合可再生能源系统；更好地集成客户所有者的发电系统，包括可再生能源系统；提高安全性。

2、智能电网规划

2.1设置防火墙

防火墙是一种信息安全保护系统，可以根据特定的基础允许或限制信息的通过。实际上，它是一种隔离技术。网络通信时，它允许用户同意的人员和数据进入网络。避免不良数据进入，最大程度地防止网络黑客访问，保护网络的内部安全，为智能电网提供高质量的运行环境，并保护网络安全。防火墙具有高度的信任度，可以保证网络信息服务的质量和安全性，并且是牢固的防护屏障。在智能电网的运行中设置防火墙。当罪犯和黑客想要访问智能电网以获取信息时，防火墙的作用就很突出。具有良好的保护作用。入侵者必须首先越过防火墙的安全线才能到达系统目标。为了保护网格信息的安全。

2.2实时检测非法入侵

入侵检测是一项重要的安全监控技术。目的是识别对系统的非法授权使用，以及对系统合法用户的滥用，并发现由于软件错误，身份验证模板无效以及不适当的系统管理而导致的系统安全性。补救措施。智能电网信息系统必须做好实时入侵监控，及时发现非法入侵攻击，规避智能电网信息和数据的安全隐患，确保智能电网通信和数据的安全。

2.3病毒查杀技术

病毒是可以自我复制和传播的特殊程序。当用户收到带有病毒的文件或磁盘时，该病毒会将病毒带入其计算机系统，从而威胁到系统的信息安全。随着计算机技术的发展，网络病毒的数量和类型不断增加，严重威胁着智能电网的信息安全。

3、智能电网中配电自动化运维建设准则

3.1安全准则

电力单位需要确保电力体系实施顺利，而且使得电力用户各个基本的需要得到满足，才可以建设得到配电运维一体化项目。

3.2引导激励准则

进行配电一体化的模式时，使得运维工作人员的工作职责以及工作强度得到加强，需要对运维工作人员的需要进行提升。所以，为了免于运维工作人员有负面的情绪产生，那么电力单位应该重视对运维工作人员的工作绩效进行相应考核，强化工作人员工作的积极性。除此之外，该智能电网的配电一体化项目实施对于单位内部的工作人员技术性方面需要是比较高的，公司一定要对配电网的运维工作人员进行专业技能以及专业知识方面的训练，而且经过各种激励方式来使得运维工作人员积极性得到充分发挥，促使电力单位能够更快更好发展进步。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3效率优先准则

电力单位一定得对原始工作管理方式进行革新，推广运用智能电网的配电一体化方式。采取这个方式可以使得电力单位配电网的运行效率得到有效提高，使得企业的社会效益以及经济效益得到有效提升。电力单位于实施基于智能电网配电运维的一体化建设进程当中，应当对于生产工作的步骤进行优化，而且借用精细化的管理以及先进工艺建设得到配电一体化方式，便于对电力用户供给更加优质的服务。

3.4遵循改造方案

现代化城市建设对土地资源具有非常大的需要，变电站和电力线路的走廊不可以建立于城市中心地区，由于中心地区土地资源非常且成本较高，假如在这类位置建立，将会对于全部资金运用造成影响，使其他的工序很难依据既定的方案进行。而且，在都市的建设发展进程当中，一般老城区均被列进城市的改造工程当中，就使老城区电力体系有不稳定问题发生，导致产生较大的作用。负荷于地理位置为难以变动的，不过却能够以此实施优化措施，具体是配电网络构造当中把相符接入位置进行变动。

4.智能电网配电自动化规划需要注意的几点内容

4.1持续强化相关工作人员培训力度

在实施智能电网的背景下，配电运维的一体化建设需要继续吸引优秀人才。一线操作员或后台工作人员必须具有非常出色的工作水平。有必要加强对工人的培训。实施现实施工

工作时，相关人员要有良好的工作态度，上级领导要更加注意相关运维人员的工作水平和态度。这样，相关的运营商可以更好地实现其在未来工作中的价值。此外，其高层领导还需要科学有效地协调人力和物力，以避免不必要的损失。运维人员具有不同的能力，需要接受不同程度的培训，并学习原始模型的一些优点，以使施工更加合理，有效。此外，每个单位还需要定期开展相应的培训活动。在实际工作中，重要的是要提高操作和维护人员的整体素质，以便他们在遇到困难时能够合理地回答。如果要更好地促进配电运维一体化建设，在实际实施维护中，就需要培训更多，更好的运维人员，并在一定程度上加强对他们的培训。

4.2澄清施工基本准则

在智能电网的背景下，如果要有效保证配电运维的一体化运行，必须完善后才能实施。必须遵循安全第一的基本原则，以确保工人的人身安全，才能有效保证电网的正常运行。另外，还必须注意效率的释放，在保证工程质量的同时，在此基础上将成本降至最低，从而提高智能电网领域和机组的经济效益。为了提高运维人员的效率并增加公司的经济效益，必须明确配电运维的综合施工准则。

4.3面对和解决运维一体化中遇到的问题

在智能电网的背景下，配电运营和维护的整合需要足够的时间来探索更合适的建设政策。在实践中遇到的问题需要不断记录并解决，以防止在以后的构造中出现同样的问题。难题。在听取各方建议后，需要反思在管理过程中遇到的问题，并讨论产生问题的原因，充分融合。不断修正和完善配电运维一体化建设中遇到的问题，完善各种管理和建设体系，使智能电网在未来的运营中具有广阔的发展空间，更好地体现了其商业价值。

5、结束语

现代城市建设的发展速度越来越快，城市的电力需求也逐渐增加。因此，需要城市建设带动相关的智能电网建设，以实现协调一致，共同发展。在智能电网规划中，有必要实现与当前时代发展相适应的合理科学的规划，并有效改善智能电网配网建设规划中存在的条件，以促进现代城市的施工发展。

参考文献

[1]韩龙.浅析智能电网建设采用电力工程技术的作用[J].黑龙江科技信息，2017（10）：90.

[2]董朝阳，陈莹莹，罗逢吉.未来主动配电网中的新型数据驱动应用：技术，展望与挑战[J].电力建设，2017（5）：2-10.

[3]朱靖，杜涛.智能电网的通信系统运维策略探讨分析[J].中国新通信，2017（7）：25.

[4]张阳旭.智能电网背景下的配电运维一体化建设研究[J].中国战略新兴产业，2017（48）：223.

论文作者:徐抗

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0821cfced8785dd0b2fff912.html