# 智能电网背景下继电保护的关键问题及对策论文_高铨卿,苏文静

（山东省电力公司检修公司 山东济南 250000）

摘要：随着时代不断进步推动了电力企业的蓬勃发展，继电保护安全运行是电力发展中重要的环节。然而我国当下的智能电网与继电保护发展速度不匹配的情况也引发了诸多问题。针对此情况，系统地分析了我国对智能电网环境下继电保护的要求，并针对继电保护问题提出了解决策略，为我国继电保护的发展提供了参考建议。

关键词：智能电网；继电保护；电力系统

引言

在我国社会经济发展的过程中，各个领域对电力运行系统提出了更高的要求。同时，依照当前计算机网络技术及通信信息技术的不断发展，智能电网应运而生，在当前电力系统运行中得到了广泛应用。此外，为了能够更好地发挥智能电网自身优势，当前继电保护工作人员则需要将智能电网工作的重点放在继电保护系统装置创新上来，并从源头不断提升智能电网背景下继电保护装置系统的安全稳定运行，同时智能用电服务的推广增加了电网与用户之间的双向互动，电能消费方式出现了转变。

1继电保护的功能

继电保护装置主要是对电网运行发生故障时切除故障区域或进行故障事件告警,这是该类型保护装置的主要作用。当该装置检测到相应故障时,它可以根据预先设置好的程序，对相应对象发出警告或者作用于跳闸,并且让系统在运行的过程中不再受故障的影响以达到保证变电系统顺利运行的目的。其工作内容基本如下：（1）在规定电流运动方向情况大致相同的情况下,仅根据保护装置之中的电流大小变化便可以检测系统的实时运行状况。（2）当设备存在相应故障时,继电保护装置便会及时转换电流保护方向,当然也可以以减少阻抗、电压等。

2智能电网的特点

（1）交直流混输技术。截至目前，交直流混输技术已经成熟并且得到普及，在如今这一阶段，电网整体结构的建设格局已经呈现在大众的眼前，这对超高压的交直流混输技术也表现出更高要求。在应用超高压的过程中，一旦电网出现故障，会对系统产生非周期振荡、智能传感器和继电保护装置也会因为各类非周期、高频率的分量严重影响其正常工作，此时的电网判断难度也会得到明显提高。举例而言，在了解了变压器的实际保护情况之后，需要对故障电流做出妥善化的区分，并对此予以封闭处理。可再生资源并网问题。在当前的智能电网中，可再生清洁能源的并网也是十分重要的一项，通过利用可再生清洁能源发电的形式，能提高电能的保障。然而，可再生清洁能源所对应的接入点存在差异，还对智能电网产生一系列相关问题，一旦失误，电流的流向也会发生变化，严重时造成电网瘫痪。

3智能电网背景下的继电保护问题

3.1继电保护的范围不够明确

在当前的电力系统中，智能电网还不够普及全国范围，我国的大部分地区依旧使用传统电网，导致继电保护过程中，没有明确的划分管理范围。也正是因此，智能电网中的继电保护并不够智能，在过度发用电能的过程中，由于传统与智能电网的互相穿插的复杂情况，混淆了诸多的继电保护信息，导致了继电保护系统的应用中会出现诸如保护的动作不准确、延时问题，无法实现对智能电网的全方面智能保护。电网系统的智能化是未来的主要发展趋势，因此，继电保护范围不明确是制约智能电网发展的根本性问题。

3.2设备保护不够完善

在智能电网的发展背景下，继电保护工作则需要新型设备支持，随着智能电网的广泛应用，继电保护设备则需要不断创新和发展。相关电力企业或是部门则需要依照智能电网的运行状态，并结合当前继电保护工作状况，改良一套符合相关要求的设备，完善现有继电保护装置功能。但是在继电保护系统设备在不同环境条件下采样集处理等过程中，其适应性和更新速度受限，其基础零件性能要求上还存在很大不足，从而影响了其运行方面的安全。

3.3智能电网的结构不合理

智能电网结构与电力供应情况直接相关,但是很多企业在建设电网系统的过程中并不会过多关注电网日后的发展和扩展情况,这种情况会造成用电需求过高时,电网就会因负荷过重而运行效率过低，且这类电网的结构问题会不断触发继电装置，导致用户断电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种供电不足、不稳的情况一旦发生就会影响到很多用户的正常用电需求和日常生活。

4智能电网环境下的继电保护问题对策

4.1构建继电保护信息平台

信息平台能够快速地收集智能电网环境的运行状态与数据，其中最主要的是为信息提供平台。在智能电网环境下，应围绕动态监测开展继电保护平台的构建，提升继电保护的发展速度，达到继电保护与智能电网同步发展的目的。因此，改善我国智能电网环境下的继电保护能力首先应完善我国继电保护信息平台。

4.2设备完善与系统功能增强

在继电保护装置中合理应用传感器，利用传感器自身优势，通过完善设备运行，获取一定的信息，并将信息参数转化成为继电保护系统中能够实现功能技术的依据，保证其能可靠动作切出故障。智能电网背景下的继电保护装置在整个运行过程，需注重自然环境因素与整个运行过程产生的影响，例如大风、雨雪天气等很容易引发传感器出现震动、接线出现松动等不良问题。所以，我们要对继电保护系统的相关设备进行状态监测，对整体特征进行综合性分析。

4.3运用智能传感器

在不断完善继电保护系统的同时，可以直接将智能传感器应用在继电保护系统中。此举能更好地将传感器的优势发挥出来，特别是在获取更多的设备运行信息之后，电气设备的各项运行参数也会实现切实的转换，从而完成继电保护工作。通过这种方式，继电保护系统的动作执行才会更加可靠。尤其一旦遇到风霜雷暴天气，接线振动是不可避免的，智能传感器的应用就显得尤为重要。

4.4继电保护多元化发展

为了更好地提升继电保护设备的质量与效益，继电保护的发展必须与智能电网应用过程中的实际状况相结合，并从中找出其“智慧性”与“功能性”之间的契合点，进而推动继电保护多元化的发展与创新改进。例如，智能电网中融合了大量的数字技术，继电保护可朝着数字化方向发展，将传感器不断往数字化方向升级，不但能增强网络信息传输，还能减少传感器出现的不良事件，使其稳定性更高。此外，数字化也可将大数据网络技术引进继电保护工作中，而在大数据的支撑下，继电保护设备装置可将采集到的各种正常或故障信息的数据，不断“智慧化”改进，以提升继电保护装置的性能。

4.5强化继电保护信息的传输

随着智能电网的建设的普及，继电保护信息的传输压力也越来越大，因此在继电保护的未来发展中，强化信息传输能力无疑是重要的。通过强化信息传输能力来完成继电保护的分层分级，这不仅可以为智能电网提供优质的保护，同时也能提高继电保护的信息传输效率。因此强化继电保护信息的传输能力是满足智能电网需求的必要手段。

结语

智能电网的提出和建设是21世纪电力工业的新创举，是世界范围内应对能源环境问题和提升电网运行质量的有力措施。智能电网的建设影响了我国电力系统发、输、变、配电各个环节，给作为电网安全运行第一道防线的继电保护带来了挑战，传统保护存在的诸多不足逐渐暴露。同时智能电网先进的信息系统也为继电保护的发展提供了良好的机遇，应该积极利用以构建更加合理可靠的保护系统，适应电网变革。

参考文献

[1]李融,郭凡.智能电网背景下继电保护新技术的研究.工程技术研究,2019(33).

[2]聂铤.智能电网背景下继电保护的新特征及发展趋势.科教导刊:电子版,2019(16).

[3]叶宁.智能变电站继电保护系统问题及策略研究.南方农机,2019(18).

[4]周卉.智能变电站层次化继电保护跳闸协调机制研究.通信电源技术,2019(27).

[5]杨雄.智能电网继电保护技术的分析.工程技术研究，2019(17)．

论文作者:高铨卿,苏文静

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/085559c478826177deb0818c.html