# 试析电厂热控自动化系统运行的稳定性论文_沈德铭

沈德铭

（华电新疆发电有限公司红雁池分公司 新疆乌鲁木齐市 830047）

摘要：社会科学技术的不断开展，自动化、智能化现已被广泛应用于电力生产的集中控制中，在确保生产效率的一起也确保了整个体系的运转安全。目前，火电工程现已逐渐向自动化方向开展，因此，电厂对热控体系的依赖性和实用性也在逐渐加深，怎样保证热控保护装置的正常运转，对保持电力生产工作的安全运转有非常重要的意义。

关键词：电厂热控；自动化系统；运行；稳定性

电力是我国经济发展的重要基础，而随着社会的不断进步发展，人们的对电力的发电效率及其安全运行等方面更加重视，传统的电力供给技术已难以实现更高的要求，因而研究出了热控自动化系统。该系统集现代科技、网络信息技术等为一体，从而能合理有效的开发能源并进行管理控制，不但提高火力发电厂的发电效率及其电力供给运行的安全性，也能有效的节省火力发电厂的运行成本，从而既保证了电力资源的供给与社会需求相符，也能有效的提高火电厂的经济效益及社会效益。

一、热工自动化技术概述

为了保证发电机组的经济、安全、连续性等功效的正常运转，需要对热控系统采取一系列的措施，此外，实际应用的过程中也应该注重低碳理念，贯彻落实节能降耗的基本原则，合理使用热控自动化技术，优化改造传统管理机制，也就是通过编程语言来达到控制系统的目的，从而达到全面提高电厂生产效率和自动化水平。运用热工自动化技能能够对火电厂的运转工况、运转参数、进行起停等情况进行主动的监测与检查，这样能够确保在情况发生时，通过主动的方法进行自我维护与处理，确保其运转中的安全与连续性，对于发电厂的经济性进行有用的保证，减少因故障与异常所形成的火电厂的生产中止，避免社会与经济问题的发生。所以热工自动化在火电厂的运转中具有重要的作用。

二、电厂热工自动化技术的现状

中国电厂的电工自动化体系随着经济技能的开展现已取得腾跃式的前进。DCS操控体系（分布式操控体系）是其最中心的技能，目前已被中国大多数发电企业应用于生产过程中。DCS操控体系（分布式操控体系）主要是经过涣散处理数据和信息以至于到达自动化处理的操控体系，这种操控技能被中国大多数发电企业所认可，所以大部分300MW以上的火电机组均采用这种操控技能，以此实现信息的全自动处理。并且跟着计算机技能水平的进步，DCS技能也获得了非常大的开展空间。在现如今的绝大部分PLC（可编程逻辑操控器）中都含有通讯插口。

三、电厂热控自动化系统运行存在的主要问题

3.1受到多种因素影响

当前我国社会对电力需求量越来越大，并且电力传输距离较远，分布范围较广，信号传输中有很多中间接口，导致现代电厂热控自动化系统的信号传输速度较慢，而且存在很大的故障离散性，因此常常出现控制逻辑混乱的现象，保护信号的耗时较长。而且，外界设备一旦出现异常，也会导致热控自动化系统的稳定性受到一定的影响。因此，相关工作人员应高度重视设备的设计、设备安装、设备调试、设备运行、后期维护等各环节工作，确保整个系统设计的科学性、合理性、经济性，便于系统的安装、维护，能够简单的监控整个热工系统的实际工作情况。

3.2DCS系统故障

集散控制系统DCS系统，全面，包括过程控制技术、网络技术、计算机技术、CRT技术和其他学科，不同的技术有不同的功能，结合设备合理，从而达到记录数据，远程监控设备状态监测，收集数据的目的，等等。两个主要部分是配置监视和CPU。配置监控屏幕主要用于显示数据、查询历史数据、监控操作员等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆CPU主要用于控制底部面板、I/O模块、电源、控制面板等。

四、优化电厂热控自动化系统稳定性的措施

4.1优化设计系统控制单元

优化设计热控自动化控制单元分散系统，能够有效实现控制单元响应性和智能化，以便于从来源上提高系统灵敏度和智能化程度，不断完善系统监控能力。实际操作过程中应该合理使用新型技术，切实结合电子技术和计算机技术，不断更新传统技术，以便于构建现代化、智能化分散控制系统，例如合理使用DEH系统，此外，也应该合理优化自动控制软件，也即是优化设计控制程序模块，切实优化控制指标、控制范围，从而全面提高抗干扰性。优化设计自动化过程的时候，最大限度提高处理能力，以便于全面满足监控实际需求。

4.2热控控制逻辑优化

热控操控逻辑优化的目的在于最大程度的完成对热控维护进程的维护，防止其受电磁场等外界因素的搅扰，然后使其功用可以非常好的完成。热控维护体系中，如喷水减温体系的主动投入需求温度的测量，而温度的测量则需求信号的支撑，受外界环境影响，如该信号周围存在电磁场，其测量的准确度必定会受到影响，关于热控维护可靠性会产生影响，加强对热控操控逻辑的优化，可以有效的进步体系的容错性，因而也就可以减轻外界环境对其自身的影响。容错逻辑的设计应具有针对性，在体系的运转进程中，发作问题概率较高的设备是首要方针，工作人员要对其进行全部体系的设计，以使其可以到达热控维护的技术标准，为发电进程的顺利完成供给保障。无扰切换逻辑的优化相同归于热控维护技术在火力发电厂使用的首要体现。采用该优化方法，可以使负荷状况得到调整，将最高与最低负荷均操控在合理范围内，同时依据机组运转的具体状况，对其进行合理的调整，这可以使机组负荷坚持平稳，因而其运转进程也会相对平稳，热量波动的问题便不会发作。

4.3加强技术投入，提升热控元件质量

对于电厂热控自动化装置及整个热控系统而言，热控元件是热控自动化基础组成单位，热控元件的技术含量及热控元件的质量水平直接对热控质量产生影响。结合热电厂的生产实践来研究，很多电厂热控装置之所以发生故障的起因都是因元器件造成，特别是在现在电厂智能化、自动化水平不断提升的情况下，热控元件的作用就显得越发重要。电厂在对热控元件进行选择的时候，要从电厂自身装置及系统的实际需求来进行挑选，设备型号选择需要具有针对性，这样才能保证热控元件性能得到最大限度的发挥。同时还需要对热控元件质量进行严格把关。特别是在热控元件采购这个环节上，要对供应商资质进行严格审核，选择那些质量合格，安全可靠，技术过关，运行稳定的热控元件。

4.4优化APS技术应用

优化APS系统就是优化设计顺序控制系统，不但能够增加操作水平，有效控制操作行为，同时也能够提高系统规范性，最大限度降低操作行为。优化顺序控制系统以及降低启停时间，电厂热控自动化系统在整体提高性能基础上提高反能力，同时也能够提高维护热控设备的力度，构建分析设备、检修设备故障的记录，从而调高系统稳定性。

结语

综上所述，热控自动化系统对电厂发电机组的运行具有直接影响，为了提高发电可靠性，需要对发电机组实施热控系统监督管理。而为了保障热控自动化系统的运行稳定性，就必须强化热控系统性能，结合新技术和新材料对热控系统进行优化改进，并综合利用、科学管理。保证热控系统在电厂发电运行过程中性能稳定可靠。

参考文献：

[1]吴波，李海斌.关于电厂热控装置的故障分析以及维护[J].工业设计，2016，03：161-162.

[2]缪锦文.电厂热控调试中的技术创新探析[J].中国高新技术企业，2016，21：39-40.

[3]李政宇，吕冬清.电厂热控装置的故障及维护措施分析[J].科技与创新，2016，18：144.

作者简介；沈德铭：（1990.02.05-），男；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市；汉；大学本科；助理工程师；设备维护部自动班技术员；研究方向：热控自动化控制；华电新疆发电有限公司红雁池分公司.

论文作者:沈德铭

论文发表刊物:《云南电业》2019年6期

论文发表时间:2019/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08843a8a0c0ff68b321a32d8.html