# 我国绿色建筑技术现状与发展策略论文_ 吴斌成

摘要：当前绿色建筑技术的发展还需要进一步的进行完善，既要考虑节能效果的进一步提升，又要考虑在建筑质量和安全方面与传统技术之间的适应性，从而更好的获得市场的认可，绿色建筑技术当前获得了政府层面的认可，政府提供了很多的优惠政策，但是还需要绿色建筑技术自身的改进与优化。未来绿色建筑技术的发展必然要兼顾经济效益与环境效益，才能实现持续性的发展与进步。

关键词：我国；绿色建筑；技术现状；发展策略

1导言

绿色建筑技术作为一个新鲜事物，其实现良好的发展得需要一个过程。随着绿色环保理念的逐渐深入人心，绿色建筑技术在未来的建筑行业当中将会大有作为。而在这个过程中，需要从顶层设计、思想理念、技术优化方面来进行不断的强化与完善，以此来尽快实现绿色建筑技术的成熟发展，使建筑行业为更好地落实国家的政策号召，为人们提供更加健康的居住环境做出贡献。

2我国绿色建筑发展

在20世纪90年代，绿色建筑的理念引进我国，1996年我国就建筑领域提出了要求，要求进一步改善居民的居住环境，提高居住质量，在1998年，首次提出结合绿色环保的要求，对建筑领域进行变革，并提出了建筑节能的战略方针。当前我国的绿色建筑体系已经逐渐完善。例如，在针对不同气候对建筑节能要求的不同建筑建设中，北京、上海、重庆、深圳等根据各地实际气候环境不同的情况出台了“绿色建筑评价标准”。此外，一些经济发达城市已经着手与对绿色建筑技术的研究，并逐渐形成特有的绿色建筑体系，其中清华大学的超低能耗示范楼就是其中优秀建筑的代表。虽然绿色建筑领域在我国的起步较晚，但是随着与国内外的专家学者的交流，国外经验的学习，让我国在绿色建筑发展中发展速度较快，势头较猛，并且在诸多建筑已经取得了国际上的认可。

3我国绿色建筑技术的现状

3.1绿色建筑技术实施体系不完善

我国关于绿色建筑技术研究时间较短，在实践中的应用经验还有待进一步丰富，围绕绿色建筑所构建的配置评价机制也存在不足和欠缺。在加上绿色绿色建筑对节能功效的要求过于苛刻，忽略了对经济适用的因素的考虑，这样就使得绿色建筑的本质性能作用的发挥受到了严重的影响，究其根本原因，还是由于绿色建筑技术标准体系的建设不完善所造成的。

3.2设计及技术能力呈现不足

由于我国开始从事绿色建筑技术的研究与应用的时间尚短，在其知识理论和实践应用方面都还不成熟，再加上高校对建筑设计专业教学能力的不足，造成无法系统全面的学习掌握建筑设计知识的现状。目前我国所应用于实践的绿色建筑技术主要是学习模仿国外的案例，无法独立开展实践应用，因此相关的经验也就比较欠缺。我国很对从事建筑设计工作的人员往往在整体经验上具有一定的能力基础，但是再具体的实践操作过程中却经常出现偏差。

3.3经济产业链亟待完善

目前，虽然我国的绿色建筑已经取得了明显的进步，尤其在理论研究和应用创新方面取得的进步尤为突出，但是由于其稳定的经济产业链还没有形成，导致绿色建筑在社会中的应用成果是极为不均衡的。相关的资源成果都集中于经济较为发达的地区，而经济欠发达地区基本上还没应用。

4当前我国绿色建筑中存在的问题

4.1设计手法较为单调

当前绿色建筑技术虽然已经逐步的进行了推广使用，但是在技术类型和使用手法上依旧比较单一，大多数时候都是参照国外的技术照搬和模仿，所以设计的效果比较差，难以让更多的用户接受和主动选择，这就限制了在更多范围内推广使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2技术推广不足

当前绿色建筑技术的种类繁多，已经覆盖了大部分的施工环节和类型，但是单个技术的使用范围很小，这既有缺乏推广渠道的原因，也有技术本身应用范围确实相对小众的原因。以北京某大厦的设计为例，就应用了诸多的绿色建筑技术，比如楼层顶部的风力发电及太阳能电池板等等，比如雨水收集及回收用水等等，这些都是常见的绿色建筑技术。此外，还包括通过调整建筑外形和对称结构来降低建筑的风阻、提升建筑稳定性等技术，各种绿色建筑技术的应用有效的降低了建筑施工与使用过程中的能耗，实现了建筑与生态资源的和谐共处。

4.3对绿色建筑的认识不足

目前绿色建筑技术虽然已经在各个施工项目中都有了或多或少的应用，但是由于技术资深的限制和企业自身的认知不够，导致许多企业的管理层认为绿色技术的造价过高，施工风险过大，出于对施工安全和施工成本方面的考虑，并不愿意主动的去增加绿色施工技术和环保技术的应用比例。这也阻碍了绿色建筑技术的进一步推广使用。

5我国绿色建筑技术发展策略

5.1引入技术，完善体系

绿色建筑技术要想更好的扩展市场和更广泛的应用，具体而言需要构建完善的绿色建筑技术体系，主要是以下三个方面：首先是独立的功能设置体系，需要完成相比闭合的绿色建筑技术体系，不同的施工环节都有对应的绿色建筑技术相对应，可以配套的进行整体性的绿色设计应用。其次，要实现施工环节的配套技术与工法的研究，绿色建筑技术的施工方法必然与传统施工技术存在差异，要制定出适合于绿色建筑技术的施工方法，从而有效的保证技术的落实。最后就是协调好不同绿色建筑技术之间的标准及衔接问题，确保不同绿色建筑技术可以相互的配合与衔接，而不是相互冲突。

5.2优化设计，提升能力

当前绿色建筑技术要想进一步的发展，就需要既考虑环保节能的理念，又兼顾好建筑业自身的发展需求。虽然绿色建筑技术本身与国家可持续发展的理念相适应，但是如果不能在建筑施工中良好的发挥效果，那么也必然无法被建筑业更广泛的接纳与采用，因此绿色建筑技术还需要在建筑本身的功能与安全角度下手，深挖潜力，更好的适应现有的建筑施工体系。

5.3政策支持，拓展链条

实现绿色建筑技术的快速发展，离不开法律政策方面的支持。政策的支持能够极大的促进建筑行业的规范有序，也为建筑行业产业链的建立与完善发挥重要的保障作用。这就需要政府相关职能部门，能够紧密结合本地建筑行业的经营发展实际状况，更加有针对性的为本地绿色技术的发展提供亟需的支持和服务。推动建筑评价标准化体系建设的实施，只有实现了政策制度体系建设的完善效果，也就从根本上为绿色技术发展的提供了持久稳定的动力。另外，在绿色建筑的具体施工实践中，严格按照低碳、环保的技术要求去开展各项施工。并加强现场技术管理，在社会营造绿色环保的充足氛围下，去逐渐弥补技术方面的缺陷，用技术来刺激产业链，促进一条完整产业链的形成。

6结语

绿色建筑就是遵循着保护环境、节约资源的可持续发展的原则，提出的一种生态建筑。就绿色建筑的发展历史来说，由于各国的经济环境等因素的不同，导致对于绿色建筑的理解也有着极大地差别，但总体归纳看来说，绿色建筑的环境回馈和资源效率是毋庸置疑的。就我国对绿色建筑的理解，将绿色理念深入到建筑的整生命周期，并且能够最大限度的节约各种资源，保护环境的污染问题，为人们提供健康、舒适、高效的使用空间。

吴斌成身份证号码:330602197506102033

参考文献

[1]王雨冉,韦亮.绿色建筑技术现状及发展策略[J].山西建筑,2018,44(12):180-181.

[2]李炳春.我国绿色建筑发展现状及相应检测技术研究[J].居舍,2018(11):12.

[3]陈曙.绿色建筑技术的应用及发展策略[J].住宅与房地产,2017(26):191.

论文作者: 吴斌成

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/089ff65177695c853d0dfbb5.html