# 复杂地质环境下的隧道施工技术探讨论文_杨昌

（武警警种学院，北京市 昌平区 102200）

摘要：在我国隧道工程的施工过程中，技术人员会遇到非常多的问题，地下情况不明确以及众多的复杂地质，会使施工难度进一步加大。在具体施工过程中，可能会遇到土层松软、山体滑坡、大面积岩石堆以及各种软土层，这些问题都是在隧道建设工程中经常遇到的。本文研究的复杂地质环境下的施工技术为我国隧道建设提供了技术支持，并为今后的隧道建设提供了依据。

关键词：复杂地质；隧道；施工技术

引言：

在隧道工程项目施工过程中，由于各类地质条件的不确定性和复杂性，存在山体滑坡或松散地层等各类问题，在设计阶段也不可能全部预知，从而加大了整个隧道工程项目施工的难度。因此，在隧道施工过程中，针对不同的地形条件，采用合理、有效、科学的施工方法和针对性的技术手段，保证整个隧道工程的施工质量，提高铁路隧道施工的经济、社会效益，促进我国铁路事业的更快、更好的发展。

1 复杂地质条件下隧道工程施工技术分析的重要性

铁路建设是为了给交通运输提供更多的便利，因此，提高铁路运行的安全，更好地发挥铁路交通运输的功能，是十分重要的。隧道作为铁路建设中重要且复杂的结构之一，是铁路正常运行不可替代的。在隧道开挖时，通常会遇到各种复杂地质，如果没有针对地质构造进行认真细致的分析，制定科学合理的方案，会造成各种不可预知的后果，甚至导致意外的发生。因此，针对不同地质条件，对隧道施工技术进行分析和完善，才能实现工程的安全施工，保证工程的质量。

2 不同复杂地质条件下的隧道施工技术分析

2.1 岩溶地质条件下的隧道施工技术

岩溶地质条件下的隧道施工是隧洞工程施工过程中非常重要的一个技术环节。岩溶地质条件下，存在洞害、洞顶地表坍塌等危险性，因此，施工难度必然很大。如若不能针对相应可能产生的问题和现象及时采取有效的措施，那么，整个隧道工程的施工质量和进度必然会受到严重的影响。在岩溶地质条件下进行隧道施工，必须要做好以下两点：1、隧道施工必须因地制宜，在隧道施工前，首先应对整个隧道工程所处地区的地形和外貌等进行调查，及时且全面地掌握这个地区的地形以及水文地质情况等，并采用科学的预测手段和方法，进行相应的分析和研究。尽可能地保证施工过程不会对周围岩层进行较大的扰动，保证岩石的稳定性，使整个隧道工程可能出现的问题在可控范围内。2、施工人员的开挖方法是影响稳定性的一个最重要的因素。在隧道工程的施工过程中，应灵活地采用躲避涌动的方式进行挖掘。通过绕道溶洞，有利于我们进行收缩。在对溶洞进行分割的过程中，可采用各种办法对此进行击破，形成良好的施工效果。

2.2 膨胀性地质环境施工技术

应用复杂地质隧道施工技术，可以控制断面缩小情况和地基下沉情况，还可以调整隧道工程的绝对值和施工速度等。此外，在规划隧道施工方案时，需要保证各个施工环节的紧密衔接，确保隧道施工工序的不间断进行，在隧道开挖项目开始进行后，一定要减少风化和水化等物理变化带给岩石结构的影响。在膨胀性地质环境隧道施工过程中，施工团队还可应用分步开挖和搭建支撑结构的方式，减少地质条件变化带给施工工程的影响，在设置导坑时，通过适当调整开挖顺序的形式，来提高隧道开挖工序的合理性。

2.3 突泥突水地质条件施工技术

首先，施工人员需将导坑与正洞的位置调整为10cm，将导坑挖成城门洞模式。在普通地段应用全断面开挖方式，将循环开挖的隧道长度设置为3m，在正洞出口处装碴，并通过喷锚支护技术喷射厚25cm的混凝土结构，并在其中安装规格为180cm×180cm的钢架，将钢架之间的距离控制在1m左右。其次，施工团队需要处理接近断层的位置，仍然应用全面开挖的方式，循环开挖的长度为2m，在正洞出口处装碴，通过喷锚技术和模型衬砌技术，喷射厚度为20cm的混凝土结构，并在其外围设置全环形钢架，确保钢架的纵向间距为0.8m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后，施工团队需要进行管棚施工操作，应对正洞进行加固处理，并适当增加导坑面积，为大型隧道施工机械的操作提供便利条件，采用台阶开挖方式，将台阶之间的距离控制在4m左右，将循环开挖的距离控制在0.8m左右，装载机装碴，汽车出碴。通过预支护技术、喷锚技术、模型衬砌技术，进行全断面施工注浆操作，并喷射厚25cm的混凝土结构，设置管棚和小型导管支护结构。

2.4 隧道建设中衬砌施工的技术

在隧道施工建设中，大多数都会出现隧道复合式衬砌的情况，如在混凝土的表面进行衬砌、在两者相邻的地方衬砌，这样就会经常出现收缩性裂缝问题。这种情况不仅会对隧道整体质量造成严重影响，还会影响到整个隧道工程的质量，在一定程度上来讲，这种危害是非常巨大的。这种问题之所以会出现，大多可以归结为环境的湿度、环境的温度以及使用设备和钢筋的不达标等等，再有就是员工在制作过程中出现了一些细节问题，没有及时纠正造成的。针对这种情况，我们可以在施工过程中采取以下方式来解决。

2.4.1 选择优质材料和工艺

在施工建设过程中，我们要严格管理器材的质量问题，在使用之前要严格把关，做到细致认真，最大程度上避免不该出现的问题。在一些复杂的地形建设过程中，我们需要采用更加合格的混凝土，如可以采用普通的硅酸盐水泥，这种水泥是建设隧道的必选之品。同时，在进行浇灌的过程中，要加入一定量的大石块，这样不仅可以减少水泥的使用量，还可以达到有效的吸热处理。

2.4.2 进行地下水的综合治理

在对地下水进行综合整治的过程中，必须按照规定和要求对出现的各种水源进行综合整治，以避免出现隧道内局部渗流的情况。在隧道的施工过程中，必须采用复合防水板，以有利于对整个施工工艺进行监督和观察，通过运用良好的建材，使材料的柔性变高，延展性变大。

3 复杂地质条件下隧道施工技术的改进措施

3.1 改善技术

引进国外先进的爆破精准控制技术和隧道开挖技术，与国内已有的较成熟的爆破技术相结合，整理出符合我国地质岩性的隧道施工技术。施工中，应对岩层进行相应的加固和支护工作，通过改善加固、支护技术，提高岩层结构的稳定性和安全性。如遇到较松散或空隙较大岩层，可通过注浆技术改变岩层结构，提高其强度和承载力，为隧道施工提供更有力的保障。

3.2 强化隧道施工的现场管理

由于复杂地质条件下影响隧道施工安全的因素也相对较多，施工现场出现的任何不稳定、不确定因素都可能导致安全事故的发生，因此，在复杂地质条件下的隧道施工中还必须要加强对施工现场的管理。施工现场管理主要应严格把控各个工序环节现场施工操作的规范性，避免不安全操作行为的出现，并要注意对施工现场各类安全隐患的检查，强化对危险源的识别，及时处理施工现场发现的危险因素，如不能完全消除的情况下，必须要结合实际制定有效的应对和防范计划，必要时应对施工方案进行调整，以最大限度规避施工风险，避免安全事故的发生及所造成的伤亡与损失。此外，还要做好每一施工环节完成后的现场质量检查与验收，针对易出现质量问题的重点部分进行严格的质量检查，对所发现的施工质量问题应坚决要求返工，避免造成安全事故的发生。

结束语：

隧道施工本身就要受到多方面因素的影响，其施工质量的控制具有一定的复杂性，同时在复杂地质条件下，地质条件的不利影响更会加剧隧道施工的难度，对此，必须要加强隧道施工中的技术管理，通过有效管理提高隧道施工技术运用的科学性，充分保障隧道施工的整体安全性与可靠性。

参考文献

[1]戴伟.复杂地质环境下的隧道施工技术分析[J].工程建设与设计.2017(08)

[2]杨志强.隧道施工技术及控制要点分析[J].建筑技术开发.2017(01)

[3]陈武.隧道施工技术中浅埋暗挖法的应用[J].黑龙江交通科技.2017(02)

论文作者:杨昌

论文发表刊物:《知识-力量》2018年5月上

论文发表时间:2018/6/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08fdafc83d1b22af9e4487e6.html