# 医院医疗设备计量器械管理探讨论文_徐凯

徐 凯

吉林省通化市第206医院 吉林通化 134001

【摘 要】目的：探讨对医院医疗设备计量器械进行管理的有效措施，进一步规范完善医院医疗设备计量器械的管理。方法：结合计算机网络技术与数据库技术，建立计量器械信息管理系统，及时参照计量器械管理方法对数据库的信息进行核实和维护，实现计量器械的精准度和可靠度。结果：有效地弥补了医院计量器械管理中存在的漏洞，取得了良好的运用效果。结论：计量器械信息管理系统有利于动态管理计量器械信息，对医院加强计量器械的管理具有重要价值，起到了保障患者生命健康安全的作用。

【关键词】 医院医疗设备；计量器械；信息管理

医院医疗设备直接关乎患者的生命健康安全，其中，计量器械在医疗设备中占据了很大的比例，保证计量器械的精准度和可靠度是医院最基本的责任与任务之一。当前，许多医院对计量器械的管理仍存在一定的忽视，对计量器械的使用记录、维护、清洁和保养工作都做得不够全面，同时有的计量器械编配在医院，而有的则需向医疗计量检测机构提出使用申请，这就造成了计量器械管理的麻烦[1]。建立计量器械信息管理系统有利于实现对计量器械的动态管理，很好地解决了医院在人力、物力方面的局限，提高了工作效率，同时使医疗诊断的可靠度上了新的台阶，对医患关系的良好发展和医院的长久利益具有积极的巩固作用。

1.医疗设备计量器械管理现状

当前，许多医院对计量器械的管理仍存在一定的漏洞，为医院医疗诊断的顺利进行造成了极大的麻烦，医疗设备计量器械的管理存在隐患。

1.1计量器械的基本信息不全

传统的计量器械登记管理方法存在一定的局限，医院医疗设备计量器械的基本信息不能达到及时、准确、可靠的掌握，在采购计量器械时极其容易造成计量器械的基本信息漏记，导致医院与生产厂家的联系出现障碍，所以当计量器械在使用中出现问题时无法及时地与生产厂家取得联系，延误对计量器械的维修工作，这对医院的声誉与患者的生命健康都存在着不利影响。

1.2计量器械的相关记录缺失

严格对医疗设备计量器械进行定期的校准和检修，虽然医院对此项工作落实到位，但如果没有对相关记录进行保存，那么将致使当前在用计量器械的技术状况和维护历史的信息缺失，无法掌握计量器械的可靠性，将极大地影响医护人员的工作效率。

1.3计量器械的使用数据未能灵活利用

传统的计量器械登记管理方法采用纸质记录计量器械使用时间、使用者及使用目的，这种方式呆板死硬，显著降低了询查计量器械使用记录的工作效率。

1.4医院与医疗设备计量检测机构合作机制不完善

对一些大型设备，比如放疗和放射医疗设备，在使用前需向医疗设备计量检测机构提出使用申请，如果未达到及时有效的沟通，那么将致使在申请过程中耗费大量时间，并且还会出现计量器械因故障而暂时无法使用的情况，这对诊断顺利开展的工作造成了极大的不便。

综合以上医疗设备计量器械管理存在的状况，对有效解决此类不足以及对患者生命安全负责是每一个从医人员的职责与义务。

2.医疗设备计量器械信息管理系统的设计与实现

2.1系统功能组成

医疗设备计量器械信息管理系统的使用对象主要是医院计量检测管理部门，该系统主要实现的功能是计量器械的基本信息管理、查询记录计量器械的使用记录、统计分析计量器械的维护和校准信息、查询医疗设备计量检测机构计量器械的相关信息以及在线提交计量器械使用申请，如图1所示。

（1）计量器械基本信息管理。该功能主要实现对计量器械基本信息进行添加、查询、更新、删除等操作。可将同类计量器械建立成表，在添加器械时与基本信息表作关联，能高效实现对器械基本信息的增、删、查、改等操作。

（2）计量器械使用记录管理。该功能主要实现对计量器械使用情况的记录，代替了传统繁琐的手工登记方式。

（3）计量器械维护校准管理。该功能主要实现对计量器械的维护校准信息的统计，并带有分析功能，从而有利用医院的管理部门制定科学正确的采购方案。

（4）在线查询申请。该功能主要为医院的管理部门与医疗设备计量检测机构提供了信息交互的平台，并具有在线提交申请的功能，有利于医院及时了解计量器械的信息，并提交申请，提高了工作效率。

2.2医疗设备计量器械数据库管理系统设计

（1）计量器械基本信息表。该表中主要的表头包括编号、计量器械名称、类别、价格、生产商，主键为编号，并且将数据与每一个计量器械作关联。

（2）计量器械记录表。该表中主要的表头包括计量器械类别、启用时间、经销商等，主键为编号，外键为计量器械类别，并且将之与计量器械类别的信息记录作关联。

（3）计量器械维护校准表。该表中主要的表头包括维护时间、维护情况、校准时间、校准误差等，主键为编号。

（4）计量器械历史使用记录表。该表中主要的表头包括使用时间、使用者姓名、计量器械检测信息。

3.结语

现代化的医疗设备离不开现代化的信息管理，随着医疗器械的逐年增加，传统的医疗设备管理方式明显不能满足对医疗设备的精确高效的管理，所以应用网络信息技术实现对医疗设备的管理是必然趋势。医院应积极响应相关法律法规的号召，重视计量器械的管理，采用先进的信息管理模式提供安全可靠的医疗诊断设备，将患者的生命安全放在第一位。

参考文献：

[1]丁效军，郑理华，陈宇珂.医院医疗设备计量器械管理探讨[J].中国医学装备，2014，09：87-89.

[2]罗安东，罗耀东.大型医院医疗设备计量管理探讨[J].中国医院管理，2005，04：53.

[3]罗小瑜，唐瑛.现代医院医疗设备计量管理问题的探讨[J].临床医学工程，2008，11：59-60.

论文作者:徐凯

论文发表刊物:《航空军医》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/092833277dd96e34d4c10da9.html