# 浅析电力系统电能计量集抄技术负荷控制论文_魏丽1,孙鹏2,黄聪潇3,刘洋4

（国网辽宁省电力有限公司 辽宁抚顺 113000）

摘要：伴随电力进展经过的市场化革新，中国电力公司所面临的市场化角逐也变得愈加猛烈，增强对客户电力计量与用电治理也变成了电力公司现在的工作重心。电能计量集抄技术是电力公司收取费用的主要凭证。电力负荷控制技术可以经过有关技术手段，并且依照人民的需电量适当地调整用电时间段的电力供给，来保证电力在供给经过中的稳定、安全。而运用电力负荷抑制技术可以很大程度提升电力公司提供电力的平稳性，给电能计量集抄技术工作与电力单位治理工作供应便捷，推进电力公司高效率、合理的进展。

关键词：电力系统；电能计量集抄技术；负荷控制

1负荷控制系统概述

电力负荷控制管理系统具有远程抄表、终端的电量及负荷等数据功能，利用在线对用户的用电信息进行采集与检测的工作方式，实现负荷管理系统与客户抄表系统的结合，同时实现对电力负荷进行全面的管理与监控，可以实现对数据信息的每15min进行一次采集工作。在电力计量中应用负荷控制技术，可以有效改善电网负荷曲线的形状，实现电力负荷运行的稳定性与均衡性，提高电网运行的经济性，为电力企业创造更多的经济效益。

2电能计量集抄技术中负荷控制管理系统建设的功能需求

2.1数据自动收集功能

为了尽量的减少由于电力不足带来的损失，保证合理有序的用电，有序的调整用电措施的动态，要求系统通过对用户计量点累计电量、瞬时电量、用电事件以及电能质量等供电数据的变化情况进行实时跟踪和监测，对用户的用电故障和用电结算进行分析，及时发现问题，解决问题。

2.2需求侧负荷控制管理功能

在提高需求侧负荷控制管理的服务水平方面对电力部门进行辅助。提高需求侧负荷控制管理的服务水平，不仅可以为用户节省用电费用，还可以指导用户合理用电。因此，建设系统应通过对用户用电的动态进行实时监测，根据客户的用电需求有效的预测用电负荷。

2.3电力运行监测分析功能

一方面通过对用户用电的远程监控收集的数据进行分析判断，用户的用电是否出现异常情况，如果出现则及时反馈；另一方面，通过对用户用电量的监测，分析其用电量的波动情况判断计量设备是否发生故障以及是否有用户窃电的情况发生；其次，通过对不同行业和地区的用电负荷和用电量进行监测，收集数据进行比较分析，及时、准确的掌握电力市场的需求情况。

3电力负荷控制技术的分类

3.1无线电力负荷控制技术

无线电力负荷抑制技术选用以无线电波来当作讯息传送渠道，抑制中心经过无线电台和转换站、接纳实施站互换讯息，然后再往不同客户中输送不同负荷抑制命令，抑制客户侧用电装备的抑制体系，完成负荷抑制目的。

3.2工频电力负荷控制技术

工频电力负荷抑制技术需要各个变电站都要装上一个工频讯号发射机，运用配电网络来当作传送渠道。它的基础原理就是依照抑制中心传送过来的抑制讯号，从配电变压器低压侧，当电源电压差不多超过零点前25°的时候会出现一个畸变，这个畸变讯号传到10KV侧，之后再输送到这个变电站低压侧。因为畸变就依照讯息编码的需求形成，因此从接纳端经过辨别电压差不多超过零之前的畸变接纳编码讯息，这样就能够完成用户侧的负荷抑制。

3.3载波电力负荷控制技术

之前的载波通讯将载波讯号连接到高压线的某一根上面，通过高压线传输，接纳端经过从同一根高压线上面获得载波讯号来完成对应的通讯。载波负荷抑制技术是将调整差不多10KHz频率的抑制讯号连接到配电网的6～35KV母线上面，并且跟随配电网传送到处于电网尾端的低压侧。处在低压侧上面的载波负荷抑制接纳机在电源当中检查到这个抑制讯号，然后实现对应抑制操纵。载波电力负荷抑制可以掌控每一个用户，拥有非常好的扩充性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4音频电力负荷控制技术

音频电力负荷抑制技术的基础道理跟载波电力负荷抑制技术差不多。这个抑制技术是往体系中的各个变电站都装备一个讯号输入设施，让其跟变电站一次设施连接。输入设施包含载波式音频讯号发射机、站端抑制机和讯号连接装备。站端抑制机接纳抑制中心发出的负荷抑制指令，然后传输到载波式音频讯号发射机，发射机再将这个指令转换成大功率的抑制讯号，经过讯号连接到配电网当中，完成载波（音频）抑制讯号重叠到配电网上面，最终传送至用户侧。安置到用户侧的电力负荷抑制终端将抑制讯号从电源当中检查出来，实现相对应操纵。

4电能计量集抄技术中负荷控制技术应用

4.1用于负荷控制管理

借助负荷控制技术可实现电网中负荷的有效管理，对电力单位以及用户而言具有重要的现实意义。一方面，对电力单位而言，借助负荷控制装置能及时掌握负荷变化情况，分析用户用电规律，从而对发电量进行适当的调整，满足人们生产生活正常用电的同时，降低电能的浪费。另外，结合电网负荷状况，电力单位在明确优质用户分布区域的基础上，在供电紧张时间段内，制定合理的供电计划，尤其对用电高峰期负荷的控制，可有效降低线损，避免电能的浪费。另一方面，对用户而言，可结合负荷控制装置反馈的信息，了解自身用电情况，分析用电中存在的问题，制定合理的用电计划，提高电能利用率，避免电能的浪费。

4.2用于防范窃电行为

电网中应用负荷控制技术，可收集负荷变化信息，通过与以往负荷状况对比，发现窃电行为。分析发现，常见的窃电手段包括CT短接、欠压窃电、失压窃电等，其中CT短接指用电期间将CT短接，电流并不从计量表中流过，而是从短接线中流出，达到计量表不计量目的；欠压窃电指虚接引入表尾电压引线，使得进入表计量的电压值较实际值低，表计计量质量低于实际值，达到降低计量的目的；失压窃电指拆除电压引线或断开计量回路中的某相，只产生电流而无电压，给计量表的正常工作造成干扰，以此达到窃电目的。窃电行为严重损害电力单位的权益，而负荷控制技术可达到很好的防窃电目标，具体借助用电分析、安装防窃电两种方法实现。①对用户用电情况进行监视，掌握用户用电量水平，一旦发现用电量急剧下降，及时派技术人员进行现场检查，排除设备故障后且用户生产情况并未改变时，用户则有很大的窃电嫌疑。②因回路能将用户的用电情况加以真实的反映，可在用户进线的保护回路中安装防窃电装置，通过对电流、电压的采集，计算出采样电量，将其与负荷控制终端的脉冲电量曲线及相关数据进行对比，如脉冲电量减少明显，而且两者数值差距较大时，用户有较大窃电嫌疑。

4.3用于电能计量集抄技术工作

一方面，降低人工抄表劳动量。众所周知，当前用电用户数量巨大，靠以往的传统抄表方式，不仅工作量大，而且抄表可能出现误差，给电力单位造成一定的经济损失。而电力负荷控制系统可定时进行抄表，及时将用户用电量数据传输给电力单位，大大提高抄表便捷度。另一方面，大大提高电费管理水平。电力负荷控制系统可实现电力的自动计量，计量数据精确度得以大大提高，计算得出的电费更为精准，降低电费计量误差，促进电力单位电费管理水平的进一步提升，为其长远发展奠定坚实基础。

4.3用于电气设备诊断

做好电气设备诊断，成为电力单位关注的重点，借助负荷控制技术，可实现对电气设备的诊断。一方面，监控电气设备运行状态。电力负荷控制系统可实现对电气设备运行参数的采集，分析负荷变化情况，以此断定电气设备运行状态，有助于技术人员制定针对性维护措施，及时排除电气设备运行中存在的问题。另一方面，有助于分析故障发生原因。电力单位可通过设置电气设备阀值，借助负荷控制系统监视电气设备相关参数，判断其是否超过阀值，以此作为分析电气故障的依据，可提高电气故障排除效率，降低故障给电网运行造成的不良影响。

结语

从电能计量集抄技术中展现电力负荷抑制技术的优势，能够提升电力公司的用电治理水平，推进电力行业的迅速进展，可以更好的为人民服务。电能计量集抄技术需要非常高的技术，运用负荷抑制技艺能够增强计量的精确性，并且伴随科技进展，电力负荷抑制技术也逐渐成熟，以后它在电能计量集抄技术中还会展现出更多的优势。

参考文献：

[1]许晓仙.电能计量自动化系统在电力营销中的应用成效探究[J].中国新技术新产品，2017，（09）：105-106.

[2]黄鸿茂.探析电力营销中电能计量自动化系统的应用成效[J].企业技术开发，2014，33（17）：37-38.

论文作者:魏丽1,孙鹏2,黄聪潇3,刘洋4

论文发表刊物:《电力设备》2017年第27期

论文发表时间:2018/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0984e0b31e59f73076a88b24.html